ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 2025-2026

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 2025 - 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης | Ζητούμενη Ποσότητα |  | Τιμή Μονάδας |  | ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | ΦΠΑ |  | ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ |  |
| 1 | Υγρό απολύμανσης επιφανειών και δαπέδων με αντιμικροβιακή δράση έναντι μυκήτων, βακτηριοκτόνο, αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό, μη ερεθιστικό, κατάλληλο για ευαίσθητα δάπεδα και επιφάνειες, χωρίς αλδεΰδες και φαινόλες. Συσκευασία 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία | ΛΙΤΡΟ | 230 |  | 11,00 € |  | 2.530,00 € |  | 6% |  | 2.681,80 € |  |
| 2 | Υγρό απολύμανσης επιφανειών άνω του πατώματος και εξοπλισμού με αντιμικροβιακή δράση έναντι , μυκήτων, ιών (HIV, HBV), βακτηριοκτόνο , αντιοξειδωτικό αντιδιαβρωτικό, μη ερεθιστικό, χωρίς αλδεΰδες, να περιέχει αλκοόλες ταχείας δράσεως. συσκευασία σε μορφή σπρέϊ έως 1 λίτρο | ΛΙΤΡΟ | 1.200 |  | 4,40 € |  | 5.280,00 € |  | 6% |  | 5.596,80 € |  |
| 3 | Υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης με γλουταραλδεΰδη 2 % για θερμοευαίσθητα όργανα (ενδοσκόπια) σταθερό έως 30 ημέρες - έτοιμο προς χρήση | ΛΙΤΡΟ | 200 |  | 5,20 € |  | 1.040,00 € |  | 6% |  | 1.102,40 € |  |
| 4 | Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων για πλύσιμο στο χέρι, μη ερεθιστικό χωρίς αλδεΰδες, αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό, ελεύθερο από ιωδιούχα ή χλωριούχα παράγωγα βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο. Συσκευασία έως 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία. Η χρήση του διαλύματος να έχει διάρκεια 24 ώρες | ΛΙΤΡΟ | 120 |  | 17,00 € |  | 2.040,00 € |  | 6% |  | 2.162,40 € |  |
| 5 | Υγρό για υγιεινό πλύσιμο των χεριών με ήπιες βακτηριοστατικές ιδιότητες, μη ερεθιστικό καλά συμβατό με το δέρμα. Συσκευασία 1 lit με δοσομετρική αντλία | ΛΙΤΡΟ | 440 |  | 3,00 € |  | 1.320,00 € |  | 6% |  | 1.399,20 € |  |
| 6 | Υγρό οξύ ουδετεροποιητικό και καθαριστικό χωρίς τασιενεργά για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων. Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας (ΜΙΕLE).Συσκευασία έως 5 λίτρα. | ΛΙΤΡΟ | 100 |  | 13,50 € |  | 1.350,00 € |  | 24% |  | 1.674,00 € |  |
| 7 | Λεπτόρρευστο διάλυμα Υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη).Να περιέχει απολυμαντικούς – λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό χλώριο. Συσκευασία 2-5 λίτρα. | ΛΙΤΡΟ | 1.200 |  | 2,90 € |  | 3.480,00 € |  | 6% |  | 3.688,80 € |  |
| 8 | Υγρό απορρυπαντικό συμπυκνωμένο, καθαρισμού αυτόματων πλυντηρίων MIELE για χειρουργικά εργαλεία και όργανα. Συσκευασία έως 5 λίτρα. | ΛΙΤΡΟ | 175 |  | 10,00 € |  | 1.750,00 € |  | 24% |  | 2.170,00 € |  |
| 9 | Αλάτι Πλυντηρίου Εργαλείων για τον Αποσκληρυντή του Πλυντηρίου MIELE. Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας (MIELE).Συσκευασία 750 gr | ΤΕΜ | 151 |  | 4,50 € |  | 679,50 € |  | 24% |  | 842,58 € |  |
| 10 | Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συσκευών με σποροκτόνο δράση Προεμποτισμένα, έτοιμα προς χρήση για την απολύμανση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού | ΤΕΜ | 18.000 |  | 0,22 € |  | 3.960,00 € |  | 6% |  | 4.197,60 € |  |
| 11 | Υψηλού βαθμού απολυμαντικό συμπυκνωμένο ( Υπεροξικό οξύ ) | ΤΕΜ | 90 |  | 5,10 € |  | 459,00 € |  | 6% |  | 486,54 € |  |
| 12 | Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κ.Φ.Κ. | ΤΕΜ | 18.000 |  | 0,050 € |  | 900,00 € |  | 6% |  | 954,00 € |  |
| 13 | Μαντηλάκια καθαρισμού σώματος ασθενών με 2% χλωρεξιδίνη (8-12 μαντ/πακ) | ΤΕΜ | 1.440 |  | 0,38 € |  | 547,20 € |  | 6% |  | 580,03 € |  |
| 14 | Όξινο αφαλατικό εξοπλισμού και επιφανειών | ΛΙΤΡΟ | 8 |  | 9,50 € |  | 76,00 € |  | 24% |  | 94,24 € |  |
| 15 | Σποροκτόνος απολυμαντικός και καθαριστικός αφρός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και επιφανειών | ΤΕΜ | 30 |  | 15,00 € |  | 450,00 € |  | 6% |  | 477,00 € |  |
| 16 | Εμποτισμένα απολυμαντικά πανάκια για την αντισηψία υγιούς δέρματος με 2% χλωρεξιδίνη και 70% αλκοόλη, με χρωστική, σε φάκελο μίας δόσης. | ΤΕΜ | 4.640 |  | 0,30 € |  | 1.392,00 € |  | 6% |  | 1.475,52 € |  |
| 17 | Λιπαντικό σε μορφή spray (με μακρύ προσθαφαιρούμενο ρύγχος) για τον ψεκασμό των αρθρώσεων των χειρουργικών εργαλείων. Σε συσκευασία έως 400 ml. | ΤΕΜ | 1 |  | 14,00 € |  | 14,00 € |  | 24% |  | 17,36 € |  |
| 18 | Αντισκωριακό υγρό χειρουργικών εργαλείων. Σε συσκευασία έως 1 λίτρο | ΤΕΜ | 1 |  | 22,00 € |  | 22,00 € |  | 24% |  | 27,28 € |  |
| 19 | Κρέμα φροντίδας και καθημερινής περιποίησης των χεριών. Σε συσκευασία έως 500 ml, με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία | ΤΕΜ | 50 |  | 6,00 € |  | 300,00 € |  | 24% |  | 372,00 € |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |  |  | 27.589,70 € |  |  |  | 29.999,55 € |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Α/Α 1 Υγρό απολύμανσης επιφανειών και δαπέδων

Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό - καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισμού (δάπεδα, τοίχοι σε θαλάμους ασθενών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, μηχανήματα χειρουργείου, θερμοκοιτίδες (plexiglas / makrolon), συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών- monitors).

Να µην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο.

Να µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους στις προτεινόμενες δοσολογίες χρήσης. Να είναι άοσμο ή µε ήπια, ευχάριστη οσμή.

Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV) και φυματιοκτόνο.

Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να µην υπερβαίνει τα 15-30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

Να είναι καταχωρημένο στο PCN και να έχει άδεια Ε.Ο.Φ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο. Να είναι συμβατό µε επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, υλικό θερμοκοιτίδων, monitors, κ.λπ. (να κατατεθούν πίνακες συμβατότητας).

Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο. Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος για το επιθυμητό φάσμα δράσης στον απαιτούμενο χρόνο.

A/A 2 Υγρό απολύμανσης επιφανειών άνω του πατώματος

Υγρό απολυμαντικό μικρών επιφανειών, µε αλκοόλες, για χρήση µε ψεκασμό.

Να µην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο.

Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ADENO, NORO) και μυκοβακτηριοκτόνο.

Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών MRSA, Acinetobacter.

Να µην είναι τοξικό ούτε καυστικό για το χρήστη.

Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να µην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

Να είναι συμβατό µε επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό κ.λπ. (να κατατεθούν πίνακες συμβατότητας).

Να εξατμίζεται χωρίς να αφήνει στίγματα. Να µην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες.

Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου µε δωρεάν συσκευές ψεκασμού.

Να είναι καταχωρημένο  στο PCN  και  να  έχει  άδεια Ε.Ο.Φ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο.

Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών µε στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων.

A/A 3 Υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης με γλουταραλδεΰδη 2 %

Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα γλουταραλδεΰδης 2% έτοιμο προς χρήση.

Να είναι μικροβιοκτόνο (συμπερ. Helicobacter pylori), μυκητοκτόνο, µυκοβακτηριοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, Adeno, Polio, Noro).

Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να µην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

Να έχει σποροκτόνο δράση εντός το αργότερο 1 ώρας, µε σαφή αναφορά στην λογαριθμική μείωση.

Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας από φορείς.

Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων επί ποινή απόρριψης.

Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ημέρες.

Η δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο µε δείκτες και να κατατεθεί το ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών, στους οποίους να πιστοποιείται η συμβατότητα με το προσφερόμενο απολυμαντικό.

Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν IIb και να κατατεθεί.

Να είναι καταχωρημένο στο. PCN

Να συνοδεύεται από δωρεάν αδρανοποιητική ουσία στην κατάλληλη ποσότητα, για την ασφαλή απόρριψη του διαλύματος στο αποχετευτικό σύστημα, σύμφωνα µε τους διεθνείς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία.

Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.

Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

A/A 4 Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων για πλύσιμο στο χέρι.

Συμπυκνωμένο προαπολυμαντικό - καθαριστικό υγρό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων χωρίς αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο, µε εμβάπτιση στο χέρι και σε πλυντήριο υπερήχων.

Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HΒV, HCV).

Να περιέχει ένζυμα ως καθαριστικές ουσίες για αφαίρεση πρωτεϊνών, λιπών, αμύλου κλπ. χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Να απομακρύνει αποτελεσματικά το βιοϋµένιο (biofilm) και να κατατεθεί η μελέτη.

Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH, να µη δημιουργεί βλάβες στα εργαλεία και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπίων.

Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να µην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

Να µην είναι τοξικό καυστικό ή ερεθιστικό για δέρμα, βλεννογόνους ή οφθαλμούς στις προτεινόμενες δοσολογίες χρήσης.

Σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.

Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση. στο PCN.

Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος στη συνιστώµενη αραίωση για το επιθυμητό φάσμα δράσης. Θα αξιολογηθεί το ταχύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

A/A 5 Υγρό για υγιεινό πλύσιμο των χεριών με μικροβιοστατικές ιδιότητες

Υγρό κρεµοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος µε ουδέτερο PH 5,5, κατάλληλο για συχνή χρήση.

Να µη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο µε

μελέτες (να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης), µε υψηλή περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών), χωρίς σάπωνες και αλκάλια, µε γλυκερίνη και βιταμίνες όπως πανθενόλη (βιταμίνη Β5) , βιταμίνη Ε κ.λπ. για βαθιά ενυδάτωση με ταυτόχρονη φροντίδα και θρέψη του ξηρού και ερεθισμένου δέρματος, υποστηρίζοντας τη διατήρηση της υγείας του δερματικού φραγμού.

Με ήπιους βακτηριοστατικούς παράγοντες, να περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη µη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ..320 παράρτημά VI (εκτός Triclosan), να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά).

Καταχώρηση στο CPNP σε εφαρμογή του Κανονισμού Νο 1223/09. Σε συσκευασία 1 λίτρου µε ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου.

A/A 6 Υγρό οξύ ουδετεροποιητικό και καθαριστικό

Συμπυκνωμένο υγρό οξύ ουδετεροποιητικό και καθαριστικό για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων. Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας (ΜΙΕLE).

Να είναι µίγµα οργανικού και ανόργανου οξέος σε περιεκτικότητα άνω του 30%, χωρίς τασιενεργά, κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων  σε αυτόματα πλυντήρια και για την απομάκρυνση των αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την επιφάνια των εργαλείων.

Να δίνεται η τιμή του διαλύματος µετά τη συνιστώµενη αραίωση.

Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο PCN.

Να κατατεθούν το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την μετάφραση στα Ελληνικά, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π, CE και πιστοποίηση Miele. Συσκευασία έως 5 λίτρα.

Α/Α 7  Λεπτόρρευστο Διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου

Να περιέχει απολυμαντικούς-λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό χλώριο. Να διαθέτει ως ενεργό συστατικό το σταθεροποιημένο υποχλωριώδες νάτριο άνω του 5% το οποίο να είναι τριπλά φιλτραρισμένο για την απομάκρυνση ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση του.

Να φέρει την έγκριση από τον Οργανισμό φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την απολυμαντική δράση του προϊόντος και καταχώρηση στο PCN..

Να κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας του σκευάσματος. Να διατίθεται σε επαγγελματική συσκευασία 5 λίτρων.

Α/Α 8 Υγρό απορρυπαντικό συμπυκνωμένο, καθαρισμού αυτόματων πλυντηρίων MIELE

Υγρό απορρυπαντικό συμπυκνωμένο, καθαρισμού αυτόματων πλυντηρίων για χειρουργικά εργαλεία και όργανα. Να είναι αλκαλικό με pH διαλύματος ˃10, χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα.

Να περιέχει ένζυμα που να ενισχύουν την δράση του, να μην περιέχει αλδεΰδες, προτεινόμενο από τον κατασκευαστή MIELE.

Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας (MIELE) και πιστοποιημένο από κατασκευάστριες εταιρείες εργαλείων και ενδοσκοπίων, να κατατεθούν οι ανάλογες πιστοποιήσεις.

Συσκευασία έως 5 λίτρα.

Να δίνεται η τιμή του διαλύματος µετά τη  συνιστώµενη αραίωση.

Α/Α 9 Αλάτι Πλυντηρίου Εργαλείων για τον Αποσκληρυντή του Πλυντηρίου MIELE.

Να είναι μικρόκοκκο.

Να είναι συμβατό και κατάλληλο για χρήση στα επαγγελματικά πλυντήρια του Νοσοκομείου μας (MIELE). Συσκευασία 750 gr.

Α/Α 10 Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συσκευών με σποροκτόνο δράση

Προ εμποτισμένα, έτοιμα προς χρήση σποροκτόνα μαντηλάκια για την απολύμανση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Να είναι δραστικά έναντι βακτηρίων, ιών, μυκήτων συμπεριλ. Candida auris, μυκοβακτηριδίων και σπόρων (Clostridium difficile) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ελέγχου Phase 2 Step1 και Phase 2 Step 2 στον ιατρικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΕΝ 16615 και EN 17846 με μέγιστο χρόνο δράσης τα 5 λεπτά (να κατατεθούν σχετικές μελέτες και πίνακες αποτελεσματικότητας ).

Το υλικό κατασκευής των μαντηλιών να είναι από μαλακό non-woven, μεγάλου βάρους ≥ 50 gr/m2 για μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο κατά την χρήση.

Να προσφέρονται σε πρακτική συσκευασία έως 100 τεμάχια που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χορήγηση και τη µη επιμόλυνση των υπολοίπων.

Συμβατά με υλικά κατασκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικά όπως PVC, PE, πολυκαρβονικά, plexiglass κ.α

Να μην επισημαίνονται ως επικίνδυνα για το χρήστη (ερεθισμός οφθαλμών, αναπνευστικού, δέρματος).

Να φέρουν σήμανση CE.

Να κατατεθούν για  την τεχνική αξιολόγηση του προϊόντος, τα εξής:  το Αγγλικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή μετάφραση στα ελληνικά, το επικαιροποιημένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό (878/2020) στα Αγγλικά με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, αντίγραφο της εν ισχύ σήμανσης CE mark του προϊόντος από κοινοποιημένο οργανισμό, αντίγραφο της καταχώρησης στο  μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ, τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας του παραγωγού και του διανομέα κατά ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015, καθώς και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.

Α/Α 11 Υψηλού βαθμού απολυμαντικό συμπυκνωμένο (Υπεροξικό οξύ)

Διάλυμα υψηλού βαθμού απολύμανσης – σποροκτόνο για θερμοευαίσθητα όργανα και εργαλεία. Να περιέχει ως δραστική ουσία το Υπεροξικό οξύ σε συμπυκνωμένη μορφή σκόνης. Δραστικό έναντι βακτηρίων σύμφωνα με ΕΝ 13727 και ΕΝ 14561. Μυκητοκτόνο σύμφωνα με τα ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562. πλήρως ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα και χωρίς ( HIV, HBV, HCV, POLIO, ADENO), σύμφωνα με το ΕΝ 14476 και ΕΝ 17111. Μυκοβακτηριοκτόνο σύμφωνα με τα ΕΝ 14348 και ΕΝ 14563. Σποροκτόνο σύμφωνα με το ΕΝ 17126. Με ουδέτερο pΗ, διαλύματος 6,5-7,5 περίπου.

Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων ενδοσκοπίων κλπ. Με καθαριστικές ιδιότητες (ύπαρξη τασιενεργών). Ο χρόνος απολύμανσης να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά και να κατατεθούν μελέτες. Να ελέγχεται η δραστικότητα του διαλύματος με δείκτες ( να προσφέρονται). Σε συσκευασία φακελίσκου για δυνατότητα παρασκευής 5lt διαλύματος. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν IIb.

Α/Α 12 Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού Κ.Φ.Κ

Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ΚΦΚ). Εμποτισμένα σε διάλυμα 70% αλκοόλης και 2% χλωρεξιδίνης, για την απολύμανση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων κλπ. Να είναι βακτηριοκτόνα και μυκητοκτόνα (να κατατεθούν μελέτες). Σε ατομική συσκευασία ανά μαντηλάκι διαστάσεων περίπου 10Χ19 cm. Να διευκολύνει την άσηπτη τεχνική και να περιέχει υπολειμματική απολυμαντική δράση μετά την χρήση. Σε συσκευασία 50-200τμχ. Να διαθέτει CE σήμανση και να κατατεθεί η καταχώρηση στο PCN.

Α/Α 13  Μαντηλάκια καθαρισμού σώματος ασθενών με 2% χλωρεξιδίνη

Μαντηλάκια καθαρισμού του άθικτου δέρματος και των χεριών ασθενών προεμποτισμένα με 2% χλωρεξιδίνη. Να καθαρίζουν και να ενυδατώνουν το δέρμα των ασθενών ενώ ταυτόχρονα να το προστατεύουν.

Να μην περιέχουν αλκοόλη. Με ουδέτερο pH προς την επιδερμίδα 5,5 ±0,5.

Να είναι βακτηριοκτόνα και ζυμοκτόνα σε ρυπαρές συνθήκες σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13727 και ΕΝ 13624 (να κατατεθούν μελέτες).

Τα μαντηλάκια να είναι κατασκευασμένα από μαλακό υλικό (βισκόζη) βάρους τουλάχιστον 65gr/m2 για ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο και αποφυγή ερεθισμού του δέρματος.

Nα διατίθενται σε συσκευασία 8-12 μαντηλιών. Να μπορούν να θερμανθούν σε φούρνο μικροκυμάτων. Να φέρουν έγκριση από τον ΕΟΦ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ1 και καταχώρηση

στο PCN και να κατατεθούν αντίγραφα αυτών.

Α/Α 14 Όξινο αφαλατικό εξοπλισμού και επιφανειών

Όξινο συμπυκνωμένο καθαριστικό υγρό εξοπλισμού και επιφανειών κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες σε επαγγελματικές κουζίνες ( εφαρμογή σε κατσαρόλες μαγειρέματος, Μπεν Μαρί, βραστήρες, φούρνους κ.α).

Να περιέχει στην σύνθεση του μίγμα κιτρικού οξέος σε υψηλή περιεκτικότητα ( ≥25%) με προσθήκη τασιενεργών σε pH διαλύματος ≈ 1,5 για αποτελεσματική αφαίρεση υπολειμμάτων αλάτων καθώς και άλλους ανόργανης προέλευσης ρύπους όπως επίσης και αποξηραμένες ακαθαρσίες.

Συμβατό με επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι,  πλαστικό , γυαλί, πορσελάνη κ.α

Να είναι φιλικό με το περιβάλλον, να φέρει πιστοποίηση Ecolabel και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία έως 2 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρικό βοήθημα για την οικονομική, ελεγχόμενη και ασφαλή δοσομέτρηση του σκευάσματος (να δίνεται δείγμα της αντλίας).

Να δίνεται η δοσολογία χρήσης, η τιμή ανά συμπυκνωμένο λίτρο προϊόντος καθώς και η τιμή λίτρου του έτοιμου προς χρήση διαλύματος σύμφωνα με την κατασκευαστική δοσολογία.

Να κατατεθούν το τεχνικό φυλλάδιο, η εν ισχύ πιστοποίηση Ecolabel και αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN.

Α/Α 15 Σποροκτόνος απολυμαντικός και καθαριστικός αφρός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και επιφανειών

Να είναι σε μορφή αφρού για αποφυγή εισπνοής των εκνεφωμάτων, κατάλληλος για χρήση σε επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες, αλκοόλες, άλατα αμμωνίου ή χλώριο.

Να είναι δραστικό σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ελέγχου (ΕΝ) έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών με και χωρίς περίβλημα (Adeno, Noro κ.α), μυκοβακτηριδίων και σπόρων του Clostridium difficile, καθώς επίσης να πληροί και το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16615.

Να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο για τον χρήστη ή το περιβάλλον.

Συμβατός με υψηλού κόστους ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. κεφαλές υπερήχων, monitors κ.α) και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών.

Σε συσκευασία έως 1 λίτρο με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο. Να έχει έγκριση του Ε.Ο.Φ. ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο και εν ισχύ σήμανση CE από κοινοποιημένο οργανισμό ως ιατροτεχνολογικό προϊόν IIb και να κατατεθούν.

Α/Α 16 Εμποτισμένα απολυμαντικά πανάκια για την αντισηψία υγιούς δέρματος

Να περιέχουν στην σύσταση τους 2% χλωρεξιδίνη και 70% αλκοόλη, κατάλληλα για εφαρμογή σε υγιές δέρμα.

Να είναι βακτηριοκτόνα και μυκητοκτόνα (να κατατεθούν μελέτες). Να είναι και να πληρούν όλα τα απαραίτητα ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής δράσης.

Αν περιέχουν χρωστική αυτή να έχει εγκριθεί και να πληροί όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια για την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος (να κατατεθεί η τεκμηρίωση).

Να διατίθεται σε εύχρηστη ατομική συσκευασία για την αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου. Να φέρουν έγκριση από τον ΕΟΦ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ1 και

στο PCN  να κατατεθούν αντίγραφα αυτών.

Α/Α 17 Λιπαντικό spray χειρουργικών εργαλείων

Λιπαντικό σε μορφή spray για χρήση με ψεκασμό των αρθρώσεων των χειρουργικών εργαλείων.

Να περιέχει στην σύσταση του υψηλή συγκέντρωση (≥25%) σε ιατρικά λευκά έλαια φαρμακευτικής ποιότητας, για χρήση σε χειρουργικά εργαλεία.

Να μην περιέχει σιλικόνη.

Να είναι ασφαλές για τον ασθενή ως προς τα υπολείμματα του σύμφωνα µε το ISO ΕΝ 10993-1 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τοξικολογικά ελεγμένο (να κατατεθεί η τεκμηρίωση).

Πιστοποιημένα η χρήση του να μην επηρεάζει την αποστείρωση σε ξηρό και υγρό κλίβανο (επί ποινή απόρριψης να κατατεθεί μελέτη που το πιστοποιεί).

Συμβατό με τα υλικά κατασκευής των εργαλείων και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών (όρος επί ποινή απόρριψης σε μη συμμόρφωση ).

Να μην περιέχει χλωροφθοράνθρακες ως προωθητικό μέσο. Να προσφέρεται σε συσκευασία έως 400ml και να διαθέτει μακρύ προσθαφαιρούμενο ρύγχος ≥10cm, για δυνατότητα στοχευμένης λίπανσης στις αρθρώσεις των εργαλείων.

Να φέρει σήμανση CE.

Α/Α 18 Αντισκωριακό υγρό χειρουργικών εργαλείων

Αντισκωριακό υγρό ανοξείδωτων χειρουργικών εργαλείων σε συμπυκνωμένη μορφή.

Να περιέχει ανόργανο οξύ (φωσφορικό) σε υψηλή περιεκτικότητα, άνω του 50%, με προσθήκη τασιενεργών.

Χωρίς νιτρικό ή υδροχλωρικό οξύ.

Να αφαιρεί οξειδώσεις, αποξηραμένους ρύπους και αποχρωματισμούς από την επιφάνεια των χειρουργικών εργαλείων.

Να διατίθεται σε μικρή εύχρηστη συσκευασία έως 1 λίτρο. Να δίνεται η περιεκτικότητα του φωσφορικού οξέος τόσο στο συμπυκνωμένο προϊόν όσο και στο τελικό διάλυμα.

Να διαθέτει σήμανση CE και καταχώρηση στο PCN.

Να δίνεται κόστος συμπυκνωμένου προϊόντος αλλά και κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση.

Α/Α 19 Κρέμα φροντίδας και καθημερινής περιποίησης των χεριών

Ενυδατική κρέμα προστασίας χεριών ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Να έχει άριστη συμβατότητα με το δέρμα, να μην προκαλεί ερεθισμούς και να είναι δερματολογικά ελεγμένη (να κατατεθεί η μελέτη).

Να προστατεύει και να περιποιείται το δέρμα, να απορροφάται εύκολα και να μην αφήνει λιπαρότητα.

Με ήπιο ευχάριστο άρωμα.

Με μαλακτικές ουσίες, γλυκερίνη και βιταμίνες για βαθιά ενυδάτωση και ενεργοποίηση της ανάπλασης του δέρματος.

Να συνοδεύεται από έκθεση ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό 1223/2009, καταχώρηση στο CPNP του σκευάσματος και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001 και ISO 22716 της παραγωγού εταιρείας.

Σε συσκευασία έως 500 ml με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Θα πρέπει να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης.

Επίσης, θα πρέπει να διατηρούν την αξία των αντικειμένων, δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές για αυτά ιδιότητες κατά την απολύμανση και να είναι συμβατά με διάφορα υλικά ανοξείδωτα, εμαγιέ,ακρυλικά, κ.α.

Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών επί ποινή απόρριψης :

Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια η εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Γενικών και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο / προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.α. καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.

3.3 Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα απολυμαντικά επιφανειών – χώρων όπως ορίζει το ΥΔ Υ1Β/ΟΙΚ 7723 , ΦΕΚ 961/23.12.94 και ο Κανονισμός ΕΕ 528/2012, όπως έχει εναρμονιστεί στην ελληνική νομοθεσία με την ΥΑ 4616/52519 ΦΕΚ 1367/2016 και αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN (Poison Centre Notification) για προϊόντα με καθαριστική δράση που επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αντίγραφο καταχώρησης στο μητρώο των ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ για όσα εκ των προϊόντων είναι ιατροτεχνολογικά.

Να επισυναφθούν τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας (MSDS) στα Ελληνικά, σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε.

1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP (Κανονισμός 878/2020). Για τα εισαγόμενα προϊόντα να κατατεθεί και το πρωτότυπο Αγγλικό του οποίου η Ελληνική μετάφραση θα είναι πιστή.

Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά για τα εισαγόμενα προϊόντα. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Η

Ελληνική μετάφραση του κειμένου θα είναι πιστή του Αγγλικού. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών στόχων για όλα τα προϊόντα με απολυμαντικές ιδιότητες.

Οι κατασκευάστριες εταιρείες των προϊόντων να καταθέσουν τα εν ισχύ ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015 για τα απορρυπαντικά-απολυμαντικά που είναι ιατροτεχνολογικά, και β) ISO 9001:2015 και ISO 22716:2007 για τα καλλυντικά. Για όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων είναι εξαρτήματα ή βοηθήματα ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων να προσκομισθούν τα ισχύοντα πιστοποιητικά σήμανσης CE (DECLARATION OF CONFORMITY) α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιημένο οργανισμό για τα προϊόντα απολύμανσης.

Οι προμηθεύτριες εταιρείες να καταθέσουν εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 καθώς και τα πιστοποιητικά για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ISO 13485:2016 και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348 ή τροποποίηση / επικαιροποίηση αυτής. Επίσης να κατατεθεί το πιστοποιητικό ISO 37001 Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας.

Για απολυμαντικά ή απορρυπαντικά ενδοσκοπίων να προσκομισθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων.

Όσα από τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν πιστοποίηση από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων κ.λπ. όσον αφορά την καταλληλόλητα τους για τη συγκεκριμένη χρήση. Για λόγους συμβατότητας τα απορρυπαντικά, ουδετεροποιητικά και διαβρεκτικά θα πρέπει να είναι ενός παρασκευαστή.

Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών βάσει του νόμου Ν.2939/01 ΦΕΚ 179/8 2001.3.5. Επίσης να κατατεθεί και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο παραγωγών.

Τα απολυμαντικά σκευάσματα θα πρέπει να είναι ελεγμένα με εργαστηριακές δοκιμές διαπιστευμένων εργαστηρίων όπως αυτές περιγράφονται στο εν ισχύ Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14885 και στις μεθοδολογίες ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2 για την ζητούμενη χρήση και ομάδα μικροοργανισμών ( για εργαλεία, για επιφάνειες , βακτηριοκτονία, μυκητοκτονία κ.ο.κ) στον ιατρικό τομέα ή στον τομέα τροφίμων .

Οι συσκευές ψεκασμού, δοσομετρικές αντλίες και άλλα βοηθητικά εξαρτήματα που διευκολύνουν τη σωστή χρησιμοποίηση των προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς ότι προσφέρονται δωρεάν από τους προμηθευτές.

Να δηλώνεται από την προμηθεύτρια εταιρεία με υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εκπαιδεύσεις αναφορικά με την χρήση των προϊόντων στο προσωπικό του νοσοκομείου, σε συχνότητα που θα ορίζεται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ή όποτε παραστεί ανάγκη μετά από συνεννόηση με τους Προϊστάμενους των τμημάτων και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ).

Η προμηθεύτρια εταιρεία των απολυμαντικών υποχρεούται να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες πινακίδες, που θα αναρτηθούν στους χώρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος. Στις πινακίδες πρέπει να αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης (αραίωση κλπ.), προφυλακτικά μέτρα για τον χρήστη και τρόπος απόρριψης του προϊόντος.

Η κατάθεση δειγμάτων από τα προϊόντα είναι υποχρεωτική.

Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται.

Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ –ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Ημερομηνία, ………/………./2025

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)

ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ) | ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ( χωρίς ΦΠΑ 24%) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Ημερομηνία, ………/………./2025

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): |  | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  | Δ/νση Ηλ.. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,ατομικώς και ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, δηλώνω ότι:

  - Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς μας δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και συγκεκριμένα:

δεν έχουμε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα:

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.01.1998, σελ. 1).

- Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.06.1997, σελ. 1)

και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

- Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

- Νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.06.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α’305).

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ) και

  - έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εργαζομένων και εργοδοτών) που αφορούν τις εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Ημερομηνία:   …../…/2025

Ο/Η Δηλών/ούσα εταιρεία

Ο/Η Νόμιμος Εκπρόσωπος

- Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

- Αναγράφεται ολογράφως.

- «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

- Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.