[image: image1.png]


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                  Πολύγυρος: 16/3/2026                                                                            
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  4ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ        Αρ. πρωτ. 2742 
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                      

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                           

ΤΜΗΜΑ:    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                 Προς :  Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                
Πληρ: Παναγιωτίδου  Δέσποινα                          
Τηλ: 23713 50207                                               
Email:gnxpanagdespoina@                           
          1157.syzefxis.gov.gr                              
ΘΕΜΑ
:Αποτελέσματα δεύτερης (2ης) διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Επίδεσμοι» (CPV 33141110-4),  για τις  ανάγκες του  Γενικού  Νοσοκομείου Χαλκιδικής.   
 Το Γ.Ν. Χαλκιδικής, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δεύτερης (2ης) διαβούλευσης, επί των Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετικά με τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό  Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια «Επίδεσμοι» (CPV 33141110-4), για τις  ανάγκες του  Γενικού  Νοσοκομείου Χαλκιδικής, όπως αυτές υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 2025DIAB32365
Συνημμένα:
Σχόλια Οικονομικών  φορέων
                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                           

                                                                     του Γ.Ν. Χαλκιδικής            
                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΦΕΑΣ
ΠAΡATHΡHΣEIΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (2ης) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ»
Δημοσιεύθηκε  3-3-2026                 Ημερομηνία Λήξης 13-3-2026
ΑΦΟΡΑ: .ΓΝ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Διαβούλευση για την προμήθεια «Επίδεσμοι»
Με αρ. πρωτ.: 2205/3-3-2026
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΔΕΥΤΕΡΗΣ (2ης ) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ:
1) Εταιρεία BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ»

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ» για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:

Σχετικά με τα είδη με Α/Α 26, 27, 28 προτείνουμε να δοθεί μικρή επιτρεπτή απόκλιση ως προς το μήκος του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε η τεχνική προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής: «Μεταξωτή αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία, πλάτους 2,5 / 5 / 7,5 cm x 10 m (±1 m). Να μην περιέχει latex.»

Η προσθήκη της ανωτέρω απόκλισης αποτελεί συνήθη πρακτική στις τεχνικές προδιαγραφές ιατροτεχνολογικών προϊόντων και θα επιτρέψει τη συμμετοχή περισσότερων ισοδύναμων προϊόντων της αγοράς, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα ή η ποιότητα του ζητούμενου είδους.

Η τροποποίηση αυτή θα συμβάλει στη διεύρυνση του ανταγωνισμού και στην ισότιμη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία.

Σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί επί της νομικής βασιμότητας των προτάσεων που αιτούμεθα. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες. 

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της εταιρείας BBD NIK. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ

2) Εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. για την  Προμήθεια «Επίδεσμοι»

ΘΕΜΑ: Διενέργεια  Δεύτερης (2ης)  Δημόσιας  Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Επίδεσμοι» (CPV 33141110-4), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για την 2η διαβούλευση με τίτλο «Προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ».

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε, προτού σας παραθέσουμε τις προτάσεις μας, να αναφερθούμε στο ιστορικό του εν λόγω διαγωνισμού που διενεργείται στο Νοσοκομείο σας τα τελευταία χρόνια.

•
Το Νοσοκομείο σας στις 31/8/2022 είχε προκηρύξει διαγωνισμό με την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ» με Αρ. Διακήρυξης 41η/2022 στον οποίο τα είδη τα οποία ζητούνταν ήταν στο σύνολο τους 102 εκ των οποίων τα είδη με α/α 67-102  αφορούσαν σε επιθέματα διαφόρων τεχνολογιών, διαστάσεων και μορφών καθώς και σε αναλώσιμα για σύστημα θεραπείας ελκών με αρνητική πίεση πάλι διαφόρων τύπων προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των κλινικών του Νοσοκομείου. Η εταιρεία μας είχε συνάψει σύμβαση με το Νοσοκομείο σας των οποίων οι ποσότητες τ κατά την διάρκεια της σύμβασης καταναλώθηκαν όλες γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι τα προϊόντα είναι απαραίτητα για το Νοσοκομείο σας και την φροντίδα των  ασθενών σας . 

•
Παρά ταύτα τα είδη αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν  στον επόμενο διαγωνισμό του Νοσοκομείου σας  με Αρ. Διακ.  2η /2024 που αναρτήθηκε στις 01/02/2024. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι η εταιρεία μας είχε καταθέσει στις 21/12/2023 τα σχόλια της στην διαβούλευση που είχε προηγηθεί της ανάρτησης της εν λόγω διακήρυξης. Συγκεκριμένα είχαμε αναφέρει ότι   είχαν παραλειφθεί από τις προς διαβούλευση προδιαγραφές τα προϊόντα με Α/Α 79-102 του προηγούμενου διαγωνισμού που αφορούν επιθέματα και αναλώσιμα για σύστημα αρνητικής πίεσης, τα οποία μάλιστα τα περισσότερα εξ αυτών συμπεριλαμβάνονταν στην σύμβαση που είχε συνάψει η εταιρεία μας με το Νοσοκομείο σας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία μας να μην μπορέσει να λάβει μέρος στον διαγωνισμό και να παραμείνει μόνο μία εταιρεία στην οποία εν τέλει κατακυρώθηκαν τα είδη με α/α 65-70 και 73-78 που αφορούν σε επιθέματα και αναλώσιμα για το σύστημα  θεραπείας με αρνητική πίεση.

•
Στην παρούσα διαβούλευση που ανάρτησε το Νοσοκομείο σας για τον επικείμενο διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ» παρατηρούμε ότι και πάλι οι προδιαγραφές που αφορούν  σε επιθέματα και αναλώσιμα για το σύστημα  θεραπείας με αρνητική πίεση με α/α 65-70 και α/α 72-79 είναι ίδιες με αυτές του προηγούμενου διαγωνισμού του 2/2024  στον οποίο είχε κατακυρωθεί μονο μια εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι αν παραμείνουν ως έχουν οι προδιαγραφές και αναρτηθεί η διακήρυξη του διαγωνισμού με αυτές τις προδιαγραφές τότε εκ των προτέρων γνωρίζουμε ποια εταιρεία θα συνάψει και πάλι σύμβαση με το Νοσοκομείο σας.  

Όπως και εσείς γνωρίζετε, η εταιρεία μας έχει πολυετή συνεργασία με το νοσοκομείο σας και σας προμηθεύει υλικά υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας πάντα συνοδευόμενα με άριστη εξυπηρέτηση. Στα πλαίσια της καλής αυτής συνεργασίας, ζητούμε την συμβολή σας  ώστε να υπάρξει ισότιμη αντιμετώπιση έναντι των εταιρειών που προτίθενται να συμμετάσχουν στον επικείμενο διαγωνισμό και προς τούτο σας ζητούμε να προστεθούν και οι προδιαγραφές των παρακάτω ειδών όπως ήταν και στον  διαγωνισμό με Αρ. Διακήρυξης 41η/2022 του 2022. Τονίζουμε δε ότι οι παρακάτω προδιαγραφές συμπεριλαμβάνονται και στην εγκεκριμένη λίστα προδιαγραφών για το είδος  «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ – ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ» της ΕΚΑΠΥ.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις εξής κατηγορίες επιθεμάτων :

Α/Α στην διακ. 41η/2022
Περιγραφή Είδους

79
Αφρώδη επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα εμποτισμένο με μόρια υδροκολλοειδούς στην επιφάνεια επαφής για επούλωση χρόνιων ελκών. Με περιμετρικό κολλητικό σιλικόνης. Διαστάσεων: 13cm X 12cm ±2cm

80
Αφρώδη επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα εμποτισμένο με μόρια υδροκολλοειδούς στην επιφάνεια επαφής για επούλωση χρόνιων ελκών. Με περιμετρικό κολλητικό σιλικόνης. Διαστάσεων: 15cm X 20cm ±2cm

81
Αφρώδη επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα εμποτισμένο με μόρια υδροκολλοειδούς στην επιφάνεια επαφής για επούλωση χρόνιων ελκών. Με περιμετρικό κολλητικό σιλικόνης. Διαστάσεων: 20cm X 20cm ±2cm σχήμα κόκκυγα

82
Αφρώδες επίθεμα τριών στρωμάτων το οποίο να αποτελείται από α) κολλητικό σιλικόνης μόνο περιμετρικά, β) επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό πολυακρυλικό

στρώμα ώστε το επίθεμα να διαχειρίζεται από χαμηλά έως και υψηλά ποσοστά εξιδρώματος, γ) στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλούμενη

επιφάνεια επαφής με μόρια υδροκολλοειδούς. Διαστάσεων : 13cm X 12cm ±1cm

83
Αφρώδες επίθεμα τριών στρωμάτων το οποίο να αποτελείται από α) κολλητικό σιλικόνης μόνο περιμετρικά, β) επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό πολυακρυλικό στρώμα ώστε το επίθεμα να διαχειρίζεται από χαμηλά έως και υψηλά ποσοστά

εξιδρώματος, γ) στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλούμενη επιφάνεια επαφής με μόρια υδροκολλοειδούς. Διαστάσεων : 15cm X 20cm ±1cm

84
Αφρώδες επίθεμα τριών στρωμάτων το οποίο να αποτελείται από α) κολλητικό σιλικόνης μόνο περιμετρικά, β) επιπλέον εσωτςερικό απορροφητικό πολυακρυλικό στρώμα ώστε το επίθεμα να διαχειρίζεται από χαμηλά έως και υψηλά ποσοστά

εξιδρώματος, γ) στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλούμενη επιφάνεια επαφής με μόρια υδροκολλοειδούς. Διαστάσεων : 20cm X 20cm ±1cm

85
Υδροκαθαριστικά υπεραπορροφητικά επιθέματα από πολυακρυλικές ίνες οι οποίες υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημιρευστές νεκρώσεις. Εμποτισμένα με βαζελίνη, η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος ατραυματική και με μόρια υδροκολλοειδούς τα οποία προάγουν την επούλωση. Με αιμοστατικές ιδιότητες, καλή συνοχή και ενιαία αφαίρεση. Μη κολλητικά με ελαφρώς προσκολλητική επιφάνεια επαφής. Διαστάσεων: σχήματος κορδονιού 5cm±2cm X 40cm ± 5cm

86
Υδροκαθαριστικά υπεραπορροφητικά επιθέματα από πολυακρυλικές ίνες οι οποίες υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημιρευστές νεκρώσεις. Εμποτισμένα με βαζελίνη, η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος ατραυματική και με μόρια υδροκολλοειδούς τα οποία προάγουν την επούλωση. Με αιμοστατικές ιδιότητες, καλή συνοχή και ενιαία αφαίρεση. Μη κολλητικά με ελαφρώς προσκολλητική επιφάνεια επαφής. Διαστάσεων: 15cm X 20cm ±2cm

87
Αλοιφή με υαλουρονικό νάτριο 0,2% για βέλτιστο υγρό περιβάλλον επούλωσης και βακτηριακή κολλαγένηση που συμβάλλει στην προετοιμασία της κοιλότητας του

τραύματος μέσω της υψηλής ενζυματικής καθαριστικής της δράσης. Συσκευασίας 30gr

88
Υδροκαθαριστικά υπεραπορροφητικά επιθέματα με άργυρο από πολυακριλικές ίνες οι οποίες υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρευστες νεκρώσεις.

Εμποτισμένα με βαζελίνη, η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος

ατραυματική, άργυρο για αντιμικροβιακή δράση και με μόρια υδροκολλοειδούς τα αοπία προάγουν την επούλωση. Διαστάσεων 10cm X 10cm ±2cm

89
Υδροκαθαριστικά υπεραπορροφητικά επιθέματα με άργυρο από πολυακριλικές ίνες οι οποίες υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρευστες νεκρώσεις.

Εμποτισμένα με βαζελίνη, η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος

ατραυματική, άργυρο για αντιμικροβιακή δράση και με μόρια υδροκολλοειδούς τα αοπία προάγουν την επούλωση. Διαστάσεων 15cm X 15cm ±2cm

90
Υδροκαθαριστικά υπεραπορροφητικά επιθέματα με άργυρο από πολυακριλικές ίνες οι οποίες υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρευστες νεκρώσεις.

Εμποτισμένα με βαζελίνη, η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος

ατραυματική, άργυρο για αντιμικροβιακή δράση και με μόρια υδροκολλοειδούς τα αοπία προάγουν την επούλωση. Διαστάσεων 15cm X 20cm ±2cm

91
Υπεραπορροφητικό επίθεμα τεσσάρων στρωμάτων που αποτελείται από α)στρώμα από πολυεστέρα και βισκόζη για βέλτιστο ρυθμό απορρόφησης εξιδρώματος, β) κεντρικό στρώμα που αποτελείται από υπεραπορροφητικούς κρυστάλους πολυμερούς και κυτταρίνη, γ) υποστηρικτικό στρώμα για την ομοιόμορφη

κατανομή του εξιδρώματος στο κέντρικό στρώμα, δ) εξωτερικό υδρόφιλο επικάλυμμα αδιαπέραστο από μικροοργανισμούς. Διαστάσεις: ειδικό σχήμα ποδιού 33cm Χ 48cm

92
Υπεραπορροφητικό επίθεμα τεσσάρων στρωμάτων που αποτελείται από α)στρώμα από πολυεστέρα και βισκόζη για βέλτιστο ρυθμό απορρόφησης εξιδρώματος, β) κεντρικό στρώμα που αποτελείται από υπεραπορροφητικούς κρυστάλους πολυμερούς και κυτταρίνη, γ) υποστηρικτικό στρώμα για την ομοιόμορφη

κατανομή του εξιδρώματος στο κέντρικό στρώμα, δ) εξωτερικό υδρόφιλο επικάλυμμα αδιαπέραστο από μικροοργανισμούς. Διαστάσεις: ειδικό σχήμα μπότας 55cm Χ 47cm

93
Σετ σπόγγου αντιβακτηριδιακό με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με άργυρο, υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεων small 10 Χ 7,5 Χ 3cm ± 2cm σε όλες τις επιφάνειες

94
Σετ σπόγγου αντιβακτηριδιακό με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με άργυρο, υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεων medium 20 Χ 12,5 Χ 3cm ± 2cm σε όλες τις επιφάνειες

95
Σετ σπόγγου αντιβακτηριδιακό με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με άργυρο, υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεων

large 25 Χ 17 Χ 3cm ± 2cm σε όλες τις επιφάνειες

96
Σετ επιδέσμων γάζας επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Medium

97
Σετ επιδέσμων γάζας επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Large

98
Σετ επιδέσμων γάζας επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Xlarge

99
Κάνιστρο αντλίας αρνητικής πίεσης με διαγράμμιση σε ml χωρητικότητας 300ml

±50ml. Να είναι κλειστού τύπου και να περιέχει ζελοποιητή, φίλτρο άνθρακα εξουδετέρωσης οσμών. Να επιτρέπει τη διαφυγή του περιεχομένου στο περιβάλλον. ( Σε συνδυασμό με σετ σπόγγων ή γάζας διάστασης small ή medium.

100
Κάνιστρο αντλίας αρνητικής πίεσης με διαγράμμιση σε ml χωρητικότητας 700ml

±50ml. Να είναι κλειστού τύπου και να περιέχει ζελοποιητή, φίλτρο άνθρακα

εξουδετέρωσης οσμών. Να επιτρέπει τη διαφυγή του περιεχομένου στο περιβάλλον. ( Σε συνδυασμό με σετ σπόγγων ή γάζας διάστασης medium ή large.

101
Κάνιστρο αντλίας αρνητικής πίεσης με διαγράμμιση σε ml χωρητικότητας 1050ml

±50ml. Να είναι κλειστού τύπου και να περιέχει ζελοποιητή, φίλτρο άνθρακα

εξουδετέρωσης οσμών. Να επιτρέπει τη διαφυγή του περιεχομένου στο περιβάλλον. ( Σε συνδυασμό με σετ σπόγγων ή γάζας διάστασης large ή xlarge.

102
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Η συσκευή ( ελαφριά αντλία ) για τα σετ σπόγγων ή γαζών επιτάχυνσης επούλωσης παραχωρείται δωρεάν ανά περιστατικό με τη μορφή χρησιδανείου

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας διαθέτετε και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή τεκμηρίωση.

Με εκτίμηση

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

3) Εταιρεία  AXION HEALTH ΕΠΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανάρτησης του Νοσοκομείου σας αναφορικά με «Θέμα: Διενέργεια Δεύτερης (2ης)  Δημόσιας  Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Επίδεσμοι» (CPV 33141110-4), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής», με μοναδικό κωδικό 2026DIAB32365 η εταιρεία μας επιθυμεί να συμμετάσχει καταθέτοντας τα δικά της σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών, προτείνοντας υψηλής ποιότητας υλικά.

Ακολούθως, θα θέλαμε να συμπεριληφθούν οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές, ως ΝΕΑ ΕΙΔΗ:

«Αποστειρωμένος αιμοστατικός σπόγγος, από κολλαγόνο υψηλής καθαρότητας ίππειας προέλευσης, ταχέως απορροφήσιμος από τον οργανισμό, να δρα άμεσα για τον έλεγχο και παύση της αιμορραγίας και την προώθηση της αναδόμησης ιστών και οστών, απορροφώντας υγρά/ αίμα και μολυσματικά κατάλοιπα σε χειρουργικές επεμβάσεις όπου η αιμόσταση είναι ανέφικτη με συμβατικά μέσα. Διαστάσεων 12 x 09 cm & 07 x 09 cm»

(καθαρή τιμή τεμαχίου διάσταση 12 x 09 cm: € 48,00)

(καθαρή τιμή τεμαχίου διάσταση 09 x 07 cm: € 38,00)

«Βιοαπορροφήσιμο ίππειο κολλαγόνο τύπου 1, με αντιβίωση θειϊκή γενταμυκίνη (2,00 mg/cm2) για υψηλή και άμεση προστασία, από μόλυνση παθογόνων και αιμορραγιών, σε σηπτικά χειρουργικά τραύματα και χειρουργικές επεμβάσεις, σπογγώδους μορφής. Διαστάσεων 10 x 10 cm & 5 x 20 cm»

(καθαρή τιμή τεμαχίου και για τις δύο διαστάσεις € 239,00)

«Βιοαπορροφήσιμο ίππειο κολλαγόνο υψηλής καθαρότητας σε μορφή διάφανης μεμβράνης, με αντιβιοτικό θειϊκής γενταμυκίνης 4,00 mg/cm2, διαστάσεων  2,5 x 5 cm & 10 x 10 cm»

(καθαρή τιμή τεμαχίου διάσταση 2,5 x 5 cm: € 211,75)

(καθαρή τιμή τεμαχίου διάσταση 10 x 10 cm: € 410,00)

Τα παραπάνω περιγραφόμενα υλικά είναι πλήρως βιοσυμβατά και βιοαπορροφήσιμα εντός 4 - 6 εβδομάδων. Το κολλαγόνο, προερχόμενο από τένοντες ιπποειδών, σημείο με την μεγαλύτερη καθαρότητα, εμφανίζει αποδεδειγμένα χαμηλή αντιγονικότητα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης φλεγμονώδους αντίδρασης. Παράλληλα, λειτουργώντας όπως το ενδογενές κολλαγόνο, προάγει την πήξη του αίματος, συντελώντας στην αιμόσταση. Η θειική γενταμυκίνη, της οικογένειας των αμυνογλυκοσιδών, με περιεκτικότητα στο υλικό 2,00mg/cm2, είναι ένα μικροβιοκτόνο αντιβιοτικό που δρα αναστέλλοντας την πρωτεϊνική σύνθεση των ευαίσθητων μικροοργανισμών. Είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικό έναντι μιας μεγάλης ποικιλίας παθογόνων Gram-αρνητικών και Gram-θετικών μικροβίων, καθιστώντας έτσι το υλικό, απολύτως αποτελεσματικό για την προστασία του σημείου εμφύτευσης από μολύνσεις. Με την εφαρμογή του υλικού στη θέση εμφύτευσης, εξασφαλίζεται μέγιστη τοπική προστασία, καθώς επιτυγχάνεται υψηλή τοπική συγκέντρωση του αντιοβιοτικού στο σημείο, (αφού μέσα στις πρώτες  8 ώρες αποδίδει το μέγιστο της δράσης του διατηρώντας την μέχρι και τις 48 ώρες, με σταδιακή αποδόμηση από το οργανισμό σε 5 με 7 ημέρες), χωρίς να επηρεάζει  την συστηματική  κυκλοφορία του οργανισμού. Με σταθερή δομή και ελαστικότητα στο υγρό περιβάλλον των τραυμάτων. Τα προτεινόμενα αυτά υλικά είναι εύπλαστα, μπορούν να διπλωθούν ελαφρά ή να κοπούν σε μικρότερα κομμάτια, καθιστώντας τα ιδιαίτερα εύκολα στην χρήση και την εφαρμογή. Πρόκειται για υλικά με την χρήση των οποίων όχι μόνο επιτυγχάνονται βέλτιστα χειρουργικά αποτελέσματα άμεσης αιμόστασης, αναδόμησης και μέγιστης αντιμικροβιακής προφύλαξης στην θέση εμφύτευσης, αλλά και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κόστους για το Νοσοκομείο, καθώς δεν δαπανώνται νοσοκομειακοί πόροι (φαρμακευτικά σκευάσματα, χειρουργικά υλικά, χειρουργικές ώρες για επανεπεμβάσεις, δέσμευση χειρουργικών κλινών και κλινών ΜΕΘ) προκειμένου για την αντιμετώπιση λοιμώξεων που προκαλούνται στους ασθενείς από τις χειρουργικές διαδικασίες και από την τοποθέτηση ξένου σώματος. Τα εν λόγω υλικά αποδίδουν  βέλτιστα χειρουργικά αποτελέσματα και κατά την χρήση τους σε ορθοπεδικά χειρουργεία αλλά και χειρουργεία γενικής χειρουργικής λόγω των παραπάνω ιδιοτήτων τους καθώς και λόγω της ικανότητας τους να προωθούν την ανάπτυξη ιστών και οστών στην θέση εφαρμογής με την ταυτόχρονη μέγιστη αντιμικροβιακή προφύλαξη.

Επίσης, τα εν λόγω υλικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς και σε περιπτώσεις τραυμάτων-ελκών κατακλίσεως, συνδυαστικά με τον συνοδό εξοπλισμό με τα μηχανήματα αρνητικής πίεσης (NWPT), προωθώντας την ανάπτυξη υγιούς ιστού, προστατεύοντας από τις λοιμώξεις και σε τοπικό επίπεδο, ακόμα και με την συνδυαστική λήψη αντιβιοτικών ενδοφλεβίως/από του στόματος, αλλά και από την αιμορραγία, επιτρέποντας την επούλωση του τραύματος.

Διατίθενται κλινικές μελέτες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα αυτών σε διάφορα κλινικά περιβάλλοντα. Ενδεικτικά αναφέρεται η κάτωθι κλινική μελέτη, αναφορικά με την χρήση τους σε πολύ κρίσιμη εφαρμογή, όπως οι χειρουργικές επεμβάσεις τοποθέτησης καρδιακής συσκευής:

Treatment with gentamicin-impregnated collagen sponges in reducing infection of implantable cardiac devices: 10-year analysis with propensity score matching - Portuguese Journal of Cardiology – score matching - Andrea Matteuccia, Michela Bonannia, Gianluca Massaroa, Gaetano Chiricoloc,Giuseppe Stifanoa, Giovanni Battista Forleod, Giuseppe Biondi-Zoccaie, Giuseppe Sangiorgica, January 2023

«Αντισυμφητική μεμβράνη από πολυλακτίδη (70% L - Λακτίδη & 30% D - Λακτίδη)  επανατοποθετούμενη, χωρίς πολυσακχαρίτη, για τον μηχανικό διαχωρισμό ιστών για ανοιχτή & λαπαροσκοπική χειρουργική, σε διαστάσεις 130 x 200 x 0,02 mm»

(καθαρή τιμή τεμαχίου διάσταση 130 x 200 x 0,02 mm: € 698,88)

Πρόκειται για υλικό που έχει σχεδιαστεί για τον μηχανικό διαχωρισμό ιστών κατά την κρίσιμη περίοδο της επούλωσης του τραύματος. Το πολυμερές της αντισυμφυτικής μεμβράνης, κατασκευάζεται από τα ίδια μοριακά δομικά στοιχεία γαλακτικού οξέως που απαντώνται φυσικά στον ανθρώπινο οργανισμό, εξασφαλίζοντας έτσι εξάλειψη κινδύνου εκδήλωσης φλεγμονώδους αντίδρασης και ταυτόχρονα ασφαλή απορρόφηση από τον οργανισμό εντός 24 εβδομάδων, όπου αφού απορροφηθεί, αποβάλλεται μέσω του κύκλου του Krebs σε CO2 και H2O. Διατηρεί έναν φυσικό φραγμό μεταξύ των αντίθετων ιστών προκειμένου να αποτρέψει την μεταξύ τους προσκόλληση, με σημαντική διατήρηση της αντοχής σε εφελκυσμό για 6-8 εβδομάδες, περίοδος που θεωρείται κρίσιμη για την επούλωση του τραύματος. Η μορφή διάφανης μεμβράνης επιτρέπει την οτπική απεικόνιση των υποκείμενων ιστών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό και τοποθέτηση. Λόγω της αντισυμφυτικής δράσης του, καθιστά δυνατές τις επανεπεμβάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δημιουργώντας ένα χειρουργικό πεδίο διαχωρισμού, ενώ εξαλείφονται κίνδυνοι για την υγεία του ασθενούς, όπως καταστροφικές αιμορραγίες, εκτομές κατεστραμμένου ιστού, εκτεταμμένος χειρουργικός χρόνος κ.ά. Το PLA χρησιμοποιείται στη χειρουργική ως συστατικό εμφυτευμάτων και ραμμάτων για πάνω από 30 χρόνια και έχει έγκριση FDA ακόμα και για λαπαροσκοπική χρήση. Ενδείκνυται για χρήση σε: Περιτόναιο, περιτοναϊκή κοιλότητα, λεπτό και παχύ έντερο, όργανα που περιλαμβάνονται στην περιτοναϊκή κοιλότητα, όργανα αναπαραγωγής, ωοθήκες, σάλπιγγες κλπ. ενώ διατίθεται και για χρήση σε καρδιοθωρακικές επεμβάσεις.

«Θερμοευαίσθητος αντισυμφυτικός παράγοντας από ιξώδες μείγμα πολυοξυαιθυλενίου και αλγινικού νατρίου, σε προγεμισμένη σύριγγα έτοιμη προς χρήση των 3gr, σε μορφή διαυγούς, άχρωμου, μη πυρετογόνου και μη τοξικού διαλύματος, με συμπεριφορά μετάβασης από διάλυμα σε γέλη (sol-gel, διάλυμα σε θερμοκρασία περίπου 20°C και γέλη σε θερμοκρασία περίπου 30°C), απορροφήσιμο εντός 30 ημερών»

(καθαρή τιμή τεμαχίου: € 300,00)

Πρόκειται για αντισυμφυτικό παράγοντα φυσικής προέλευσης. Είναι ένας φυσικός πολυσακχαρίτης προερχόμενος από καφέ φύκια, που χρησιμοποιείται ευρέως στην ιατρική λόγω των ιδιοτήτων της όπως αντιφλεγμονώδης και αντιβακτηριακή δράση καθώς και τις αντισυμφυτικές της ιδιότητες. Απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό εντός 30 ημερών, και η καινοτόμος συμπεριφορά του, να είναι σε μορφή διαλύματος και να μετατρέπεται σε γέλη κατά την εφαρμογή, καθιστά την χρήση του εύκολη και ιδιαιτέρως αποτελεσματική, καθώς παραμένει στο σημείο που εφαρμόζεται, ακόμα και σε ακαθόριστες περιοχές, προκειμένου να δράσει. Δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία για την εφαρμογή του, ούτε ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης, είναι έτοιμο προς χρήση, σε προγεμισμένη σύριγγα. Ενδεικτικά αναφέρεται η κάτωθι μελέτη σε χειρουργείο σπονδυλικής στήλης «A prospective, multicenter, randomized, inactive control group, and double blind clinical trial for confirming the adhesion prevention efficacy and safety of «name of the product»», Samsung Medical Center, 08.12.2008


Για όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα υλικά υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές μελέτες, οι οποίες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα αυτών κατά την εφαρμογή τους σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Δεδομένου πως με γνώμονα πρωτίστως την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, επιθυμούμε αμφότεροι την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, με υψηλής ποιότητας υλικά που θα επιφέρουν ταυτόχρονα άριστα χειρουργικά αποτελέσματα καθώς και εξοικονόμηση πόρων στο Νοσοκομείο σας (εξοικονόμηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, χειρουργικών υλικών, εργατικών χειρουργικών ωρών και αποδέσμευση αιθουσών χειρουργείου και κλινών ΜΕΘ, προκειμένου για διενέργεια επανεπεμβάσεων για αντιμετώπιση παρενεργειών), παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν σας  τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές, για την προμήθεια των περιγραφόμενων υλικών. 

Με εκτίμηση

Για την AXION HEALTH
2

