ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Καυσίμων CPV:09100000-0, δηλαδή : Πετρελαίου Θέρμανσης CPV:09135100-5 για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, του Ψυχιατρικού Ξενώνα, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και του ΚΕ.Φ.ΙΑ.Π, Πετρελαίου Κίνησης CPV:09134100-8 για την γεννήτρια παροχής ρεύματος, κάλυψη διαφόρων αναγκών θέρμανσης ( σε περιόδους μη διάθεσης πετρελαίου Θέρμανσης ) αλλά και για την κίνηση των οχημάτων και Βενζίνης Αμόλυβδης 95 Οκτανίων CPV:09132100-4 για την κίνηση των οχημάτων του Νοσοκομείου και του ΚΕ.Φ.ΙΑ.Π, χρονικής διάρκειας ενός έτους (12 μήνες) με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένο/α μόνο από τα ζητούμενα είδη. 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   και ανήκει στην 4η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α

( Ενδεικτικές ποσότητες βάσει αναλώσεων προηγούμενου έτους ).

Προμήθεια  «Καυσίμων» :

Πετρελαίου Θέρμανσης CPV:09135100-5 έως 412.000 λίτρα

Πετρελαίου Κίνησης CPV:09134100-4 έως 45.280 λίτρα

Βενζίνης Αμόλυβδης 95 Οκτανίων CPV:09132100-4 έως 1.000 λίτρα

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς 

	12-Μάιος 2026 11:06  Πρώτη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

	Υπηρεσία που απαντά
	Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ

	Απάντηση
	Οι προς διαβούλευση τεχνικές απαιτήσεις/όροι αναρτήθηκαν επιτυχώς με μοναδικό κωδικό: 2026DIAB32869


	02-Ιούνος 2026 11:500  Δεύτερη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

	Υπηρεσία που απαντά
	Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ

	Απάντηση
	Οι προς διαβούλευση τεχνικές απαιτήσεις/όροι αναρτήθηκαν επιτυχώς με μοναδικό κωδικό: 2026DIAB33040


Μεθοδολογία υλοποίησης : 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης :

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει τη διάρκεια της αρχικής σύμβασης για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, αποκλειστικά για την απορρόφηση της συμβατικής ποσότητας είτε μέχρι αναλώσεως της διαθέσιμης πίστωσης ανά είδος, εφόσον οι τιμές των καυσίμων έχουν μειωθεί και η παράταση δεν μεταβάλλει τη φύση της σύμβασης. Η παράταση αυτή δεν αποτελεί άσκηση προαίρεσης.

Το Νοσοκομείο διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης για παράταση της σύμβασης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, με τους ίδιους όρους, προδιαγραφές και οικονομικό αντικείμενο έως το ποσό της αρχικής σύμβασης. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της αρχικής σύμβασης, ιδίως σε περίπτωση εξάντλησης της συμβατικής δαπάνης λόγω μεταβολής των τιμών των καυσίμων.

Η διάρκεια της σύμβασης κατά την προαιρετική περίοδο δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, αποκλειστικά για την απορρόφηση της συμβατικής ποσότητας είτε μέχρι αναλώσεως της διαθέσιμης πίστωσης ανά είδος, εφόσον οι τιμές των καυσίμων έχουν μειωθεί και η παράταση δεν μεταβάλλει τη φύση της σύμβασης. Η παράταση αυτή δεν αποτελεί νέα προαίρεση.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης :

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά  σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γενικού  Νοσοκομείου  Χαλκιδικής και του ΚΕΦΙΑΠ

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και της παρούσας.
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ 2026

	ΕΙΔΟΣ
	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ
	Τιμή Ημερήσιου δελτίου τιμών Καυσίμων                                 για την ΠΕ Χαλκιδικής
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ( χωρίς ΦΠΑ 24%
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	412.000
	1,746
	1,4080645 €                         ( με στρογγυλοποίηση στο 3ο δεκαδικό 1,408 €)
	580.122,58 €
	719.352,00 €
	Τιμή Εβδομαδιαίου δελτίου τιμών Καυσίμων                   30-04-2026 για την ΠΕ Χαλκιδικής

	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ )
	2.000
	1,737
	1,4008064 €                      ( με στρογγυλοποίηση στο 3ο δεκαδικό 1,401 €)
	2.801,61 €
	3.474,00 €
	Τιμή Εβδομαδιαίου δελτίου τιμών Καυσίμων                 17-06-2026 για την ΠΕ Χαλκιδικής

	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (για διάφορες ανάγκες του Νοσοκομείου)
	43.280
	1,737
	1,4008064 €                      ( με στρογγυλοποίηση στο 3ο δεκαδικό 1,401 €)
	60.626,90 €
	75.177,36 €
	

	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ
	1.000
	1,993
	1,6072580 €                      ( με στρογγυλοποίηση στο 3ο δεκαδικό 1,607 €) 
	1.607,26 €
	1.993,00 €
	Τιμή Εβδομαδιαίου δελτίου τιμών Καυσίμων                       17-06-2026 για την ΠΕ Χαλκιδικής

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
	645.158,35 €
	
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
	
	799.996,36 €
	

	
	
	
	
	
	
	

	Οι δαπάνες του ενδεικτικού προϋπολογισμού των υγρών καυσίμων προκύπτουν από το 30-04-2026                            ( τελευταία ημέρα περιόδου διάθεσης Πετρελαίου Θέρμανσης ) και από  17-06-2026 Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών                        ( πιο πρόσφατη Επισκόπηση Τιμών για Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη 95 Οκτανίων ), που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. (βλ. σχετική ιστοσελίδα  http://www.fuelprices.gr  ) για το Νομό Χαλκιδικής. Έτσι υπολογίστηκε: 
Για το Πετρέλαιο Θέρμανσης δαπάνη : 412.000 lt X 1,746 € = 719.352,00 €

Για το Πετρέλαιο Κίνησης δαπάνη : 45.280 lt X 1,737 € = 78.651,36 € ( 3.374,00 € + 75.157,36 €)

Για την Αμόλυβδη Βενζίνη 95 Οκτανίων δαπάνη : 1.000 lt X 1,993 € = 1.993,00 €

Οι ενδεικτικές τιμές για τις ανάγκες του συστήματος προκύπτουν αφαιρώντας τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α. 24% και στρογγυλοποιώντας την τιμή στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Δηλαδή: 
Για το Πετρέλαιο Θέρμανσης ενδεικτική τιμή  : 1,746 € /1,24 = 1,4008064 € με στρογγυλοποίηση στο 3ο δεκαδικό 1,401 €)
Για το Πετρέλαιο Κίνησης ενδεικτική τιμή  : 1,737 € / 1,24 = 1,4008064 € ( με στρογγυλοποίηση στο 3ο δεκαδικό 1,401 €)
  Για την Αμόλυβδη Βενζίνη 95 Οκτανίων ενδεικτική τιμή  : 1,993 € / 1,24  = 1,6072580 €  ( με στρογγυλοποίηση στο 3ο δεκαδικό 1,607 €) 
Λόγω της κυμαινόμενης τιμής των καυσίμων ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης του διαγωνισμού έγινε επί του μέσου όρου των καταναλωθέντων ποσοτήτων προηγούμενων ετών ( 2024 – 2025 ) συνυπολογιζόμενων των διαφορετικών συνθηκών και αναγκών ανά έτος ( καιρικές συνθήκες, χρήση οχημάτων, αποθέματα καυσίμων, ένταξη νέων χώρων στη λειτουργία του Νοσοκομείου, περίοδοι μη χρήσης κάποιων χώρων λόγω εργασιών, κλπ ) και της διαθέσιμης δαπάνης στον προϋπολογισμό.

Επισημαίνεται ότι για το Πετρέλαιο Θέρμανσης εκτιμήθηκαν τα δεδομένα προμήθειας των περιόδων διάθεσης του από 15-10-2024 έως 30-04-2025 και 15-10-2025 έως 30-04-2026. 
Χρηματοδότηση 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδικό ΑΛΕ 24101150000001 «Καύσιμα Θέρμανσης» σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 – 2027 - 2028  του Φορέα .

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με υπ’ αριθμ. Πρωτ  Πρωτ  721/19-10-2026 ΑΔΑ: Ρ3ΛΗ46907Υ-ΘΒΓ ΑΔΑΜ: 26REQ020018432 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης Κωδικός Α.Λ.Ε. 24101150000001 «Καύσιμα Θέρμανσης» για το οικονομικό έτος 2026 και έλαβε α/α 721 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, 
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός για ένα έτος (12 μήνες):

645.158,35 € χωρίς ΦΠΑ ή 799.996,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Και με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό   
                           Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός :

1.290.316,71 € χωρίς ΦΠΑ ή 1.599.992,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.




ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,   για την κάλυψη των αναγκών  του Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Ψυχιατρικού Ξενώνα, Μ.Τ.Ν. και του ΚΕΦΙΑΠ.  
Η ποιότητα του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι η ίδια με των Ελληνικών Κρατικών διυλιστηρίων και θα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). Ειδικότερα: 

-Το πετρέλαιο Θέρμανσης, πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β') απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ , καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

-Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την Α2- 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014) Υπουργική Απόφαση.

-Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  για το οποίο γίνεται η προσφορά.

-Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης  στο Νοσοκομείο, θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου και σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

-Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου, εντός  δύο (2) εργάσιμων ημερών ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται μέσω email ή τηλεφωνικώς  

-Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα ορίζεται κάθε φορά από το Νοσοκομείο. 

-Κατά την παραλαβή των καυσίμων ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, εφόσον του ζητηθεί, να επιδείξει στην επιτροπή παραλαβής τα επικαιροποιημένα έγγραφα ογκομέτρησης της δεξαμενής του βυτιοφόρου (και της ειδικής βαθμολογημένης βέργας) με το οποίο θα μεταφέρει το καύσιμο που θα παραδοθεί καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του οχήματος μεταφοράς. Το βυτιοφόρο του χορηγητή, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα παράδοσης, το οποίο να διασφαλίζει την παραδοτέα ποσότητα των καυσίμων 

-Πριν από κάθε παραλαβή η επιτροπή θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά σημεία της εταιρείας που προμηθεύει το πετρέλαιο. 

         Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι : 

· Ο Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον ανάδοχο. 

· Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π.

-Η παραλαβή θα γίνεται με σύνταξη του εντύπου πρωτοκόλλου παραλαβής (το οποίο θα το συντάσσει η επιτροπή). Σε αυτό το έντυπο πρωτοκόλλου παραλαβής θα αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω:-Το μέρος της δεξαμενής (Παλιό, Νέο Κτίριο, Ψυχιατρικός Ξενώνας, Νεφρό).-Το ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση (προσμέτρηση-επιμέτρηση δεξαμενής). Τα ύψη θα σημειώνονται και στο Δελτίο πώλησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 282 της 07/2009 Αγορανομικής διάταξης για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης.-Το είδος του καυσίμου.-Η ποσότητα πετρελαίου και κάθε άλλο διακριτό γνώρισμα του χορηγούμενου καυσίμου.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ- ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ.

Η παράδοση - παραλαβή του καυσίμου γενικά θα στηρίζεται στην αγορανομική διάταξη 7/2009 (ΦΕΚ1388/Β'13-7-09 που ισχύει από 13-7-09) κατά περίπτωση και σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής παραλαβής.

Ο ποσοτικός έλεγχος παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης,  απαιτεί πέρα από την καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογιστεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση (προμέτρηση - επιμέτρηση δεξαμενής). Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο πώλησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 282 της 07/2009 Αγορανομικής διάταξης για την διανομή του πετρελαίου θέρμανσης .

Η ογκομέτρηση των δεξαμενών πετρελαίου του Νοσοκομείου θα γίνεται παρουσία του αναδόχου, και θα ορισθεί ταυτόχρονα και η αναλογία ύψους-όγκου, σε όσες δεξαμενές η γεωμετρία τους το επιτρέπει. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα συνυπογραφούν από τον ανάδοχο και τον αντιπρόσωπο του Νοσοκομείου και θα ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

 Εφόσον διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ της ένδειξης του μετρητή του βυτιοφόρου και της ένδειξης της δεξαμενής του καταναλωτή, κατά την ογκομέτρηση της τελευταίας μετά την παράδοση, θα λαμβάνεται πάντα υπόψη η ένδειξη της ογκομετρηθείσας δεξαμενής (άρθρο 291 της 07/2009 Αγορανομικής διάταξης). 

Η δειγματοληψία διενεργείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά την ώρα της εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα. Σε περίπτωση διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου, η επιτροπή παραλαβής λαμβάνει απ’ ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλει στην αρμόδια χημική υπηρεσία ή καλεί την αρμόδια Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Χαλκιδικής. Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του Βυτιοφορέα. Ο Βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης, αφού του ζητηθεί, υποχρεούται να παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής δείγμα του καυσίμου ποσότητας ενός λίτρου , το οποίο θα λαμβάνεται  από τον σωλήνα εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων. 

Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από τη δειγματίζουσα υπηρεσία (Νοσοκομείο ή Δ/νση  Εμπορίου της Περιφέρειας Χαλκιδικής).

Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη κανονικό – νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ.

Η παράδοση της Αμόλυβδης Βενζίνης και του Πετρελαίου Κίνησης στα οχήματα του Νοσοκομείου θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Για λόγους αδυναμίας αποθήκευσης αυτών των προς προμήθεια ειδών από την αναθέτουσα αρχή, αλλά και προκειμένου ο ανεφοδιασμός των οχημάτων να μη συνεπάγεται δυσανάλογη σπατάλη οικονομικών και διοικητικών πόρων και παραγωγικού χρόνου που τελικά αυξάνει υπέρμετρα το κόστος της σύμβαση τίθεται ως ειδικός όρος για την υπογραφή της σύμβασης ότι :

«θα πρέπει ο προμηθευτής να δηλώσει ότι διαθέτει δικό του πρατήριο υγρών καυσίμων, ή στην περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος ότι θα συμβληθεί με συνεργαζόμενο πρατήριο εντός των ορίων του δήμου ή όμορων δήμων, δηλώνοντας την απόσταση αυτού από την έδρα του Νοσοκομείου (Ιπποκράτους 5 Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος Χαλκιδικής), βάσει της υπ’ αριθ. 6601/13-12-2019 ΑΔΑ: ΡΨΦΝΟΞΤΒ-ΛΟΧ Εγκυκλίου της ΕΑΔΗΣΥ». 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει – τροφοδοτήσει με καύσιμα τα οχήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Νοσοκομείου, όπως αυτά θα του οριστούν. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης να προμηθεύσει – τροφοδοτήσει και οποιοδήποτε μελλοντικό όχημα έρθει στην κατοχή αρμοδιότητάς του.

Πετρέλαιο κίνησης (diesel) 

Πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αρ. 514/2004/06 (ΦΕΚ 149/Β/9.10.2016): Καύσιμα αυτοκινήτων πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β’ /28.1.2020) απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών, και σύμφωνα με την ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Περιβάλλοντος, ενέργειας & κλιματικής αλλαγής-προστασίας του Πολίτη με αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501/Β΄/29.02.2012) «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως: Αριθμός Κετανίων ελαχ. 51, Δείκτης Κετανίου ελαχ. 46, μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg». Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις όπως νερό και πετρέλαιο θέρμανσης.

Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. To πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου. O προμηθευτής θα πρέπει να φροντίζει για την καταλληλότητα αποθήκευσης των υγρών καυσίμων στις δεξαμενές (έλεγχος ακαθαρσιών, χρώματος, ξένων στοιχείων, υγρασίας και ανόμοιων τύπων καυσίμων) και να αναφέρει ενδεχόμενη ύπαρξη σχετικών τηρούμενων προδιαγραφών και αρχών ασφαλείας ως προς την διαχείριση καυσίμων κατά ISO, EN, ASTM, Εταιρικές Προδιαγραφές κλπ.

Βενζίνη αμόλυβδη 

Πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αρ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872/Β’/04.06.2007): Καύσιμα αυτοκινήτων – Αμόλυβδη βενζίνη – Απαιτήσεις και Μέθοδοι δοκιμών, και σύμφωνα με την ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής – προστασίας του Πολίτη με αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β΄/296.02.2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως: Αριθμός οκτανίου, RON 95 ελαχ., μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg., περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,005g/l». 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο. Οι τεχνικές προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης – βενζίνης αμόλυβδης περιλαμβάνεται στις εξής Αποφάσεις και ΦΕΚ:

 ( Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β΄/2012), 

( Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 147/2015 (ΦΕΚ 293/Β΄/2016) και

 ( Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β΄/2016)

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. 

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες. Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Πρόκειται για υγρό καύσιμο πτητικό πετρελαιοειδές κατάλληλο για οχήματα με νέου τύπου κινητήρα εσωτερικής καύσης και επιβαλλόμενης ανάφλεξης ως ορίζεται από την ΚΥΑ 354/2000/01 ΦΕΚ 410 Β΄/2001 και ΚΥΑ Αριθμ. 2/2000/00 ΦΕΚ 426 Β΄/2000 – Παράρτημα Ι ή ΙΙΙ / Άρθρο 9, ΦΕΚ 410 Β΄/2001 και σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 228/1999.

Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης Δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1613/1991. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», όπως ισχύουν.

H δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/B/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.

O προμηθευτής θα πρέπει να φροντίζει για την καταλληλότητα αποθήκευσης των υγρών καυσίμων στις δεξαμενές (έλεγχος ακαθαρσιών, χρώματος, ξένων στοιχείων, υγρασίας και ανόμοιων τύπων καυσίμων) και να αναφέρει ενδεχόμενη ύπαρξη σχετικών τηρούμενων προδιαγραφών και αρχών ασφαλείας ως προς την διαχείριση καυσίμων κατά ISO, EN, ASTM, Εταιρικές Προδιαγραφές κλπ.

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές

Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος με την προσφορά του εγγυάται ότι τα προσφερόμενα καύσιμα, είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ 2026

	ΕΙΔΟΣ
	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ
	Τιμή Ημερήσιου δελτίου τιμών Καυσίμων                                 για την ΠΕ Χαλκιδικής
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ( χωρίς ΦΠΑ 24%
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	412.000
	1,746
	1,4080645 €                         ( με στρογγυλοποίηση στο 3ο δεκαδικό 1,408 €)
	580.122,58 €
	719.352,00 €
	Τιμή Εβδομαδιαίου δελτίου τιμών Καυσίμων                   30-04-2026 για την ΠΕ Χαλκιδικής

	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ )
	2.000
	1,737
	1,4008064 €                      ( με στρογγυλοποίηση στο 3ο δεκαδικό 1,401 €)
	2.801,61 €
	3.474,00 €
	Τιμή Εβδομαδιαίου δελτίου τιμών Καυσίμων                 17-06-2026 για την ΠΕ Χαλκιδικής

	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (για διάφορες ανάγκες του Νοσοκομείου)
	43.280
	1,737
	1,4008064 €                      ( με στρογγυλοποίηση στο 3ο δεκαδικό 1,401 €)
	60.626,90 €
	75.177,36 €
	

	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ
	1.000
	1,993
	1,6072580 €                      ( με στρογγυλοποίηση στο 3ο δεκαδικό 1,607 €) 
	1.607,26 €
	1.993,00 €
	Τιμή Εβδομαδιαίου δελτίου τιμών Καυσίμων                       17-06-2026 για την ΠΕ Χαλκιδικής

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
	645.158,35 €
	
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
	
	799.996,36 €
	

	
	
	
	
	
	
	

	Οι δαπάνες του ενδεικτικού προϋπολογισμού των υγρών καυσίμων προκύπτουν από το 30-04-2026                            ( τελευταία ημέρα περιόδου διάθεσης Πετρελαίου Θέρμανσης ) και από  17-06-2026 Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών ( πιο πρόσφατη Επισκόπηση Τιμών για Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη 95 Οκτανίων ), που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. (βλ. σχετική ιστοσελίδα  http://www.fuelprices.gr  ) για το Νομό Χαλκιδικής. 

Οι ενδεικτικές τιμές για τις ανάγκες του συστήματος προκύπτουν αφαιρώντας τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α. 24% και στρογγυλοποιώντας την τιμή στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.

Λόγω της κυμαινόμενης τιμής των καυσίμων ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης του διαγωνισμού έγινε επί του μέσου όρου των καταναλωθέντων ποσοτήτων προηγούμενων ετών ( 2024 – 2025 ) συνυπολογιζόμενων των διαφορετικών συνθηκών και αναγκών ανά έτος ( καιρικές συνθήκες, χρήση οχημάτων, αποθέματα καυσίμων, ένταξη νέων χώρων στη λειτουργία του Νοσοκομείου, περίοδοι μη χρήσης κάποιων χώρων λόγω εργασιών, κλπ ) και της διαθέσιμης δαπάνης στον προϋπολογισμό.

Επισημαίνεται ότι για το Πετρέλαιο Θέρμανσης εκτιμήθηκαν τα δεδομένα προμήθειας των περιόδων διάθεσης του από 15-10-2024 έως 30-04-2025 και 15-10-2025 έως 30-04-2026.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα αναρτηθεί στο ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης σε μορφή .xml, και .pdf ως συνημμένο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό  558039.

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής

Αναφορικά με το ΕΕΕΣ η διαδικασία έχει ως εξής:

 Η Αναθέτουσα Αρχή:
(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία μέσα από την 

ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/ το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.

 Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/    Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει

«Εισαγωγή  ΕΕΕΣ»  και  να  «ανεβάσει»  το  αρχείο  του    συγκεκριμένου    ΕΕΕΣ

   του    διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ σε μορφή .xml ή σε .pdf στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (https://espdint.eprocurement.gov.gr/).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ:

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.

Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:

(1) To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο πρόσωπο/α του οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.

(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ. β και γ του παρόντος άρθρου.

(3) Ν. 4497 (Α’ 171/13.11.2017) – Άρθρο 107, §13

«13. Μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 79Α ως εξής:

Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.

1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών  προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή  του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
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……………………………………………
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα προμηθευτή)
* Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Νομό Χαλκιδικής (http://www.fuelprices.gr), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη).











