ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Εξοπλισμού Χειρουργείου CPV:33162100-4, προϋπολογιστικής δαπάνης 189.993,63 € χωρίς ΦΠΑ ή 230.558,29 με ΦΠΑ 6%, 13% και 24%, για ένα έτος (12 μήνες) με δικαίωμα δίμηνης παράτασης, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής..

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένο/α μόνο από τα ζητούμενα είδη.

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   και ανήκει στην 4η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α

( Ενδεικτικές ποσότητες βάσει αναλώσεων προηγούμενου έτους ).
Προμήθεια Εξοπλισμού Χειρουργείου, για τις ανάγκες τμημάτων του Γ. Ν. Χαλκιδικής. CPV:33162100-4
Μεθοδολογία υλοποίησης : 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης :

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες (365 ημέρες) από την ημερομηνία υπογραφής της με δικαίωμα δίμηνης παράτασης 
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης :

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης [

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά  σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γενικού  Νοσοκομείου  Χαλκιδικής 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και της παρούσας.
Παρατάσεις 

Δικαίωμα δίμηνης παράτασης
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδικό ΑΛΕ 32302030000001 «Υγειονομικό Υλικό» σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 – 2027 του Φορέα .

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με υπ’ αριθμ. Πρωτ  744/02-11-2026 ΑΔΑ: 9ΔΛΖ46907Υ-Ι76  ΑΔΑΜ: 26REQ020099150 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης Κωδικός Α.Λ.Ε. 32302030000001  « Υγειονομικό Υλικό » για το οικονομικό έτος 2026 και έλαβε α/α 744 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, 

Πιθανή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 189.993,63 € χωρίς ΦΠΑ ή 230.558,29 με ΦΠΑ 6%, 13% και 24%,,  για ένα έτος (12 μήνες).
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
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	α/α
	Περιγραφή  είδους
	Μον. Μέτρησης
	Ζητούμενη Ποσότητα
	Τιμή Μονάδος
	δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
	δαπάνη με ΦΠΑ 
	ΦΠΑ είδους
	Α/Α είδους στο ΕΣΗΔΗΣ

	1
	Γωνιώδη προέκταση MOUNT  για σύνδεση  ενδοτραχειακού  με τον αναπνευστικό κύκλωμα, διαφανής,λείας εσωτερικής επιφάνειας, σπιράλ με περιστροφή μέχρι και 360ᵒ με συνδετικά που εξασφαλίζουν 0% διαρροή με δυνατότητα βρογχοαναρρόφησης  αποστειρωμένη μεγέθους 10cm.
	Τεμ.
	300
	1,15 €
	345,00 €
	427,80 €
	24%
	1

	2
	Ενδοτραχειακοί σωλήνες για ρινική & στοματική διασωλήνωση, με διαφανές cuff υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης, κυλινδρικού σχήματος, με λεπτά, ελαστικά και απαλά τοιχώματα, & σταθερά θερμοσυγκολλημένο πάνω στο σωλήνα. Ο σωληνίσκος του cuff να είναι ενσωματωμένος στο σωλήνα. Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από μαλακό, διαφανές, θερμοευαίσθητο, απαραίτητα σιλικοναρισμένο PVC για καλύτερη βιοσυμβατότητα, μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης και διευκόλυνση της εισόδου του καθετήρα αναρρόφησης. Να έχουν διαφανές συνδετικό 15mm σύμφωνα με το ISO 5356-1. Να διαθέτουν πλατύ, περιμετρικό δακτύλιο πλάτους τουλάχιστον 1 εκ. σε απόσταση 1-2 εκ. πάνω από το cuff προς ευκρινή ένδειξη ορθής τοποθέτησης άνω των φωνητικών χορδών, μαρκάρισμα pre-cut και πλήρεις, μεγάλες & ευδιάκριτες διαγραμμίσεις και αριθμήσεις. Να διαθέτουν ακτινοσκιερή γραμμή καθ’ όλο το μήκος τους. 
Να είναι ευκρινώς διαβαθμισμένοι και το μέγεθός τους να αναγράφεται το μέγεθος στο άνω και κάτω τμήμα του σωλήνα και πάνω στο μπαλόνι οδηγό του αεροθαλάμου. Στο μπαλόνι οδηγό του αεροθαλάμου να αναγράφεται και η διάμετρος του cuff.
Να έχουν καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή. Να διατίθεται με οπή MURPHY στρογγυλεμένη & ατραυματική.
Να έχουν ιδανική σχέση εξωτερικής με εσωτερική διάμετρο, κάτω του 1,4.
Να είναι latex free, PHT/DEHP-free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Οι προδιαγραφές  να υποστηρίζονται  από βιβλιογραφία ή  prospectus. Να υπάρχει δειγματισμός.  
  Νο 3 = 10 τεμ.  Νο 3,5 = 10 τεμ.  Νο 4 = 10τεμ.  Νο 4,5 = 10  τεμ.   Νο 5 = 15 τεμ.  Νο 5,5= 15 τεμ. Νο 6 =   20 τεμ,    Νο   6,5  = 90 τεμ.  Νο 7  = 120  τεμ.  Νο  7,5  = 300 τεμ  Νο 8,0 = 200 τεμ  Νο  8,5 =  90 τεμ     Νο 9 = 30 τεμ.
	Τεμ.
	920
	2,00 €
	1.840,00 €
	2.281,60 €
	24%
	2-14

	3
	Υποαλλεργικό κολλάρο στήριξης τραχειοσωλήνα απο μαλακό μη ερεθιστικό υλικό με κούμπωμα VELCRO που εξασφαλίζει άνετο και σταθερό κράτημα. Η φακαρόλα να είναι ελαστική και φαρδιά. Αποστειρωμένο
	Τεμ.
	300
	4,80 €
	1.440,00 €
	1.785,60 €
	24%
	15

	4
	Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών  μιας χρήσης για μέτρηση αιματηρής πίεσης, με ενσωματωμένο το chip και τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού .Η μετατροπή του σήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών ή σύνδεση σε ειδική βάση. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου των μετρήσεων και ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping) που να αποδεικνύεται με ανεξάρτητη βιβλιογραφική αναφορά. Να έχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί στο μπράτσο του ασθενούς. Χωρίς φθαλικές ενώσεις.Η γραμμή σύνδεσης να φέρει κόκκινη σήμανση.Η εταιρία να προμηθεύει τα καλώδια σύνδεσης στο monitor GE Dash 500 και τις βάσεις 
	Τεμ.
	230
	12,00 €
	2.760,00 €
	3.422,40 €
	24%
	16

	5
	Φίλτρα αντιμικροβιακά και κατακράτησης ιών θέρμανσης ύγρανσης υδροφοβικά,  HEPA, με πολύ μικρό νεκρό χώρο έως 90ml, πολύ μικρού βάρους 29 g, με την μεγαλύτερη αντιμικροβιακή ικανότητα MPV μικρότερη του ενός 99,9999999% και αντιβακτηριδιακή μικρότερη των 0,023μm με υποδοχή για καπνογράφο αποστειρωμένα μ.χ. Latex free 
	Τεμ.
	1.500
	2,50 €
	3.750,00 €
	4.650,00 €
	24%
	17

	6
	Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff με ενσωματωμένο διαφανές σωληνάκι για την αναρρόφηση των εκκρίσεων που συσσωρεύονται πάνω από το cuff, σε σετ που να περιλαμβάνει δύο εσωτερικές κάνουλες, περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα, & βουρτσάκι καθαρισμού μίας χρήσης, αποστειρωμένοι. Να είναι κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου. Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο, κλίση 105ο και ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους. Το cuff να είναι υψηλού όγκου/χαμηλής πίεσης, με λεπτά τοιχώματα & μεγάλης αντοχής, λεία θερμοσυγκολλημένο στο σωλήνα. Ο σωληνίσκος πλήρωσης του cuff να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα και να διαθέτει εξαιρετικά ευαίσθητο πιλότο πλήρωσης για απόλυτο και άμεσο έλεγχο του cuff και των διακυμάνσεων της πίεσης.  Πάνω στον πιλότο να αναγράφεται το Νο του σωλήνα και η διάμετρος έκπτυξης του cuff. Με ενσωματωμένο διαφανές σωληνάκι με άκρο άνωθεν του cuff για την αναρρόφηση των εκκρίσεων που συσσωρεύονται πάνω από το cuff του σωλήνα, διαμέτρου 4mm που καταλήγει σε άκρο με τάπα και συνδετικό. Να έχουν μαλακή & ευλύγιστη διαφανή φλάντζα με εύκαμπτα, ανατομικά πτερύγια συγκράτησης και αναγραφή του Νο του σωλήνα.Να φέρουν συνδετικό 15mm, στήριγμα του τραχειοσωλήνα, οδηγό για εύκολη εισαγωγή με ατραυματικό άκρο τύπου ελαίας και εσωτερική οπή για διέλευση οδηγού σύρματος για τεχνική seldinger, ο οποίος να «κουμπώνει» με τον σωλήνα και να εξέχει <1εκ. από το άκρο του.
Με δύο εσωτερικές κάνουλες που εφαρμόζουν με «κλικ» στη θέση τους, εξασφαλίζοντας την σωστή τοποθέτησή τους εντός του σωλήνα τραχειοστομίας. Με περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα και βουρτσάκι καθαρισμού.
Να είναι πολυήμερης παραμονής έως 30 ημέρες, ελεύθεροι latex
Νο 6,0  10 τεμ    Νο 7,0   20 τεμ  Νο 8,0   30 τεμ Νο 9,0   30 τεμ 
	Τεμ.
	90
	24,00 €
	2.160,00 €
	2.440,80 €
	13%
	18-21

	7
	Συνδετικά πώματα ασφαλείας καθετήρων IV, CVC, φλεβικά και αρτηριακά. Να είναι κατάλληλα για πρόληψη λοιμώξεων και να αποδεικνύεται με μελέτες. Να παρέχουν ευθεία ροή υγρών 105ml/min σε βαρύτητα και 10ml/s (600ml/min) σε χρήση CT και αντοχή σε δυναμική έγχυση εως 350psi. Να είναι MRI συμβατά εως 3 Tesla. Να είναι συμβατά με αίμα και αντοχής σε λιπίδια αλκοόλη και Chlorexidine. Να έχουν νεκρό όγκο περίπου 0,02ml, συνδέσεις m/f, L/L χωρίς χρήση βελόνας.  LATEX FREE DEHP FREE.  Για χρήση 7 ημερών ή 360 συνδέσεων. Αποστειρωμένα.             
	Τεμ.
	350
	1,50 €
	525,00 €
	651,00 €
	24%
	22

	8
	Φίλτρα τραχειοστομίας με θυρίδα αναρρόφησης για χρήση 24 ωρών. Με ανοιγόμενη θύρα που επιτρέπει την πρόσβαση καθετήρα αναρρόφησης και ενσωματωμένη υποδοχή χορήγησης οξυγόνου. Αποτελεσματικός μεταλλάκτης θέρμανσης και ύγρανσης με ελάχιστη αντίσταση ροής. Με συνδετικό 15 mm συμβατό με αναπνευστικά συστήματα. Αποστειρωμένα, μιας χρήσης.  
	Τεμ.
	200
	1,60 €
	320,00 €
	361,60 €
	13%
	23

	9
	Κουβέρτες μιας χρήσεως για μηχάνημα ψύξης – θέρμανσης BLANKENTROLL III, που διαθέτει το νοσοκομείο.  Διαστάσεις 63,5cm X 83,8 cm
	Τεμ.
	60
	46,00 €
	2.760,00 €
	3.422,40 €
	24%
	24

	10
	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: 
Κουβέρτες, οι οποίες να χρησιμοποιούνται σε πολλαπλές θέσεις και με πολλαπλούς τρόπους ώστε να καλύπτονται χειρουργεία άκρων και σώματος. Να έχουν διαστάσεις 198 x 60 cm κατ’ ελάχιστο. Να φέρουν αυτοκόλλητη λωρίδα 
συγκράτησης στο σώμα και λωρίδες δεσίματος προς τα χέρια, για την συγκράτηση της κουβέρτας στον ασθενή. Ο τρόπος μεταφοράς (διάχυση) του αέρα να πραγματοποιείται με ροή εξαναγκασμένου αέρα (Convective) και όχι εξ ‘επαφής 
(Conductive) προς ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης εγκαύματος μερικού πάχους στα σημεία επαφής με τον ασθενή. Οι κουβέρτες να είναι σύννομες με το πρότυπο ISO10993 περί μη κυτταροτοξικότητας, για αποφυγή πρόκλησης αλλεργίας 
σε ασθενή. Να είναι ελαφριές για εξοικονόμηση κόστους απόρριψης, να είναι μαλακές, ακτινοδιαπερατές και να μην περιέχουν λάτεξ και PVC. Να είναι κατασκευασμένες από υλικό στρωμάτων πολυπροπυλενίου με πολυμερές φιλμ 
θερμοκολλημένα. Να φέρουν πολλαπλά κεντρικά κανάλια αέρα για συγκέντρωση της θερμότητας στον πυρήνα του σώματος για γρήγορη μεταφορά του αέρα σε όλη την επιφάνεια της κουβέρτας. Να φέρουν δύο επανασφραγιζόμενα στόμια, για ευελιξία στην θέση σύνδεσης της μονάδας εξαναγκασμένου αέρα. Να φέρουν ενσωματωμένο διάφανο πλαστικό οθόνιο κεφαλής για διατήρηση της θερμότητας γύρω από το κεφάλι του ασθενούς. Να πληρούν το πρότυπο αναφλεξιμότητας 16 
CFR 1610. Η εταιρεία υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική και οικονομική της προσφορά ότι παρέχει ως συνοδό 
εξοπλισμό, καινούργια και αμεταχείριστα μηχανήματα επί ποινή απόρριψης. 
	Τεμ.
	50
	8,50 €
	425,00 €
	527,00 €
	24%
	25

	11
	   Κουβέρτες θέρμανσης ασθενών με  συνοδό συσκευή  από χαρτί υψηλής ποιότητας , ανθεκτικές με εσωτερική επένδυση πλαστικών άνω σώματος διάστασης 201Χ76εκ.+-2 εκ.,με ανατομική λαιμόκοψη.Να διαθέτουν δύο υποδοχές του σωλήνα (αριστερά-δεξιά)Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (non woven), ελαφρύ , υποαλλεργικό , απαλό και ανθεκτικό.Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη , να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνεια τους και όχι τρύπες, ώστε να παρέχουν άμεση & ομοιόμορφη μετάδοση της  θερμότητας με ροή εξαναγκασμένου αέρα, ως τροπο μεταφοράς αέρα , σε όλη την επιφάνεια του ασθενή.Να παραμένουν στην ύπτια θέση  χωρίς να αιωρούνται, να είναι ελεύθερες latex και ελεύθερες DEHP, ελεύθερες PVC , υψηλής αντίστασης σε ανάφλεξη ( να καλύπτουν το πρότυπο ασφάλειας 16 CFR 1610) , ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως  υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνούδι σύμφωνα με ISO 9073-10. Να είναι μη αγώγιμες & αντιστατικές , ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά  συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες , ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος , απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυταρροτοξικές , ελεύθερες PVC. Οι υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης να διαθέτουν διπλούς κρίκους  ασφαλείας & να εξασφαλίζουν εύκολη καια σφαλή σύνδεση.  Η συσκευή παραγωγής θερμού αέρα να είναι αθόρυβη , με υψηλή απόδοση και εύκολη στη χρήση.Με την ενεργοποίηση της να επιτυγχάνει την επιλεγείσα θερμοκρασίαεντός μόνο 60 sec και τη διατηρεί σταθερή για όσο απαιτηθεί. Επίσης για λόγους ασφαλείας, όταν τίθεται  σε λειτουργία να παρέχει αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας 38+-2ο  C. Να είναι αθόρυβη με επίπεδο θορύβου έως 48 db. Να διαθέτει εσωτερικό φίλτρο αέρα ταξινόμησης  HEPA, της υψηλότερης κατηγορίας Η13, υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας 0,3 μm 99,99%-0,2 μm 99,86%  με αντικατάσταση μετά από 2.000 ώρες χρήσης.
	Τεμ.
	100
	8,50 €
	850,00 €
	1.054,00 €
	24%
	26

	12
	Καπέλα χειρουργείου μιας χρήσης  Γυναικών διάτρητα (με λάστιχο περιμετρικά)
	Τεμ.
	7.000
	0,03 €
	210,00 €
	260,40 €
	24%
	27

	13
	Ρύγχη αναρρόφησης με ελαία τύπου YANCAUER  με ωπή, με σωλήνα. Αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	600
	1,20 €
	720,00 €
	813,60 €
	13%
	28

	14
	Ρύγχη αναρρόφησης χωρίς ωπή τύπου YANCAUER, με σωλήνα.  . Αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	600
	1,20 €
	720,00 €
	813,60 €
	13%
	29

	15
	Κάλυμμα χειρουργικής τράπεζας μιας χρήσης 3 στρωμάτων ,αδιάβροχο , με αντιμικροβιακό φραγμό , διαστάσεων 100 Χ 230 cm , με ταχύτητα απορρόφησης λιγότερο από 5sec , η οποία να πιστοποιείται , ώστε τα προσπίπτοντα υγρά να απορροφώνται χωρίς διάχυση στον περιβάλλοντα χώρο.Με αντιστατικό προϊόν με βάση την Ολεφίνη . Να μην περιέχει λάτεξ καθώς και κανένα συστατικό ζωικής προέλευσης . Να διαθέτει απορροφητική ικανότητα 4,0lt/τεμ. Να είναι μερικώς βιοδιασπώμενο , απολύτως εναρμονισμένο με την τρέχουσα νομοθεσία Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τον επίσημο οργανισμό.
	Τεμ.
	600
	12,00 €
	7.200,00 €
	8.136,00 €
	13%
	30

	16
	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, απορροφητικά (χωρίς αυτοκόλλητο) με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσιμο. Διαστάσεων 50cm * 50cm
	Τεμ.
	3500
	0,21 €
	735,00 €
	830,55 €
	13%
	31

	17
	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως,  απορροφητικά (χωρίς αυτοκόλλητο) με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσιμο. Διαστάσεων 50cm * 75cm
	Τεμ.
	600
	0,25 €
	150,00 €
	169,50 €
	13%
	32

	18
	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα,αποστειρωμένα, μιας χρήσεως,  απορροφητικά (χωρίς αυτοκόλλητο) με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσιμο. Διαστάσεων 75cm * 90cm
	Τεμ.
	3500
	0,30 €
	1.050,00 €
	1.186,50 €
	13%
	33

	19
	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως,  απορροφητικά  με  αυτοκόλλητο, με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσιμο. Διαστάσεων 75cm * 90cm
	Τεμ.
	2.000
	0,35 €
	700,00 €
	791,00 €
	13%
	34

	20
	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, αποστειρωμένα αυτοκόλλητα απορροφητικά με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσιμο. Διαστάσεων 50cm *75cm
	Τεμ.
	500
	0,40 €
	200,00 €
	248,00 €
	24%
	35

	21
	Συρραπτικά Δέρματος REGULAR, μιας χρήσεως, αποστειρωμένα, ≃ 30-35 clips
	Τεμ.
	1.500
	2,40 €
	3.600,00 €
	4.464,00 €
	24%
	36

	22
	Μάσκες  χειρουργείου ενισχυμένες τριών στρωμάτων με μεταλλική ενίσχυση με λάστιχο στήριξης  στα αυτιά, μιας χρήσεως.
	Τεμ.
	70.000
	0,02 €
	1.400,00 €
	1.484,00 €
	6%
	37

	23
	Πλάκα γείωσης, Να είναι διπλής αγώγιμης επιφάνειας με καλώδιο 3 μέτρων με αγώγιμη επιφάνεια 96.8εκ2 και διάσταση 12 x 13,4 εκ. Να διαθέτουν πράσινους δακτύλιους ασφαλείας για την ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Το υπόστρωμα να είναι από μη-υφασμένο πολυπροπυλένιο επιστρωμένο με αδιάβροχη μεμβράνη πολυαιθυλενίου και Υδρόφιλη αγώγιμη κόλλα. Να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές IEC 60601-2-2:2009. ΄΄ (να κατατεθούν πιστοποιητικά)  Να κατατεθεί δείγμα προσ αξιολογηση  
	Τεμ.
	1.000
	4,50 €
	4.500,00 €
	5.580,00 €
	24%
	38

	24
	Πλάκες γείωσης χωρίς καλώδιο. Να είναι διπλής αγώγιμης επιφάνειας με αγώγιμη επιφάνεια 96.8εκ2 και διάσταση
12 x 13,4 εκ. Να διαθέτουν πράσινους δακτυλίους ασφαλείας για την ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος σε όλη
την επιφάνεια της πλάκας. Το υπόστρωμα να είναι από μη-υφασμένο πολυπροπυλένιο επιστρωμένο με αδιάβροχη
μεμβράνη πολυαιθυλενίου και Υδρόφιλη αγώγιμη κόλλα. Να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές IEC 60601-2-
2:2009. Tα καλώδια να διατίθενται δωρεάν από τον εκάστοτε προμηθευτή).
	Τεμ.
	300
	2,50 €
	750,00 €
	930,00 €
	24%
	39

	25
	Kουστούμι χειρουργείου μιας χρήσης XXL (μπλούζα-παντελόνι)
	Τεμ.
	70
	1,20 €
	84,00 €
	104,16 €
	24%
	40


	26
	Σάκοι αναρρόφησης ME σκόνη σταθεροποίησης των βιολογικών υγρών, ΜΕ αντιμικροβιακό, υδροφοβικό φίλτρο με βαλβίδα αντεπιστροφής, χωρητικότητας 3Lt, με παροχή αποστειρούμενων κανίστρων και βάσεων στήριξης ως συνοδό εξοπλισμό. Θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά, ήτοι να:
Είναι καινούργιοι, πλήρης, σύγχρονης τεχνολογίας, πρόσφατης και ανθεκτικής κατασκευής, από εύκαμπτο, ανθεκτικό , ελαφρύ, διαφανές πολυαιθυλένιο για την αναρρόφηση βιολογικών υγρών μέσω αναρροφήσεων high flow and high vacuum.
Κκατάλληλοι για την χρήση που προορίζονται (ΜΕΘ, ΤΕΠ, κλινικές, χειρουργεία, ανάνηψη κλπ), να πληρούν όλους τους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και να συνοδεύονται ως συνοδός εξοπλισμός απ’όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα (βλ. κάνιστρα, επιτοίχιες βάσεις ή βάσεις μεταλλικής ράγας, συνδετικά καλώδια ΤANDEM, τροχήλατα κλπ). Latex-free & DEPΗT-free. Ασφαλής συνδεσιμότητας, εύχρηστοι, με τρεις (3) οπές οι οποίες να φέρουν ονομαστικές ενδείξεις συνδεσμολογίας διαφορετικού μεγέθους στο καπάκι/πώμα (PATIENT, VACCUM, ΤANDEM) για την αποφυγή λανθασμένης συνδεσμολογίας, • Διαθέτουν αποσπώμενο, γωνιώδες συνδετικό 90 μοιρών για την αποτροπή τσακίσματος του σωλήνα αναρρόφησης με το στόμιο του σάκου. • Η σύνδεση κενού να είναι απ’ευθείας στο κάνιστρο ΟΧΙ στο σάκο. • Διαθέτουν καπάκι ερμητικά σφραγισμένο, με ενσωματωμένο φίλτρο ΙΤΗΑΤ το οποίο να είναι υδροφοβικό με βαλβίδα αντεπιστροφής luer-lock, αντιβακτηριδιακό (να παγιδεύει το 99,9999% όλων των μικροβίων και μικροοργανισμών), να έχουν σύστημα προστασίας με ενσωματωμένη μηχανική βαλβίδα διακοπής η οποία να αποτρέπει την επιστροφή των βιολογικών υγρών στον σωλήνα αναρρόφησης, την υπερχείλιση για την προστασία του κεντρικού συστήματος αναρρόφησης του Νοσοκομείου και την αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων/αφρού. • Οι σάκοι να είναι προγεμισμένοι με σκόνη σταθεροποίησης η οποία όταν έρθει σε επαφή με τα βιολογικά υγρά να τα σταθεροποιεί σε συμπαγή μορφή ώστε να αποτρέπεται η διασπορά του περιεχομένου και η έκθεση του νοσηλευτικού προσωπικού κατά την απόρριψή τους. • Τα πώματα μετά την σύνδεσή τους να σφραγίζουν ερμητικά και να παραμένουν συνδεδεμένα με το σάκο ώστε να παρέχουν ασφάλεια και αποφυγή έκθεσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε βιολογικά, μολυσματικά υγρά κατά την αποκομιδή τους.
• Είναι συμβατοί με όλα τα συστήματα/συσκευές αναρρόφησης high flow and high vacuum (βάσει EN ΙSO 10079-3) • Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, η προμηθεύτρια εταιρεία θα παρέχει τον κάτωθι αναφερόμενο συνοδό εξοπλισμό άνευ χρέωσης: Α) κάνιστρα αντίστοιχης χωρητικότητας κατασκευασμένα από διαφανές πολυκαρμπονικό ανθεκτικό, πλαστικό υλικό, με δυνατότητα κλιβανισμού στους 121ο C τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένη βαλβίδα on/off για μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχο του κενού αναρρόφησης, ογκομετρικές ενδείξεις ανά 100 mL και ονομαστική αναφορά του κωδικού και της χωρητικότητάς τους. B) Συνδετικά στήριξης των κανίστρων ήτοι επιτοίχιες βάσεις στήριξης ή μεταλλικές βάσεις στήριξης ράγας στον αριθμό τεμαχίων που θα προσδιοριστεί για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. • Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς του συνοδού εξοπλισμού άνευ υπαιτιότητας του χειριστή η μειοδότρια εταιρεία θα παρέχει άμεση, αντικατάσταση άνευ χρέωσης του υλικού κατόπιν της αναγγελίας βλάβης. • Ο χρόνος ζωής του προσφερόμενου υλικού ήτοι η ημερομηνία λήξης του να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη μετά την ημερομηνία παραλαβής του από το Νοσοκομείο (ημ. Λήξης 2030).
• Τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται απ’ όλα τα πιστοποιητικά του κατασκευαστή που αφορούν την ορθή χρήση τους τα οποία πρέπει να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης. Ειδικότερα: ü Πιστοποιητικό DoC για σάκους αναρρόφησης. ü Πιστοποιητικό CE για τα κάνιστρα. ü Πιστοποιητικό ISO 13485 ή ISO 9001 κατασκευαστή. ü Πιστοποιητικό κατασκευαστή για την εξουσιοδοτημένη διακίνηση του υλικού από τον προμηθευτή.
ü Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π οικ/1348 (ΦΕΚ32/Β'/16.01.2004): «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» . Με κατάθεση δείγματος, επίσημων φυλλαδίων του κατασκευαστή, πιστοποιητικών επί ποινή απόρριψης.
	Τεμ.
	1.200
	1,94 €
	2.328,00 €
	2.886,72 €
	24%
	41

	27
	Nυστέρια με πλαστική λαβή Νο 10, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	700
	0,17 €
	119,00 €
	147,56 €
	24%
	42

	28
	Nυστέρια με πλαστική λαβή Νο 11, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	1.500
	0,17 €
	255,00 €
	316,20 €
	24%
	43

	29
	Nυστέρια με πλαστική λαβή Νο 12, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	500
	0,17 €
	85,00 €
	105,40 €
	24%
	44

	30
	Nυστέρια με πλαστική λαβή Νο 15, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	1.000
	0,17 €
	170,00 €
	210,80 €
	24%
	45

	31
	Nυστέρια με πλαστική λαβή Νο 21, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	2.000
	0,17 €
	340,00 €
	421,60 €
	24%
	46

	32
	Nυστέρια με πλαστική λαβή Νο 23, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	250
	0,17 €
	42,50 €
	52,70 €
	24%
	47

	33
	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων Νο 10, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	1.000
	0,05 €
	50,00 €
	62,00 €
	24%
	48

	34
	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων Νο 11, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	4.500
	0,05 €
	225,00 €
	279,00 €
	24%
	49

	35
	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων Νο 12, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	500
	0,05 €
	25,00 €
	31,00 €
	24%
	50

	36
	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων Νο 15, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	1.500
	0,05 €
	75,00 €
	93,00 €
	24%
	51

	37
	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων Νο 20, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	300
	0,05 €
	15,00 €
	18,60 €
	24%
	52

	38
	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων Νο 21, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	3.000
	0,05 €
	150,00 €
	186,00 €
	24%
	53

	39
	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων Νο 22, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	400
	0,05 €
	20,00 €
	24,80 €
	24%
	54

	40
	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων Νο 23, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	500
	0,05 €
	25,00 €
	31,00 €
	24%
	55

	41
	Αδιάβροχα σεντόνια αποστειρωμένα με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσιμο, διάσταση: 150cm* 180cm, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	1.800
	0,90 €
	1.620,00 €
	2.008,80 €
	24%
	56

	42
	Χειρουργικό σετ Διουρηθρικής  προστατεκτομής, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο πλήρες.
	Τεμ.
	120
	4,30 €
	516,00 €
	639,84 €
	24%
	57

	43
	Στειλεός διαθερμίας συμβατός με διαθερμία που διαθέτει σύστημα αναγνώρισης του ιστού. Να είναι αντικολλητικός με επικαλυμμένη λεπίδα edge που καθιστά το ηλεκτρόδιο ακόμα πιο ασφαλές από διαρροή ρεύματος, μιας χρήσης με δυνατότητα εγγραφής πιστοποίησης κατά του εγκαύματος, με πλαστική βάση στήριξης στειλεού διαθερμίας, αποστειρωμένη μιας χρήσης
	Τεμ.
	900
	5,00 €
	4.500,00 €
	5.580,00 €
	24%
	58

	44
	Καλλύματα τραπεζιού MAYO αποστειρωμένα αδιά-βροχα ενισχυμένα διάσταση: 80cm *145 cm, μιας χρήσεως, στην εξωτερική συσκευασία να υπάρχει εμφανώς εικονίδιο δύο (2) χεριών για ανάδειξη της άνω επιφάνειας.
	Τεμ.
	2.800
	0,90 €
	2.520,00 €
	2.847,60 €
	13%
	59

	45
	Καλλύματα αποστειρωμένα για ακτινολογικά μηχανήματα με λάστιχο ή κορδόνι .διάσταση 60cm* 1m περίπου, μιας χρήσεως.
	Τεμ.
	200
	1,15 €
	230,00 €
	285,20 €
	24%
	60

	46
	Κάλλυμα παντός τύπου λάμπας χειρουργείου αποστειρωμένο, μιας χρήσεως.
	Τεμ.
	2.500
	1,00 €
	2.500,00 €
	3.100,00 €
	24%
	61

	47
	Καλλύματα καλωδίων αποστειρωμένα διάσταση: 12cm* 250 cm περίπου, μιας χρήσεως.
	Τεμ.
	220
	0,55 €
	121,00 €
	150,04 €
	24%
	62

	48
	Δισάκια Διαθερμίας και λαπαροσκοπικών εργαλείων μονού θαλάμου, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως διαστάσεων τουλάχιστον πλάτους 31 cm και ύψους 50cm.
	Τεμ.
	1400
	0,65 €
	910,00 €
	1.128,40 €
	24%
	63

	49
	Συσκευή συλλογής βρογχικών εκκρίσεων και βλεννών για νεογνά και παιδιά, αποστειρωμένη, μίας χρήσης Latex – free
Να διαθέτει φιαλίδιο χωρητικότητας 25 ml, από pvc νοσοκομειακού τύπου, καπάκι ασφαλείας βιδωτό, δεύτερο καπάκι , ετικέτα ασθενούς, δύο ακτινοσκιερούς καθετήρες αναρρόφησης 6 & 10 Fr, από pvc νοσοκομειακού τύπου, μήκους 36 εκ.
Να διαθέτει ενσωματωμένο διαφανή σωλήνα σύνδεσης αναρρόφησης μήκους 40 εκ., με αποσπώμενο τμήμα 30 εκ., και ελαστικό πλαστικό άκρο για σύνδεση με κάθε τύπο συνδετικού αναρρόφησης. Ο σωλήνας να έχει δυνατότητα απόσπασης μέρους του μέσω συνδετικού και το κατάλληλα διαμορφωμένο άκρο του σφραγίζει με ασφάλεια τη δεύτερη υποδοχή στο καπάκι δημιουργώντας ένα πλήρως κλειστό σύστημα και χερούλι μεταφοράς.
	Τεμ.
	120
	5,30 €
	636,00 €
	788,64 €
	24%
	64

	50
	Συσκευή παροχέτευσης θώρακα 3 θαλάμων χωρητικότητας τουλάχιστον 2100 cc που να μπορεί να λειτουργήσει με τη βαρύτητα ή με την αναρρόφηση. Να διαθέτει σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα του ασθενούς ο οποίος να διαθέτει απαραίτητα clamp για διακοπή της ροής ή για άρμεγμα και να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης και αποσύνδεσης από τη βάση της συσκευής για άμεση και εύκολη αλλαγή παροχέτευσης. Με διαβαθμίσεις ανά 10 ml στα πρώτα 200 ml κάνοντας τη συσκευή κατάλληλη και για παιδιατρική χρήση. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας θετικής πίεσης και βαλβίδα εκτόνωσης της αρνητικής πίεσης με ειδικό ενσωματωμένο φίλτρο και δυνατότητα πλήρωσης του θαλάμου ενδοθωρακικών πιέσεων χωρίς τη χρήση βελόνας. Να υπάρχει η δυνατότητα συλλογής δείγματος χωρίς τη χρήση βελόνας  τόσο από το πίσω μέρος του θαλάμου συλλογής υγρών και αέρα όσο και από τον αποσπώμενο σωλήνα με την βοήθεια συνδετικού. Να έχει σημείο σύνδεσης με την αναρρόφηση. Τα διαμερίσματα που χωρίζουν τον θάλαμο συλλογής υγρών θα πρέπει να επικοινωνούν μόνο από την οπίσθια πλευρά όπου σε περίπτωση τοποθέτησής της συσκευής σε ύπτια θέση να μην συντρέξει κίνδυνος μετατόπισης υγρών από το ένα διαμέρισμα στο άλλο. Να έχει ειδική χειρολαβή για κρέμασμα στο κρεβάτι, μικρό μέγεθος .
	Τεμ.
	80
	25,00 €
	2.000,00 €
	2.260,00 €
	13%
	65

	51
	Ισοθερμικά πεδία τριών στρωμάτων (βαμβακερή nonwoven επένδυση, επένδυση ανακλαστικού φιλμ με ψήγματα αλουμινίου υφασμένο σε κυψελίδες και μη αγώγιμη μονωτική πλαστική επίστρωση) μίας χρήσης.
Να είναι ελεύθερα latex, αντιστατικά, μη αγώγιμα, να καλύπτουν όλες τις οδηγίες περί μη εύφλεκτων προϊόντων, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε CT/ X-Ray, καθώς και σε επεμβάσεις με χρήση laser.
Να προσφέρουν απαλότητα και άνεση στον ασθενή και να επιτρέπουν τη διαπνοή.
Να αντανακλούν τη θερμότητα του σώματος και τη συντηρούν σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας τη έως και 95%.
Να μην απορροφούν υγρά, απόλυτα υγρο-απωθητικά, με στρογγυλεμένες  γωνίες και λαιμόκοψη, «ματ» φινίρισμα για αποφυγή ανάκλασης του φωτός, φιλικά προς το περιβάλλον, να μην απελευθερώνουν ίνες ή άλλα σωματίδια κατά τη χρήση τους (non linting) και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 9073-10, 
διαστάσεων 120 εκ. x 210εκ., με λαιμόκοψη. 
	Τεμ.
	100
	7,40 €
	740,00 €
	917,60 €
	24%
	66

	52
	Συσκευή παροχέτευσης τραυμάτων με κενό αέρος, χωρητικότητας 600 ml, προκαθορισμένης αρνητικής πίεσης 700 mmHg, κατασκευασμένη από μη τοξικό και απυρετογόνο υλικό. Η φιάλη να φέρει απαραίτητα ειδική βαλβίδα προσδιορισμού του κενού αέρος στο άνω μέρος της μπουκάλας, με οπτική ένδειξη του βαθμού της υπάρχουσας αρνητικής πίεσης στο πάνω μέρος του θαλάμου μέσω ειδικής διαβάθμισης του επιπέδου αρνητικής πίεσης (ενδείξεις min- max) που βρίσκεται πάνω στο πλαστικό κάλυμμα της φυσούνας κενού καθώς και καπάκι ασφαλείας για την προστασία της βαλβίδας ρύθμισης της προεγκατεστημένης  υψηλής αρνητικής πίεσης. Να διαθέτει συνδετικό σωλήνα, κατασκευασμένο από ειδικό υλικό για να μην τσακίζει. Η σύνδεση με τη μπουκάλα να είναι μέσω συστήματος LUER LOCK. Να υπάρχει ειδικό σύστημα διακοπής της παροχέτευσης καθώς και ειδική διάταξη για το κρέμασμά της. Να διαθέτει καθετήρα μήκους 50 εκατοστών περίπου, όπου  στα 14 εκατοστά να διαθέτει πλευρικές οπές για αυξημένη παροχετευτική ικανότητα και να συνοδεύεται από   τροκάρ-βελόνη ανοξείδωτου χάλυβα σε μεγέθη 10-12-14-16-18 CH. Να προσφερθεί και μπουκάλα αλλαγής. Η ανταλλακτική μπουκάλα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και καθετήρα μήκους 50 εκατοστών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CH 10=40, CH 12=70, CH 14=100, CH 16=200,  CH 18=40
	Τεμ.
	450
	4,70 €
	2.115,00 €
	2.389,95 €
	13%
	67 - 71

	53
	Μπλούζες  χειρουργείου αποστειρωμένες, μιας χρήσης, με ενίσχυση στο θώρακα  και στα μανίκια, μέγεθος   XL. Να περιλαμβάνει δύο (2) πετσέτες χεριών, απορροφητικές. 
	Τεμ.
	1.400
	1,20 €
	1.680,00 €
	2.083,20 €
	24%
	72

	54
	Μπλούζες  χειρουργείου αποστειρωμένες, μιας χρήσης, με ενίσχυση στο θώρακα  και στα μανίκια, μέγεθος   XXL. Να περιλαμβάνει δύο (2) πετσέτες χεριών, απορροφητικές. 
	Τεμ.
	1000
	1,20 €
	1.200,00 €
	1.488,00 €
	24%
	73

	55
	Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες μιας χρήσης,  μέγεθος   ΧXL. Να περιλαμβάνει δύο (2) πετσέτες χεριών, απορροφητικές. 
	Τεμ.
	2.400
	1,65 €
	3.960,00 €
	4.910,40 €
	24%
	74

	56
	Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες μιας χρήσης,  για ουρολογική επέμβαση, μέγεθος   XL.  Να διαθέτει κόψιμο στο μπροστινό μέρος (μεγάλη διπλή πιέτα) με δυνατότητα αναδίπλωσης, με ενίσχυση στο θώρακα και μανίκια.
	Τεμ.
	300
	3,10 €
	930,00 €
	1.153,20 €
	24%
	75

	57
	Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως
από PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90ο για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωσση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση το οποίο να επιβεβαιώνεται από κλινική
μελέτη. Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια στην εσωτερική πλευρά του cuff τα οποία σε συνδυασμό με τον αυλό για Levin να λειτουργούν ως επιγλωττιδικές μπάρες ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη του σωλήνα αερισμού της λαρυγγικής μάσκας από τυχόν κατάσπαση της επιγλωττίδας. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block ομοαξονικά στο σωλήνα αερισμού, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε  μεγέθη  Νο 1.0 = 4 τεμ, Νο 1.5 = 4 τεμ, Νο 2.0 = 2 τεμ, Νο 2.5 = 2 τεμ,    Νο 3.0 = 2 τεμ, Νο 4.0 = 3 τεμ, Νο  5.0 = 3 τεμ
	Τεμ.
	20
	27,00 €
	540,00 €
	669,60 €
	24%
	76 - 82

	58
	Λαρυγγικές  Μάσκες  IGELL χωρίς αεροθάλαμο, Υπεργλωτιδικές,. με δυνατότητα προσαρμογής στην ανατομία του κάθε ασθενούς, Latex-free, μιας χρήσης. 1. Να φέρουν ένα περιφερικό τμήμα από στερεό ιδιαίτερα εύπλαστο θερμοπλαστικό μαλακό υλικό, τύπου ζελέ (gel ) σε σχήμα πετάλου, αντί για αεροθάλαμο. 2. Να είναι 2ης γενιάς, με διευρυμένο κανάλι αναρρόφησης γαστρικών υγρών, μαλακό προστατευτικό δοντιών, σύστημα αποφυγής απόφραξης επιγλωττίδας και άγκιστρο σταθεροποίησης (hook ring) με χρωματικό κωδικό μεγέθους. 3. Να είναι εξολοκλήρου από μαλακό υλικό και πεπλατυσμένο σχήμα για στρεπτική ακαμψία. 4. Να φέρουν επιπλέον οπή για χορήγηση Ο2. 5. Να είναι προστατευμένες σε ειδική θήκη με χρωματικό κωδικό διάκρισης. 6. Να έχουν ενσωματωμένο σωλήνα πρόσβασης στο στομάχι. Νο 3  = 15 τεμ, Νο 4 = 15 τεμ, Νο 5 = 15 τεμ 
	Τεμ.
	45
	62,00 €
	2.790,00 €
	3.459,60 €
	24%
	83 - 85

	59
	AMBU παιδικές ,για χειροκίνητο θετικό αερισμό  χωρίς αναπνευστική συσκευή, αυτόματα επανεκπτυσσόμενος  με  βαλβίδα μιας κατεύθυνσης, μιας χρήσεως.
	Τεμ.
	30
	15,00 €
	450,00 €
	558,00 €
	24%
	86

	60
	Συσκευές ανάνηψης για χρήση σε έναν ασθενή από 100% νοσοκομειακό PVC, PHT-Free, LATEX-Free, ενηλίκων, για σωματικό βάρος >40 kg.
Να είναι πλήρης συσκευή, με ασκό πίεσης, βαλβίδα περιορισμού πίεσης, μάσκα ενηλίκων Νο 5 , αποθεματικό ασκό και σωλήνα παροχής οξυγόνου 210 εκ. Ο όγκος παρεχόμενου αέρα ανά συμπίεση να είναι 800 ml, χωρητικότητα ασκού ανάνηψης 1.650 ml και το βάρος του ασκού ανάνηψης 600 g. Να έχει βαλβίδα περιορισμού πίεσης 60 cmH₂O Να έχει νεκρό χώρο ≤ 65 ml, αντίσταση εισπνοής ≤ 5 cmH₂O στα 50 L/min και αντίσταση εκπνοής ≤ 5 cmH₂O στα 50 L/min Η χωρητικότητα του αποθεματικού ασκού να είναι 2.000 ml Σύνδεση με τη μάσκα με περιστρεφόμενο συνδετικό 360ο, διαφανή μάσκα προσώπου ενηλίκων με αεροθάλαμο Νο 5. Με λαβή συγκράτησης και μεταφοράς. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά να πιστοποιούνται από επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστή.
	Τεμ.
	300
	15,00 €
	4.500,00 €
	5.580,00 €
	24%
	87

	61
	Στοματοφαρυγγικοί  Αεραγωγοί, υψηλής ποιότητας, ατραυματικοί, όλων των μεγεθών LATEX FREE. Να είναι από πολυαιθυλένιο και πολυοξυμεθυλένιο, για να μην καταστρέφονται από τα δόντια. Να φέρουν χρωματικό άκρο αναγνώρισης του μεγέθους χρήσης. Να πληρούν το πρότυπο ISO 5364 : 2016                                                                                                             Νο 000 = 60 τεμ, Νο 00 = 60 τεμ, Νο 0 = 60 τεμ, Νο 1 = 60 τεμ, Νο 2 = 600 τεμ, Νο 3 = 300 τεμ, Νο 4 = 200 τεμ
	Τεμ.
	1.340
	1,30 €
	1.742,00 €
	2.160,08 €
	24%
	88-94

	62
	Σετ σωλήνων κυκλώματος αναισθησιολογικού μηχανήματος, LATEX FREE, για χρήση σε ενήλικες , μήκους τουλάχιστον 180 εκ. οι δύο σωλήνες και 150 ο τρίτος.Το σετ να περιλαμβάνει 2 σωλήνες με "Y" και ένα ασκό .Να είναι αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999, να διαθέτει γωνία ΄Γ' με υποδοχή LUER LOCK καπνογράφου, μιας χρήσεως
	Τεμ.
	500
	6,48 €
	3.240,00 €
	4.017,60 €
	24%
	95

	63
	Πλήρες αναπνευστικό κύκλωμα ενηλίκων και παίδων, μιας χρήσεως, για τους αναπνευστήρες Oxylog 3000/3000+/2000+/VE300plus Draeger, χωρίς latex (υποαλλεργικό), με σωλήνα αναπνοής μήκους 1.5m, με ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής και αισθητήρα ροης καθώς και με γραμμές μέτρησης ροής.   Επιπλέον να περιλαμβάνει γωνιώδες συνδετικό διπλής περιστροφής (double swivel). Το κύκλωμα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα συμβατό από τον οίκο κατασκευής του αναπνευστήρα. Το κύκλωνα να είναι kατάλληλο για όγκους από 100ml έως 2000ml, κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους  ώστε να μην χρειάζεται αποστείρωση μετά την κατασκευή του, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14644-1.  Χαμηλής αντίστασης μικρότερης των 7mbar (εισπνοή) και 6mbar (εκπνοή), στα 60L/min,  Χαμηλής ενδοτικότητας (Compliance), μικρότερης των 1ml/mbar στα 60 mbar. Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50 ml/min στα 60mbar.
	set των 5 τεμ
	2
	207,00 €
	414,00 €
	513,36 €
	24%
	96

	64
	Ενδοτραχειακοί σωλήνες  cuff, κατασκευασμένοι από  θερμοευαίσθητο PVC, μη τοξικό ( latex free) τελείως ανεκτοί  από το ανθρώπινο σώμα, με λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης. Να φέρουν  ακτινοσκιερή γραμμή μέχρι το κατωφερέστερο άκρο και ειδική σήμανση βάθους σε απόσταση 3cm  από το cuff , ως ένδειξη σωστής ως προς το βάθος τοποθέτησης του σωλήνα εντός της  τραχείας. Το cuff  να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (pilot)  με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και ο σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στο σωλήνα. Όταν ξεφουσκώνει το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από το σωλήνα διευκολύνοντας  τη διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού της. Το cuff  να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά  και να διατηρεί  την κεντρική  θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα  της  τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού της . Με murphy eye. Οι προδιαγραφές  να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή  prospectus.Να υπάρχει δειγματισμός.  Νο 0 =   10 τεμ, Νο 1 =  10 τεμ, Νο   1,5  =5 τεμ.   Νο 2  = 5  τεμ.   Νο  2,5  =   5 τεμ, Νο  3,0  =  5 τεμ 
	Τεμ.
	40
	3,00 €
	120,00 €
	135,60 €
	13%
	97 - 102

	65
	Εξαγωγέας λίθων τύπου μπασκετ για ουρητηροσκόπιο με 4 ομαλά σύρματα από Nitinol, ατραυματικό χωρίς αιχμηρό άκρο μεγέθους 1,9fr, μήκος 120mm και διαμέτρου καλαθιού 12mm. Να διαθέτει εργονομική αποσπώμενη λαβή με δυνατότητα περιστροφής του μπάσκετ με ειδικό μηχανισμό αποφυγής καταστροφής του μπασκετ. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.
	Τεμ.
	4
	199,00 €
	796,00 €
	899,48 €
	13%
	103

	66
	Σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων διαμέτρου 10 mm και χωρητικότητας 200ml(164*118mm). Να είναι κατασκευασμένος από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU) για μέγιστη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα και για αποφυγή διαρροών. Η επιμήκυνση του υλικού του σώματος του σάκου δείγματος να είναι 250, η αντοχή εφελκυσμού του σχοινιού απολίνωσης να είναι ±30%. Να φέρει δακτύλιο από ενισχυμένο τιτάνιο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραπάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Να έχει στόμιο διαμέτρου 10mm, το οποίο να ανοίγει αυτόματα, χωρίς τη χρήση επιπλέον λαβίδων.
	Τεμ.
	20
	12,20 €
	244,00 €
	302,56 €
	24%
	104

	67
	Σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων διαμέτρου 10 mm και χωρητικότητας 700ml(200*170mm). Να είναι κατασκευασμένος από υλικό ripstop, ανθεκτικό στα σκισίματα και θερμοπλαστική πολυουρεθάνη για αποφυγή διαρροών. Η επιμήκυνση του υλικού του σώματος του σάκου του σάκου δείγματος πρέπει να είναι ≥100%. η αντοχή εφελκυσμού του σχοινιού απολίνωσης πρέπει να είναι ≥40N. Να φέρει δακτύλιο από ενισχυμένο τιτάνιο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραπάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Να έχει στόμιο διαμέτρου 10mm, το οποίο να ανοίγει αυτόματα, χωρίς τη χρήση επιπλέον λαβίδων. Να διαθέτει ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου και νήμα για εξωκοιλιακή έλξη
	Τεμ.
	150
	33,00 €
	4.950,00 €
	6.138,00 €
	24%
	105

	68
	Κάθετο χειρουργικό κάλυμμα απομόνωσης ,    ΄΄Το σετ να περιλαμβάνει: α) 1 κουρτίνα κάθετης απομόνωσηςμε αντιμικροβιακή /ιωδοφόρα ουσια, πολυαιθυλενίου, διαφανή, διαστάσεων 235x320cm, με αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθώνειο διαστάσεων 30x70cm. Να φέρει ενσωματωμένο σάκο συλλογής υγρών, με σύστημα διατήρησης του ανοίγματος, με βαλβίδα παροχέτευσης υγρών και με δίχτυ συγκράτησης παρασκευασμάτων. Να διαθέτει 2 διπλές θήκες διαθερμίας/ αναρρόφησης, 2 ενσωματωμένες ταινίες Velcro για συγκράτηση σωλήνων και καλωδίων, με αυτοκόλλητες λωρίδες σε όλο το μήκος της άνω πλευράς για συγκράτηση στο πλαίσιο τοποθέτησης. β) 1 ενισχυμένο κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας διαστάσεων 150x190cm περίπου. γ) 1 χειροπετσέτα 30x30cm περίπου.Τα περιεχόμενα του σετ να είναι όλα μαζί τυλιγμένα με το κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού για διατήρηση της άσηπτης τεχνικής. Να συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ13795 high performance, critical area. Να μην περιέχει λάτεξ. Να φέρει σήμανση CΕ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 2017/745 (MDR) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Να έχει ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης ΙΙΙ. Να φέρει κλινικές μελέτες που να αποδεικνύει την μείωση του ρυθμού μόλυνσης του χειρουργικού τραύματος.
	Τεμ.
	200
	40,00 €
	8.000,00 €
	9.040,00 €
	13%
	106

	69
	Ιωδοφόρο Οθώνιο με τεμνόμενη αποστειρωμένη περιοχή περίπου 60X45cm, ολόκληρο περίπου 90Χ45cm, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο με γ-ακτινοβολία ,Να φέρει κλινικές μελέτες RCT, που να αποδεικνύει την μείωση του ρυθμού μόλυνσης του χειρουργικού τραύματος
	Τεμ.
	500
	12,50 €
	6.250,00 €
	7.062,50 €
	13%
	107

	70
	Ορθοπεδική κάλτσα, αποστειρωμένη, μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία, αδιάβροχη, non woven υλικό εσωτερικά, βαμβακερή επίστρωση εσωτερικά.  Να περιέχει αυτοκόλλητη ταινία για καλύτερη συγκράτηση, Μεγέθη L & XL
	Τεμ.
	80
	2,00 €
	160,00 €
	198,40 €
	24%
	108

	71
	Μανίκια αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, ατομική συσκευασία, για χρήση πάνω από χειρουργική ποδιά.  Να μην περιέχει latex να είναι αδιάβροχα και να έχουν πλεκτή ελαστική μανσέτα. 
	Τεμ.
	100
	1,00 €
	100,00 €
	124,00 €
	24%
	109

	72
	Transducer, μορφομετατροπέας πίεσης (κλειστό σύστημα μέτρησης αιματηρής αρτηριακής πίεσης transducer, συμβατό με καλώδιο Monitor DATEX OHMEDA
	Τεμ.
	10
	9,00 €
	90,00 €
	111,60 €
	24%
	110

	73
	Σετ υδατοπαγίδας με συνδετικά καπνογραφίας για το Αναισθ. Μηχάνημα DATEX OHMEDA AVANCE (σε bt των 100τεμ.) από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο κατασκευάστριας εταιρείας
	σετ
	2
	350,00 €
	700,00 €
	868,00 €
	24%
	111

	74
	Φίλτρα Κάνιστρου Νατράσβεστου για το Αναισθ. Μηχάνημα DATEX OHMEDA AVANCE από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο κατασκευάστριας εταιρείας
	Τεμ.
	100
	4,00 €
	400,00 €
	496,00 €
	24%
	112

	75
	Φίλτρα Αναπνευστήρα,Αντιμικροβιακά, κατασκευασμένα από πτυχόμενη μεμβράνη   φιλτραρίσματος, εναλλακτικής  ύγρανσης-θέρμανσης. Να  κατακρατούν > 99,999 % των μικροβίων και ιών σε κλινικό περιβάλον με πιστοποίηση. Να έχει χαμηλό βάρος και νεκρό όγκο <  65ml.Να έχουν  απόδοση ύγρανσης  μεγαλύτερη  από  30mg / ανά λίτρο  σε αναπνευστικό όγκο 500 ml. Να  έχουν  υποδοχή καπνογράφου με καπάκι.Να είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσεως. Να συστήνεται για αναπνευστικό όγκο 200ml έως  1500 ml.Χαμηλής αντίστασης ροής < από 2cm H2O και 60lt/min. Ελεύθερα Latex. 
	Τεμ.
	1500
	0,70 €
	1.050,00 €
	1.302,00 €
	24%
	113

	76
	Καθετήρες θώρακος με ατραυματικό τροκάρ από P.V.C. Να είναι βιοσυμβατοί και αιμοσυμβατοί. Να φέρουν ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και διαγραμμίσεις βάθους ανά 2 εκατοστά. Να έχει ενσωματωμένο συνδετικό με ακροφύσιο. Αποστειρωμένοι μιας χρήσης. Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη. fr 24 = 40 τεμ,  fr 28 = 80 τεμ,   fr 32 = 20 τεμ
	Τεμ.
	140
	4,50 €
	630,00 €
	781,20 €
	24%
	114-116

	77
	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, LATEX -FREE
Να είναι αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, μη τοξικοί,και  να περιέχουν μελάνι Gentian Violet που δεν προκαλεί ερεθισμούς και δεν διαλύεται κατά τη χρήση αντισυπτικών δέρματος .
	Τεμ.
	30
	0,80 €
	24,00 €
	29,76 €
	24%
	117

	78
	Σεντόνι αρθροσκόπησης, αποστειρωμένο μιάς χρήσης που να καλύπτει τον ασθενή, διαστάσεως 320cm x 230cm περίπου. Να υπάρχει ενσωματωμένο στο σεντόνι σακούλα συλλογής υγρών, υποδοχη για συγκράτηση καλωδίων και σωλήνων και να έχει δακτύλιο για την έξοδο και απομόνωση του κάτω άκρου. 
	Τεμ.
	35
	5,045 €
	176,58 €
	218,95 €
	24%
	118

	79
	Λαρυγγική μάσκα δεύτερης γενιάς η οποία να έχει ενσωματωμένο σωλήνα πρόσβασης στο στομάχι ο οποίος καταλήγει σε 2 οπές για τοποθέτηση καθετήρα Levin ή καθετήρα αναρρόφησης.Να έχει τη δυνατότητα διασωλήνωσης με κοινό ενδοτραχειακό σωλήνα ο οποίος ελέγχεται από ινοπτικό  βρογχοσκόπιο και να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη με σωλήνα που να φέρει την απαιτούμενη γωνίωση για επιτυχή τοποθέτηση , ελεύθερη από Latex και φθαλικές ενώσεις  (DEHP). Να φέρει σωλήνα πλήρωσης του Cuff  ανεξάρτητο του αεραγωγού ο οποίος  διαθέτει τεχνολογία cuff pilot  για συνεχή  οπτική παρακολούθηση και ρύθμιση της πίεσης του αεροθαλάμου.Να διαθέτει ενσωματωμένο  bite block, σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση και να επιτυγχάνει πιέσεις φραγής (32cm H2O) που επιτυγχάνει η πρώτη υπεργλωττιδική συσκευή δεύτερης γενιάς LMA  ProSeal. Να είναι αποστειρωμένη και διαθέσιμη σε μεγέθη 3.0, 4.0 και 5.0.
	Τεμ.
	90
	30,00 €
	2.700,00 €
	3.348,00 €
	24%
	119

	80
	Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff, ενισχυμένοι spiral, για ρινική & στοματική διασωλήνωση. Να είναι κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο διαφανές σιλικοναρισμένο PVC για καλύτερη βιοσυμβατότητα, μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης και διευκόλυνση της εισόδου του καθετήρα αναρρόφησης.  Να διαθέτουν ατραυματικό cuff υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης, κυλινδρικού σχήματος, με λεπτά, ελαστικά και απαλά τοιχώματα & θερμοσυγκολλημένο πάνω στο σωλήνα. Το cuff να ελέγχεται από πιλότο  πλήρωσης μεγάλης ευαισθησίας και ο σωληνίσκος του cuff  να είναι ενσωματωμένος στο σωλήνα.
Ο σωλήνας να είναι ενισχυμένος σε όλο το μήκος του με  ελικοειδές  ενσωματωμένο σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι (χάλυβα), με ομοιόμορφη, πυκνή σπείρωση που αποτρέπει το τσάκισμα του σωλήνα (kink resistant).  Να διαθέτει διπλές γραμμές βάθους σε όλη την περίμετρο του σωλήνα, πλήρη διαγράμμιση και αρίθμηση,  ακτινοσκιερή γραμμή καθ’ όλο το μήκος και λεία οπή Murphy. Να καταλήγουν σε συνδετικό 15mm κολλημένο στον σωλήνα για λόγους ασφαλείας. Το μέγεθος να αναγράφεται  στο άνω και κάτω τμήμα του σωλήνα  και πάνω στον πιλότο  πλήρωσης του  cuff. Να έχουν καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή. Να έχουν ιδανική σχέση εξωτερικής με εσωτερική διάμετρο, κάτω του 1,5.
Να είναι latex free, PHT/DEHP-free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Οι προδιαγραφές  να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή  prospectus.Να υπάρχει δειγματισμός.  Ζητούμενα μεγέθη :  Νο 6 =   10 τεμ,  Νο 6,5  = 10 τεμ,  Νο 7 = 10  τεμ,  Νο  7,5  =  20 τεμ,  Νο 8,0 = 20 τεμ,  Νο 8,5 = 10 τεμ.      
	Τεμ.
	80
	10,00 €
	800,00 €
	992,00 €
	24%
	120-125

	81
	Ενδοτραχειακός σωλήνας με cuff και σωλήνα αναρρόφησης εκκρίσεων πάνω από το cuff. 
Να διαθέτει διαφανές cuff με λεπτά τοιχώματα, υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης, το οποίο να είναι λεία θερμοσυγκολλημένο πάνω στο σωλήνα, διευκολύνοντας  έτσι την εισαγωγή, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο πρόπτωσης και μειώνοντας την επιφάνεια επαφής με την τραχειακή οδό.  Το cuff να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης και να  διατηρεί τον όγκο του σε όλη τη διάρκεια χρήσης. Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από θερμοευαίσθητο διαφανές σιλικοναρισμένο PVC με λείο εσωτερικό τοίχωμα. Ο σωλήνας να  είναι σχετικά σκληρός ώστε να μην κάμπτεται, διευκολύνοντας την ομαλή και απρόσκοπτη διασωλήνωση και να είναι αντίστοιχα θερμοευαίσθητος ώστε να μαλακώνει στους 37οC και να αποκτά το ανατομικό σχήμα της τραχείας του ασθενούς. Να διαθέτει διπλές γραμμές βάθους που βοηθούν την ρινική διασωλήνωση και  πλήρη διαγράμμιση και αρίθμηση. Να διαθέτει ακτινοσκιερή γραμμή σε  όλο το μήκος του, λεία οπή murphy και να καταλήγει σε συνδετικό 15mm Το μέγεθός του να αναφέρεται στα δύο άκρα  του σωλήνα  και πάνω στον πιλότο πλήρωσης του  cuff. Να διαθέτει ειδικό αυλό με πώμα κλεισίματος ασφαλείας, που να καταλήγει σε οπή πάνω από το cuff και να επιτρέπει την αναρρόφηση των συσσωρευμένων εκκρίσεων πάνω από το cuff.  Να είναι ελεύθερος  latex και φθαλικών ενώσεων, μιας χρήσης.   Ζητούμενα μεγέθη :  Νο 6,5 = 20 τεμ, Νο 7,0 = 20 τεμ,  Νο 7,5 = 50 τεμ, Νο 8,0 = 50 τεμ, Νο 8,5 = 50 τεμ, Νο 9,0 = 20 τεμ
	Τεμ.
	210
	11,00 €
	2.310,00 €
	2.864,40 €
	24%
	126-131

	82
	Συσκευή παροχέτευσης θώρακα ξηρής αναρρόφησης και ξηρής στεγανοποίησης με θάλαμο συλλογής χωρητικότητας 2000ml, εφαρμογή χωρίς νερό, χωρίς ηχητική λειτουργία, έτοιμο προς χρήση και έλεγχο της απόδοσης αναρρόφησης με ρυθμιστή  που διατηρεί ένα συνεχές επίπεδο αναρρόφησης ανάμεσα στα -10 cm και -40 cm H2O .Να διαθέτει επιπλέον βάση στήριξης τύπου «σταυρό».   
	Τεμ.
	10
	45,00 €
	450,00 €
	558,00 €
	24%
	132

	83
	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ ’S’ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ  ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ  (χωρίς latex) 
Το σετ : 1. Φέρει υδρόφιλο  μοναδικό διαστολέα, ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική εργονομική λαβή ‘S’ στο άνω μέρος, ώστε να μην γλιστράει και πλαϊνή ειδική θύρα για την εισαγωγή με την μέθοδο  Seldinger. 2. Φέρει σωλήνα τραχειοστομίας  ν.070, από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητα,ς μη-τοξικό (latex free), με Cuff Χαμηλής πίεσης – Μεγάλου όγκου, DHPD free, με χρωματική διαφορά ανάλογα με το νούμερο, με κλίση 105˚, για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου. Ο σωλήνας έχει ενσωματωμένο σωληνάκι αναρρόφησης για τις εκκρίσεις άνωθεν του cuff. Το κωνικό σχήμα του cuff προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την  επιφάνεια πιθανού τραυματισμού. Το CUFF εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά, ταυτόχρονα με το σωλήνα, ενώ όταν το φουσκώνουμε, διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης.  Το CUFF εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το Νο.7 – Νο.10 την ίδια διάμετρο.  Όταν ξεφουσκώνει, το cuff εφαρμόζει στενά γύρω από το σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού. Το CUFF ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT), με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει, είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του CUFF αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυσης του cuff. 3. Φέρει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και εφαρμόζουν με «κλικ» στην θέση τους, επιτρέποντας τη μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). 4. Φέρει ειδικό οδηγό, που «κλειδώνει» εντός του σωλήνα τραχειοστομίας, για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού είναι στρογγυλεμένο και λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό, με ειδική οπή στο άκρο του, για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger. 5. Φέρει αιμοστατική λαβίδα με καμπύλη. 6. Φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό. 7. Φέρει σύριγγα 5ml & 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας. 8. Φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών. 9. Φέρει οδηγό σύρμα Seldinger, διπλού άκρου J tip 50cm, προσαρμοζόμενο σε ειδική συσκευασία  για χρήση με ένα χέρι. 10. Φέρει 2 αποστειρωμένα  λιπαντικά gel και 10 γάζες για την τραχεία. 11. Φέρει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από nylon και μαλακές άκρες. 12. Φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας. 13.Φέρει  γάζα  με οπή για την τραχεία. 14. Φέρει  νυστέρι ασφαλείας.
ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ    Νο 7, No 8, No 9
	Τεμ.
	20
	150,00 €
	3.000,00 €
	3.720,00 €
	24%
	133

	84
	Κάλυμμα χειρουργικών δαπέδων . Κάλυμμα υπεραπορροφητικό αντιολισθητικό με οπές μη διαπερατό, ανθεκτικό αποδεδειγμένα στην απορρόφηση χημικών, τριών στρωμάτων με poly backing αδιάβροχη επένδυση, διάστασης 72cm *50cm,  το οποίο διατίθεται σε συσκευασία  ενός  ρολού διατάσεων 72cm * 31cm περίπου και να περιέχει τουλάχιστον 60 τεμ. ,δΙατρητο  ανά 50cm προσαρμοζόμενο σε ειδική μεταλλική συμπαγή βάση δύο θέσεων ( θα διατίθεται ως συνοδός εξοπλισμός)με μεταλλικούς δακτύλιους για εύκολη περιστροφή και με ειδική θήκη κοψίματος.  Απαραιτήτως να προσκομιστούν prospectus και πιστοποιητικά της μεταλλικής βάσης .
	ρολλα
	10
	150,00 €
	1.500,00 €
	1.860,00 €
	24%
	134

	85
	Διαθερμία  στυλό διάρκειας 60 min έως 1200οC . ΜΧ  αποστειρωμένη, διπολικής μπαταρίας για τον καυτηριασμό μικρών αγγείων.
	Τεμ.
	40
	7,50 €
	300,00 €
	372,00 €
	24%
	135

	86
	Αντάπτορας τραχειοτομίας μιας χρήσης για διασωληνωμένους ασθενείς για εφαρμογή παροχής υψηλής ροής, συμβατό με την συσκευή παροχής υψηλής ροής airvo2. Να είναι κατασκευασμένο το κομμάτι του αεραγωγού από ειδικό υδρόφιλο υλικό, που να διαχέει την υγρασία στην ατμόσφαιρα. Να είναι συμβατό με το αντίστοιχο κύκλωμα της συσκευής airvo2. Και να ασφαλίζει/ κουμπώνει προς αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης να διαθέτει περιστρεφόμενο καπάκι προστασίας και οπή για αναρρόφηση 
Να είναι κατάλληλος για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες. 
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
	Τεμ.
	40
	32,00 €
	1.280,00 €
	1.587,20 €
	24%
	136

	87
	Κύκλωμα    για αναπνευστήρες   osiris  μιάς χρήσης Αποστειρωμμένοι
	Τεμ.
	80
	50,00 €
	4.000,00 €
	4.960,00 €
	24%
	137

	88
	ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ AIRVO2
1. Να είναι συμβατό για χρήση με τη συσκευή  AIRVO 2 που διαθέτει το νοσοκομείο, και να είναι σύμφωνο με τα χαρακτηριστικά της συσκευής όπως αυτά αναφέρονται τις οδηγίες χρήσης της συσκευής. 
2. Η συσκευασία να περιλαμβάνει: 
- Θερμαινόμενο σωλήνα για την χορήγηση του μείγματος αερίων με ενσωματωμένη αντίσταση θέρμανσης περιμετρικά στο τοίχωμα του κυκλώματος και ενσωματωμένο αισθητήρα μέτρησης της θερμοκρασίας αερίων στον ασθενή. 
Nα διαθέτει σύστημα ασφάλισης πάνω στην συσκευή, προς αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης και διακοπής της θεραπείας. Για τον ίδιο λόγο να διαθέτει και ειδικό σύστημα απασφάλισης του κυκλώματος από την συσκευή. 
Να διαθέτει πρόσθετο σύστημα μόνωσης από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος  προς αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων υγρασίας που είναι επικίνδυνα για την υγεία των ασθενών. 
Να διαθέτει ειδικό κλιπ σταθεροποίησης του σωλήνα στα ρούχα του ασθενή, εκμηδενίζοντας το τράβηγμα της ρινικής κάνουλας και την διακοπή της θεραπείας
- Θάλαμο νερού που να διαθέτει σύστημα αυτόματης πλήρωσης νερού με διπλό ανεξάρτητο σύστημα προστασίας από υπερβολική πλήρωση του θαλάμου με νερό για την μέγιστη προστασία των ασθενών.
3. Να εναρμονίζεται πλήρως με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της συσκευής AIRVO2, όπως αυτά περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής: εύρος ρύθμισης ροών από 2 - 60 L/min, εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας από 31 έως 37 βαθμούς Κελσίου.  
4. Προκειμένου να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς που μπορούν να επωφεληθούν από τη θεραπεία υψηλής ροής: 
- Να είναι κατάλληλο για χρήση με όλες τις κατηγορίες ασθενών που υποστηρίζει η συσκευή AIRVO 2 σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της, ήτοι ενήλικες, παιδιά και βρέφη, διαθέτοντας δυνατότητα σύνδεσης με τις αντίστοιχες ρινικές κάνουλες για τις παραπάνω κατηγορίες ασθενών. 
- Να υποστηρίζει τη σύνδεση με τις νέες ασύμμετρες ρινικές κάνουλες, ή άλλες με εναλλακτικό σχεδιασμό αλλά ισοδύναμες σε χαρακτηριστικά, ώστε να παρέχεται αποδεδειγμένα (βάσει μελέτης/μελετών) σημαντικά υψηλότερη τελοεκπνευστική πίεση με ταυτόχρονη βελτίωση της έκπλυσης του CO2  των ασθενών, σε σύγκριση με τις τυπικές συμμετρικές ρινικές κάνουλες.
5. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες. 
6. Καθώς το προσφερόμενο είδος αποτελεί εξάρτημα της συσκευής AIRVO 2, με μηχανική και ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ τους, ο προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδοτημένο και πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη του πλήρους συστήματος, ήτοι της συσκευής AIRVO 2 και των προσφερόμενων εξαρτημάτων, για την διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των συστημάτων και άμεσης τεχνικής υποστήριξης αυτών. 
7. Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από παραπομπές σε πρωτότυπα εγχειρίδια/έντυπα του κατασκευαστικού οίκου ή από επίσημες πηγές.
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
	Τεμ.
	50
	93,00 €
	4.650,00 €
	5.766,00 €
	24%
	138

	89
	Επίδεσμος τραχειοστομίας αποτελούμενος από διαφορετικά στρώματα ( επιφάνεια λαδιού σιλικόνης, στρώμα αφρού πολυουρεθάνης, αδιάβροχη συγκολλητική μεμβράνη). Να διαθέτει ενσωματωμένη κεντρική πλάκα επαφής και κουμπί που εμποδίζει την ανεπιθύμητη διέλευση αέρα κατά τον βήχα ή την ομιλία. Διαστάσεις περίπου 75mmX75mm.
	Τεμ.
	80
	14,00 €
	1.120,00 €
	1.388,80 €
	24%
	139

	90
	ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ  ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕΙΡΑΣ AIRVO  
• Να είναι συμβατές με το σετ θερμαινόμενου κυκλώματος και τις συσκευές παροχής αναπνευστικής υποστήριξης με υψηλές ροές, σειράς Airvo. 
• Οι ρινικές κάνουλες να διαθέτουν κυρτά ακροφύσια, η διάμετρος των οποίων να είναι διαφορετική για κάθε ακροφύσιο (το ένα μεγαλύτερης διαμέτρου από το άλλο), για την ενίσχυση της αναπνευστικής υποστήριξης σε σύγκριση με τις τυπικές συμμετρικές ρινικές κάνουλες, με τη δημιουργία μεγαλύτερης παραγόμενης τελοεκπνευστικής πίεσης, άνω των 6 cmH2O στα 60L/min ροής και της ταυτόχρονης αποτελεσματικότερης έκπλυσης του διοξειδίου του άνθρακα στον νεκρό ανατομικό χώρο του άνω αναπνευστικού συστήματος των ασθενών, άνω του 80% στα 60L/min ροής. Τα παραπάνω να αποδεικνύονται από δημοσιευμένη/ες μελέτη/ες. 
• Ο σωλήνας σύνδεσης με το κύκλωμα, να είναι κατασκευασμένος από ειδικό υλικό προς αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων. • Να προσφερθούν προς επιλογή (όλα τα μεγέθη Small, Medium & Large) ασύμμετρες ρινικές κάνουλες με μαλακά επιθέματα σιλικόνης για ενίσχυση της σταθερότητας. • Να είναι κατάλληλες για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες. • Να μην περιέχει λάτεξ και φθαλικές ενώσεις.
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
	Τεμ.
	30
	35,00 €
	1.050,00 €
	1.302,00 €
	24%
	140

	91
	Σάκοι συλλογής  με χειρολαβή και μήκους 25 εκ
	Τεμ.
	30
	2,00 €
	60,00 €
	74,40 €
	24%
	141

	92
	Σύστημα ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας (TIVA).
Να αποτελείται από τρεις αυλούς διάφανης πολυουρεθάνης (χημικά αδρανές), μήκους 10cm
έκαστος, με εσωτερική διάμετρο 1,5mm και εξωτερική διάμετρο 2,5mm για εξαιρετικά στοχευμένη
ακρίβεια στη χορήγηση, flow rate 110ml/min ανά αυλό και όγκο πλήρωσης 0,38ml/αυλό.
Να διαθέτει βαλβίδες Anti-siphon σε κάθε αυλό, για χρήση με βαρύτητα ή πίεση αντλιών έως
240psi (16,5 bar) και διακόπτες ροής χρωματικά κωδικοποιημένους που προσδιορίζουν τα
χορηγούμενα (υπνωτικά-Propofol, Fentanyl- αντιβιοτικά και άλλα υγρά).
Η ένωση των χορηγουμένων να γίνεται στο απώτερο άκρο του συστήματος και στο σώμα του
καθετήρα, εμποδίζοντας αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.
Να είναι PVC-FREE σε όλα τα μέρη του, LΑΤΕΧ-free &amp; DEHP-free και μ.χ. αποστειρωμένο.
	Τεμ.
	40
	16,00 €
	640,00 €
	793,60 €
	24%
	142

	93
	Σετ κρικοθυρεοτομής αποστειρωμένο, κατασκευασμένο για περιπτώσεις εξαιρετικά δύσκολης διασωλήνωσης που 
συνεπάγεται μηδενική οξυγόνωση (CICO).  Να είναι σχεδιασμένο για περιστατικά  όπου είναι απαραίτητη η εύρεση  αεραγωγών έκτακτης ανάγκης μέσω της τραχείας και να αναφέρεται ρητά ότι είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες οδηγίες DAS 2015 (Difficult Airway Sosiety) Το σετ να αποτελείται από :  - Νυστέρι, μέγεθος 10. - Εισαγωγέα για δύσκολους αεραγωγούς (bougie), με γωνιώδες, ατραυματικό άκρο, με λεία εξωτερική επιφάνεια & διαγραμμίσεις μήκους. - Σωλήνα τραχειοτομίας ενισχυμένο σπιράλ, με ρυθμιζόμενη φλάντζα από   σιλικοναρισμένο PVC, με cuff υψηλού όγκου -χαμηλής πίεσης ,  μεγέθους 6,0 mm, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνα 8.2mm, μήκους 72mm, διαμέτρου cuff 18mm. - Σύριγγα 10ml. - Βαμβακερή ταινία -περιλαίμιο  για στερέωση του  τραχειοσωλήνα. - Γραπτές οδηγίες χρήσης. Να είναι ελεύθερο latex , DOP & DEHP- free, μίας χρήσης, αποστειρωμένο ανά τεμάχιο. Να είναι διαθέσιμο  σε σκληρή, άκαμπτη συσκευασία( blister) μίας χρήσης, που να προστατεύει το εσωτερικό του από παραμόρφωση και ζημιά.
	Τεμ.
	10
	150,00 €
	1.500,00 €
	1.695,00 €
	13%
	143

	94
	Οδηγοί διασωλήνωσης, με κυρτό άκρο, με μεταλλικό κορμό επενδυμένο από άριστης  ποιότητας πλαστικό νοσοκομειακού τύπου υλικό ώστε να μειώνεται η τριβή με το εσωτερικό του σωλήνα.
Να είναι χρώματος μπλε για βελτιωμένη οπτική θεώρηση και να διαθέτουν ατραυματικό άκρο.
Να παρέχουν αξιόπιστη ακαμψία, ώστε να διατηρείται  η επιθυμητή καμπυλότητα (μνήμη) κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης.  Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, σε ατομική συσκευασία Προϊόν LATEX- FREE & DEHP-FREE. Μήκους 230-350 mm και εξωτερική διάμετρο 1.9, 2,0 2.2 και 3,0 mm για παιδιατρικούς σωλήνες Νο 2,0 - 5,0.
	Τεμ.
	10
	9,00 €
	90,00 €
	111,60 €
	24%
	144

	95
	Οδηγοί διασωλήνωσης, με κυρτό άκρο, με μεταλλικό κορμό επενδυμένο από άριστης  ποιότητας πλαστικό νοσοκομειακού τύπου υλικό ώστε να μειώνεται η τριβή με το εσωτερικό του σωλήνα.
Να είναι χρώματος μπλε για βελτιωμένη οπτική θεώρηση και να διαθέτουν ατραυματικό άκρο.
Να παρέχουν αξιόπιστη ακαμψία, ώστε να διατηρείται  η επιθυμητή καμπυλότητα (μνήμη) κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης.  Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, σε ατομική συσκευασία Προϊόν LATEX- FREE & DEHP-FREE. Μήκους 340-600 mm και εξωτερική διάμετρο 3,0 - 5,0 mm για σωλήνες Νο 4,0 - 11,0.
	Τεμ.
	10
	9,00 €
	90,00 €
	111,60 €
	24%
	145

	96
	ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ
Κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, ειδικά όταν η λαρυγγοσκόπηση δεν επιτρέπει την πλήρη όραση της γλωττίδας του ασθενούς. Να είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικό και να έχουν ειδικό ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενούς ακόμα και όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. Το υλικό κατασκευής να έχει «μνήμη» και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς. Το κοίλο εσωτερικό του οδηγού να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού του ασθενούς. Δύο ειδικά συνδετικά που να μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν στον οδηγό με μια απλή κίνηση:
Το ένα να είναι τύπου Luer-lock και να επιτρέπει τη σύνδεση με σωληνάκι απλής παροχής οξυγόνου.
Το δεύτερο να είναι συνδετικό τύπου 15 mm και να επιτρέπει τη σύνδεση με το αναισθησιολογικό μηχάνημα ή τον αναπνευστήρα. Να έχουν ατραυματικό αποστρογγυλεμένο άκρο, εσωτερικό αυλό αερισμού-οξυγόνωσης και 4 πλευρικές οπές χορήγησης Ο2. Αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως, latex-free,ι DEHP-FREE. Σε ατομική συσκευασία, Νο 9,0 - 15,0 - 18,00  Fr. μήκους τουλάχιστον 81 cm και διαμέτρου 3,3 mm - 5,0 mm - 6,00 mm αντίστοιχα
	Τεμ.
	6
	60,00 €
	360,00 €
	446,40 €
	24%
	146

	97
	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ – ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Oδηγοί για δύσκολες διασωληνώσεις, να παρέχουν αξιόπιστη ακαμψία, διατηρώντας την επιθυμητή καμπυλότητα (μνήμη) κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης και επιτρέποντας την αλλαγή του σχήματος ανάλογα με τις ανατομικές συνθήκες του ασθενούς, προσφέροντας ταυτόχρονα κατάλληλη ευκαμψία και ευκολία στη διασωλήνωση. Η υψηλή ποιότητα κατασκευής να επιτρέπει επαναλαμβανόμενες χρήσεις. Να είναι κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας,  3 στρωμάτων, εύκαμπτο πυρήνα με μνήμη σχήματος, πρώτη εσωτερική πολυμερή επικάλυψη ενισχυμένη με πλέγμα και εξωτερικό στρώμα επικάλυψης με απαλή & λεία επιφάνεια και ειδική ενίσχυση κατά μήκος του οδηγού. Με γωνιώδες ατραυματικό άκρο, διαγράμμιση και βαθμονόμηση ανά εκατοστό. Να είναι πολλαπλών χρήσεων, να μπορούν να αποστειρωθούν και να απολυμανθούν.LATEX- FREE & DEHP-FREE και να διατίθενται σε σκληρή πλαστική ειδική θήκη φύλαξης, αποστειρωμένη, ατομική συσκευασία. ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΑΚΡΟ                                                                                            Διαστάσεων 9Fr, εξωτ. διαμέτρου 3,3 mm, σε μήκη 600 - 1000 mm και                                                                                              15Fr, εξωτ. διαμέτρου 5,0 mm, σε μήκη 600 - 1000 mm
	Τεμ.
	2
	90,00 €
	180,00 €
	223,20 €
	24%
	147

	98
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ AYTOKΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ .
Κατασκευασμένες απο σιλικόνη, ώστε να έχουν την αίσθηση μεμβράνη. Να φέρουν μη αυτοκόλλητη,
ειδική και χρωματικά διακριτή γλωττίδα αφαίρεσης. Να είναι σχήματος οβάλ εξολοκλήρου διαφανή, ώστε
να προσαρμόζονται απόλυτα στους οφθαλμούς με οριζόντια τοποθέτηση. Να προσφέρονται σε ζεύγος τοποθετημένο σε ενιαία βάση και όχι ατομικά, για ταχεία εφαρμογή και αποφυγή μολύνσεων. Να κατατεθεί δείγμα
	Τεμ.
	20
	6,00 €
	120,00 €
	148,80 €
	24%
	148

	99
	Ατραυματικές βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης τύπου Pencil Point
Το μέγεθος της βελόνης (σε gauge και σε mm) να αναγράφεται στη λαβή τού στυλεού της, για άμεση κι
ασφαλή αναγνώριση. Να φέρουν στη λαβή τους οδηγό με φτερά, μήκους 30-40mm
Να είναι αποστειρωμένες σε μεγέθη:
25g μήκους 88 mm   150 τεμάχια, 103mm   30 τεμάχια, 120mm  30 τεμάχια
27g  μήκους 90mm 20 τεμάχια, 103mm  20 τεμάχια
	Τεμ.
	250
	15,00 €
	3.750,00 €
	4.650,00 €
	24%
	149-153

	100
	Ελαστομερής αντλία μίας χρήσης, παθητικής λειτουργίας, με  ελαστομερές δοχείο / μπαλόνι, κατασκευασμένο από κατάλληλο ιατροτεχνολογικό ελαστομερές υλικό, με τεκμηριωμένη βιοσυμβατότητα και συμβατότητα με τα χορηγούμενα διαλύματα, ως πηγή πίεσης ΠΟΥ εξασφαλίζει σταθερή, ελεγχόμενη, ασφαλή και αξιόπιστη, συνεχή χορήγηση φαρμακευτικού διαλύματος με προκαθορισμένο ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Να διατίθεται έκδοση / διάταξη που επιτρέπει ελεγχόμενη κατ’ επίκληση χορήγηση δόσης (bolus), με δυνατότητα προκαθορισμού της δόσης και του χρόνου μεταξύ διαδοχικών χορηγήσεων. Η λειτουργία bolus να επιτρέπει, κατ’ ελάχιστον, επιλογή δόσης 0,5 ml, 1 ml ή 2 ml και επιλογή χρόνου lock-out 5, 15, 30 ή 60 λεπτών. Με δυνατότητα επιλογής ή και συνδυασμού συνεχούς χορήγησης με λειτουργία bolus ή/και πολλαπλών ρυθμών ροής κατά τη διάρκεια της χορήγησης μέσω ειδικού μηχανισμού/κλειδιού. Να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό/ρυθμιστή ροής, που διασφαλίζει την προβλεπόμενη ταχύτητα χορήγησης. Με σαφή ένδειξη/κλίμακα όγκου πλήρωσης του ελαστομερούς δοχείου, Να είναι κατάλληλη για χορήγηση συμβατών φαρμακευτικών διαλυμάτων, Με ενσωματωμένο σωλήνα έγχυσης  και με κατάλληλες συνδέσεις για ασφαλή σύνδεση με το σύστημα χορήγησης. Με ξεχωριστό στόμιο/μηχανισμό πλήρωσης του ελαστομερούς δοχείου, με βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα χωρίς βελόνα για ασφαλή πλήρωση και σύνδεση, και με κατάλληλο μηχανισμό που περιορίζει τον κίνδυνο διαρροής. Να τεκμηριώνεται η συμβατότητα των υλικών της αντλίας και της γραμμής έγχυσης με τα φαρμακευτικά διαλύματα που προορίζονται για χορήγηση. Να διατίθεται σε διαφορετικούς ονομαστικούς όγκους, κατ’ ελάχιστον στην περιοχή των 60–275 ml, με σαφή αναγραφή του ονομαστικού όγκου κάθε έκδοσης. Με αντίστοιχο χαμηλό βάρος ώστε η συσκευή να είναι κατάλληλη για περιπατητική χρήση,  χωρίς να απαιτείται ηλεκτρική τροφοδοσία. Σε ατομική συσκευασία, με αναγραφή της μεθόδου αποστείρωσης και της η ημερομηνίας λήξης Να είναι LATEX-FREE όπως και τα επιμέρους υλικά που έρχονται σε επαφή με το φάρμακο ή/και τον ασθενή. Να μπορεί να συνδέεται με τους κατάλληλους καθετήρες και συστήματα χορήγησης που χρησιμοποιούνται για την προβλεπόμενη θεραπευτική εφαρμογή.
	Τεμ.
	3
	350,00 €
	1.050,00 €
	1.302,00 €
	24%
	154

	101
	Επαναχρησιμοποιούμενη οπτική ίνα laser διαμέτρου 272μm  και μήκους 3μ. Να διαθέτει υποδοχή με διαφορετικό χρωματισμό ανάλογα με την διάμετρο της ίνας για να διακρίνεται ευκολότερα σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό.  Να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιστατικά  γενικής χειρουργικής, ουρολογικά, γαστρεντερολογικά, γυναικολογικά, δερματολογικά, αγγειοχειρουργικά, νευροχειρουργικά και ΩΡΛ. 
	Τεμ.
	2
	840,00 €
	1.680,00 €
	2.083,20 €
	24%
	155

	102
	Επαναχρησιμοποιούμενη οπτική ίνα laser διαμέτρου 365μm  και μήκους 3μ. Να διαθέτει υποδοχή με διαφορετικό χρωματισμό ανάλογα με την διάμετρο της ίνας για να διακρίνεται ευκολότερα σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιστατικά  γενικής χειρουργικής, ουρολογικά, γαστρεντερολογικά, γυναικολογικά, δερματολογικά, αγγειοχειρουργικά, νευροχειρουργικά και ΩΡΛ. 
	Τεμ.
	2
	840,00 €
	1.680,00 €
	2.083,20 €
	24%
	156

	103
	Χειρουργικό κάλυμμα κάτω άκρων, διαστάσεων 190 × 200 cm, σχεδιασμένο για επεμβάσεις κάτω άκρων, παρέχοντας αξιόπιστο αποστειρωμένο φραγμό προστασίας του χειρουργικού πεδίου. Είναι κατασκευασμένο από διπλοστρωματικό απορροφητικό και αδιαπέραστο υλικό πολυπροπυλενίου (PP) και πολυαιθυλενίου (PE), προσφέροντας υψηλή μηχανική αντοχή, άριστη εφαρμογή και αποτελεσματικό έλεγχο των υγρών. Διαθέτει ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία μήκους 98 cm, εξασφαλίζοντας ασφαλή στερέωση και σταθερότητα κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Είναι αποστειρωμένο, χωρίς λάτεξ και συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο EN 13795-1, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης.
	Τεμ.
	100
	5,00 €
	500,00 €
	620,00 €
	24%
	157

	104
	Κλιπ Τιτανίου σε αποστειρωμένη κασέτα των 6 κλιπ, με σχεδιασμό περιφερικού κλεισίματος για πλήρη απολίνωση των αγγείων, με ειδικές αυλακώσεις προς αποφυγή ολίσθησης από τη λαβίδα και κατά την τοποθέτηση του στο αγγείο . Μεγέθους μεσαίου-μεγάλου (medium -large), διαστάσεων 14,5-5,0 για μέγιστο μέγεθος αγγείων 8,7mm και χρώματος κασέτας πράσινο ( green).
	Τεμ.
	200
	6,00 €
	1.200,00 €
	1.488,00 €
	24%
	158

	105
	Προγεμισμένο σύστημα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος 
να έχει κουμπί απελευθέρωσης φορμόλης, χωρητικότητας 50ml με 10% φορμαλδεΰδη σε ρυθμισμένο υδατικό διάλυμα περίπου 35ml,  για την αποθήκευση και τη μεταφορά ιστολογικών δειγμάτων και βιοψιών.
  Να διαθέτει καλάθι για την εύκολη εξαγωγή του δείγματος και μηχανικό σύστημα που εξασφαλίζει την παραμονή του δείγματος στο υγρό σε οποιαδήποτε κλίση και αν βρεθεί το δοχείο και ειδική χρωματική ένδειξη κατάστασης του συστήματος (ενεργοποιημένο ή μη), για μεγαλύτερη ασφάλεια τΝα διατίθεται με ειδικές θήκες πέντε θέσεων για εύκολη μεταφορά των δειγμάτων και με ταμπελάκια καταγραφής στοιχείων.
	Τεμ.
	300
	3,30 €
	990,00 €
	1.227,60 €
	24%
	159

	106
	Ουρολογικό σετ πλύσης, μιας χρήσης, two way, κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας PVC νοσοκομειακού τύπου,
LATEX free, αποστειρωμένο με Ε/Ο.
Να είναι τύπου Υ και να διαθέτει δυο εισόδους και διακλάδωση.
Να είναι κατάλληλο για πλύση της ουροδόχου κύστης ή για ενδοσκοπική εξέταση.
Να διατίθεται σε σετ το οποίο να περιλαμβάνει :
• διακλάδωση με δύο αυλούς,
• με διατρητικά στελέχη (ρύγχη) από σκληρό ABS πλαστικό και διακόπτες - clamps ροής ένα σε κάθε αυλό,
• μαλακό διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο μήκους 9cm,
• συσκευή ρύθμισης ροής με τροχό και ευρύ συνδετικό και συνδετικό σωλήνα μήκους 202εκ.(170 εκ από τον
θάλαμο έως το άκρο της συσκευής + 12,5εκ. από το ρύγχος έως τον θάλαμο + 19,5εκ. από τα ρύγχη διάτρησης στο
Υ), διαμέτρου 4,8mm εσωτ.–6,8mm εξωτ., με δυνατότητα παροχής υψηλών όγκων διαλύματος (έως 1000ml/min).
Να διαθέτει άκρο σύνδεσης για κάθε τύπο, Luer slip-ψαράκι + σωλήνα σιλικόνης 10 εκ & αποσπώμενο Male LuerLock (polyluer)
Να έχει διάρκεια χρήσης έως 72 ώρες.
Να είναι ελεύθερο πυρετογόνων, latex-free, dehp-free.
Να διατίθεται συσκευασμένο εντός διαφανούς πλαστικής θήκης σε ατομική αποστειρωμένη διπλή συσκευασία.
	Τεμ.
	200
	2,50 €
	500,00 €
	620,00 €
	24%
	160

	107
	Σάκοι αυτοκόλλητοι ουρητηροστομίας, διαφανείς με ενσωματωμένο κολλητικό 2 υλικών σε σπειροειδή διάταξη. Με βαλβίδα αντεπιστροφής ώστε να μην επιτρέπουν την παλινδρόμηση των ούρων. Να διαθέτουν μαλακό, υποαλλεργικό, αντιιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το σώμα. Να έχουν μαλακή έξοδο, να παροχετεύουν εύκολα και να μπορούν να συνδυαστούν με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη.
Με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10mm έως 55mm.
	Τεμ.
	200
	7,70 €
	1.540,00 €
	1.909,60 €
	24%
	161

	108
	Εργαλείο ανάκτησης ραμμάτων από αλουμίνιο, μήκους περίπου 25cm, με βρόχο ράμματος
για αυξημένη ορατότητα που διευκολύνει τη διέλευση ραμμάτων μέσα από οστό και
μαλακούς ιστούς κατά την επέμβαση.
	Τεμ.
	50
	42,90 €
	2.145,00 €
	2.659,80 €
	24%
	162

	109
	Σεντόνι μ.χ. μεταφοράς ασθενών και κάλυψης χειρουργικής τράπεζας . Να διαθέτει 4 χειρολαβές σε κάθε πλευρά , με αντοχή σε μεταφορά βάρους 200kg για την ασφαλή μεταφορά ασθενών. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και ως κάλυμμα χειρουργικής τράπεζας με ασφάλεια.. Η εξωτερική επιφάνεια του καλύμματος – σεντονιού να είναι αεριζόμενη , κατασκευασμένη από φύλλο πολυαιθυλενίου . Το εσωτερικό του να είναι από υδρόφιλο πολυπροπυλένιο . Να είναι ασφαλές και φιλικό προς τον ασθενή. Σε διαστάσεις 80 x 210 περίπου. Να είναι υπέρ απορροφητικό, με δυνατότητα απορρόφησης 4 λίτρων υγρού περίπου με αντιμικροβιακό φραγμό Να είναι ελαφρύ και να μην ξεπερνάει 500gr. Να κατατεθεί δείγμα. Να φέρει τις ανάλογες πιστοποιήσεις ως προς την χρήση.Ο μειοδότης να προσκομίσει έγγραφο το οποίο θα πιστοποιεί ότι είναι ο επίσημος εισαγωγέας του προϊόντος για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας.
	Τεμ.
	100
	11,00 €
	1.100,00 €
	1.364,00 €
	24%
	163

	110
	ΑΓΚΥΛΗ TURis 12˚ ΜΕΣΑΙΑ, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ TURis
• Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με την υπάρχουσα οπτική 12˚, και
κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό.
• Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0.2mm και να είναι μεσαίου μεγέθους (τουλάχιστον 5.00mm πλάτους και
3.3mm ύψους).
• Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι
λιγότερη από 0.2mm κατά μέσο όρο.
• Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr υπό φυσιολογικό ορό.
• Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης
της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη.
• Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis OLYMPUS του νοσοκομείου.
• Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος
ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου.
• Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό
φυσιολογικό ορό.
• Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
• Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ιδίου
κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.
• Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος
απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
• Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να
προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να
δηλώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια δεσμεύεται να
την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης, ότι τα προϊόντα θα είναι
γνήσια και αμεταχείριστα, και ότι η προμηθεύτρια εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για
την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.
	Τεμ.
	18
	260,00 €
	4.680,00 €
	5.803,20 €
	24%
	164

	111
	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΑΓΚΥΛΗ 12Ο ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ , 0,35mm ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ 24FR ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ
• Να είναι ηλεκτρόδιο τύπου αγκύλης, μονοπολικό, με σύρμα πάχους 0,35mm.
• Να είναι συμβατό με την υπάρχουσα οπτική Olympus 12° και να διαθέτει χρωματική ένδειξη συμβατότητας
με αυτήν.
• Να είναι συμβατό με θήκη εσωτερική Olympus ρεζεκτοσκοπίου 24fr.
• Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης
της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη.
• Να είναι συμβατό με το υπάρχον μονοπολικό στοιχείο εργασίας του νοσοκομείου.
• Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος
απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
• Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να
προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να
δηλώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια δεσμεύεται να
την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης, ότι τα προϊόντα θα είναι
γνήσια και αμεταχείριστα, και ότι η προμηθεύτρια εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για
την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.
	Τεμ.
	42
	100,00 €
	4.200,00 €
	5.208,00 €
	24%
	165

	112
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙ, TURis PLASMA, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΓΙΑ ΤΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TURis
• Να είναι ηλεκτρόδιο εξάχνωσης τύπου μανιτάρι (ημισφαιρικού σχεδιασμού) συμβατό με τις υπάρχουσες
Olympus οπτικές 12˚ και 30˚, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.
• Η επιφάνεια στην κατεύθυνση εργασίας να είναι τουλάχιστον 2,5 mm2.
• Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι
λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο.
• Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης
της αποστείρωσης πέντε έτη.
• Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου.
• Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος
ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου.
• Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό αλατούχο
φυσιολογικό ορό.
• Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
• Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ιδίου
κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.
• Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος
απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
• Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να
προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να
δηλώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια δεσμεύεται να
την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης, ότι τα προϊόντα θα είναι
γνήσια και αμεταχείριστα, και ότι η προμηθεύτρια εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για
την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.
	Τεμ.
	1
	365,00 €
	365,00 €
	452,60 €
	24%
	166

	113
	ΑΚΙΔΑ TURis, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TURis
• Να είναι ηλεκτρόδιο ακίδα (υπό γωνία 45˚), σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με τις υπάρχουσες
οπτικές 12˚ και 30˚, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό.
• Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος.
• Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης
της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη.
• Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis OLYMPUS του νοσοκομείου.
• Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος
ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου.
• Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό
φυσιολογικό ορό.
• Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
• Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ιδίου
κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.
• Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος
απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
• Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να
προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να
δηλώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια δεσμεύεται να
την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης, ότι τα προϊόντα θα είναι
γνήσια και αμεταχείριστα, και ότι η προμηθεύτρια εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για
την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.
	Τεμ.
	2
	260,00 €
	520,00 €
	644,80 €
	24%
	167

	114
	Set διαστολέων ουρήθρας κάμπυλοι σε σχήμα S, έτσι ώστε να ακολουθούν την φυσιολογική καμπύλη της ανδρικής ανατομίας από ακτινοσκιερό πολυαιθυλένιο με υδρόφιλη επικάλυψη.
Το set να περιλαμβάνει: 7 διαστολείς μήκους 37cm και διαμέτρων 8, 10, 12, 14, 16, 18 και 20fr, με οπή στο άκρο που να επιτρέπει την προώθηση μέσω οδηγού σύρματος.
	Τεμ.
	2
	300,00 €
	600,00 €
	744,00 €
	24%
	168

	115
	Βελόνα διάλυσης φαρμάκων 15G με κεκαμμένο κυρτό άκρο
	Τεμ.
	978
	0,355 €
	347,19 €
	430,52 €
	24%
	169

	116
	Σετ αναπνευστικού κυκλώματος, μιας χρήσης, για ενήλικες.Το κύκλωμα να αποτελείται απο δύο σωλήνες μόνιμου μήκους 1.50 μ, άκρες ασφαλείας κατασκευασμένες κατά ISO (22mm), συνδετικό Υ και συνδετικό γωνιώδες με θύρα δειγματοληψίας Luer Lock.
Επιπλέον να είναι - Κατασκευασμένο σε καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο - Κρικοειδές, ώστε να μην "τσακίζει" -  Χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 1,8 mbar στα 60 L/min  - Χαμηλής ενδοτικότητας (Compliance) μικρότερης των 2,5 ml/mbar στα 60 mbar - Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50 ml/min στα 60 mbar      
	Τεμ.
	25
	5,80 €
	145,00 €
	179,80 €
	24%
	170

	117
	Βαλβίδα εκπνοής, μίας χρήσης. Να είναι κατάλληλη για αναπνευστήρα Evita V300/V500, V600/V800,Savina, Savina 300 και πιστοποιημένα συμβατή από τον οίκο κατασκευής του αναπνευστήρα.
	Τεμ.
	50
	35,00 €
	1.750,00 €
	2.170,00 €
	24%
	171

	118
	Αισθητήρας ροής απολυμαινόμενος, για αναπνευστήρα Evita 600/800 Draeger με τσιπ επικοινωνίας, πιστοποιημένα συμβατός από τον οίκο κατασκευής του αναισθησιολογικού μηχανήματος Draeger.
	ΣΕΤ ΤΩΝ 5 ΤΕΜ
	12
	146,00 €
	1.752,00 €
	2.172,48 €
	24%
	172

	119
	Φίλτρο μηχανικό με πτυχώμενη 100% υδρόφοβη μεμβράνη, υψηλής προστασίας HEPA κλάσης H13 κατά DIN EN 1822, με μέγιστη διείσδυση σωματιδίων <0,05% στο MPPS. Το φίλτρο να είναι μιας χρήσεως, ενηλίκων, με νεκρό χώρο 90ml, για αναπνεόμενους όγκους από 300 έως 1500 ml. Να εχει ελεγθεί ως προς:
- Την απόδοση συγκράτησης σωματιδίων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 29463-5:2019.
- Την απόδοση βακτηριακής φίλτρανσης BFE και ιικής φίλτρανσης VFE,με αερόλυμα πρόκλησης μέσου μεγέθους σωματιδίων MPS 3,0 ± 0,3 μm και να επιτυγχάνει συγκράτηση βακτηρίων 99.9999% και ιών κατά 99.999%
-Την απόδοση βάσει της δοκιμασίας NaCI (με χρήση αερολύματος χλωριούχου νατρίου που περιλαμβάνει σωματιδία διαμέτρου 0,075 ± 0,02 μm και τυπική απόκλιση που δεν υπερβαίνει τα 1,86 μm) , σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής BS EN ISO 23328-1 και να επιτυγχάνει συγκράτηση ≥99,904%. 
Επιπλέον να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
-Να είναι κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC - Να πληρεί τις απαιτήσεις P100(πρώην φίλτρα HEPA), με μέγιστη διείσδυση αερολύματος DOP ≤0,03%, με διάμεσο μέγεθος κατά αριθμό 0,185 ± 0,020 μm και γεωμετρική τυπική απόκλιση <1,6. που αντιστοιχεί σε ελάχιστη απόδοση φίλτρανσης ≥99,97% στα 30 L/min, σύμφωνα με το πρότυπο 42 Code of Federal Regulation Part 84 Respiratory Protective Devices, 1995.- Να είναι κατασκευασμένο σε καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο. - Θύρα δειγματοληψίας, για σωληνάκι καπνογραφίας Luer Lock και ενσωματωμένο συγκρατούμενο καπάκι. - Ειδικό πεδίο στο σώμα του φίλτρου αναγραφής της ημερομηνίας και της ώρας τοποθέτησής του -Χαμηλή αντίσταση ≤2,8 mbar στα 60L/min  -Χαμηλή ενδοτικότητα μικρότερης του 1ml/mbar στα 60 mbar 
-Χαμηλή διαρροή ≤15 ml/min στα 70 mbar -Χαμηλό βάρος έως 28g. -Να φέρουν επισήμανση CE.
- Να προσκομίζεται επίσημη τεκμηρίωση από το οποίο να προκύπτει ότι το προσφερόμενο φίλτρο πληρεί τις ανωτέρω απαιτήσεις.
	Τεμ.
	240
	2,20 €
	528,00 €
	654,72 €
	24%
	173

	120
	Φίλτρο μηχανικό με πτυχώμενη 100% υδρόφοβη μεμβράνη, υψηλής προστασίας HEPA κλάσης H13 κατά DIN EN 1822, με μέγιστη διείσδυση σωματιδίων <0,05% στο MPPS.Το φίλτρο να είναι μιας χρήσεως, με νεκρό χώρο 55ml, για αναπνεόμενους όγκους από 300 έως 1500 ml. Να εχει ελεγθεί ως προς:
-Την απόδοση συγκράτησης σωματιδίων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 29463-5:2019.
-Την απόδοση βακτηριακής φίλτρανσης BFE και ιικής φίλτρανσης VFE,με αερόλυμα πρόκλησης μέσου μεγέθους σωματιδίων MPS 3,0 ± 0,3 μm και να επιτυγχάνει συγκράτηση βακτηρίων και ιών κατά 99.999%
-Την απόδοση βάσει της δοκιμασίας NaCI (με χρήση αερολύματος χλωριούχου νατρίου που περιλαμβάνει σωματιδία διαμέτρου 0,075 ± 0,02 μm και τυπική απόκλιση που δεν υπερβαίνει τα 1,86 μm) , σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής BS EN ISO 23328-1 και να επιτυγχάνει συγκράτηση ≥99,709%. 
Επιπλέον να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
-Να είναι κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC -Να πληρεί τις απαιτήσεις P100(πρώην φίλτρα HEPA), με μέγιστη διείσδυση αερολύματος DOP ≤0,03%, με διάμεσο μέγεθος κατά αριθμό 0,185 ± 0,020 μm και γεωμετρική τυπική απόκλιση <1,6. που αντιστοιχεί σε ελάχιστη απόδοση φίλτρανσης ≥99,97% στα 30 L/min, σύμφωνα με το πρότυπο 42 Code of Federal Regulation Part 84 Respiratory Protective Devices, 1995. - Να είναι κατασκευασμένο σε καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο - Θύρα δειγματοληψίας, για σωληνάκι καπνογραφίας Luer Lock και ενσωματωμένο συγκρατούμενο καπάκι. - Ειδικό πεδίο στο σώμα του φίλτρου αναγραφής της ημερομηνίας και της ώρας τοποθέτησής του  - Χαμηλή αντίσταση ≤4,2 mbar στα 60L/min -Χαμηλή ενδοτικότητα μικρότερης του 1ml/mbar στα 60 mbar 
-Χαμηλή διαρροή ≤ 15ml/min στα 70mbar -Χαμηλό βάρος έως 21g. -Να φέρουν επισήμανση CE. -Να προσκομίζεται επίσημη τεκμηρίωση από το οποίο να προκύπτει ότι το προσφερόμενο φίλτρο πληρεί τις ανωτέρω απαιτήσεις
	Τεμ.
	240
	2,10 €
	504,00 €
	624,96 €
	24%
	174

	121
	Γραμμή (σωλήνωση) δειγματοληψίας αναισθητικών αερίων και καπνογραφίας, μιας χρήσεως, πιστοποιημένα συμβατή προς χρήση με την υδατοπαγίδα από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
	ΣΕΤ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ
	30
	16,00 €
	480,00 €
	595,20 €
	24%
	175

	122
	Υδατοπαγίδα για αναισθησιολογικό μηχάνημα Draeger με τσιπ επικοινωνίας, πιστοποιημένα συμβατή από τον οίκο κατασκευής του αναισθησιολογικού μηχανήματος Draeger.
	Τεμ.
	48
	30,00 €
	1.440,00 €
	1.785,60 €
	24%
	176

	123
	ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΝΕΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟ)
Σετ για συνεχή νευρικό περιφερικό αποκλεισμό που να διαθέτει: πλήρως μονωμένη βελόνη με λευκή ηλεκτρική μόνωση διέγερσης μέχρι την ακμή της λοξότμησης για τον πιο ακριβή εντοπισμό του νεύρου και με ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης για το νευροδιεγέρτη.
Τροποποιημένη επιφάνεια της βελόνας που να προσφέρει ενισχυμένη αντανάκλαση σε υπερηχογράφημα και άψογη ορατότητα της κορυφής της βελόνας για ακριβή έγχυση του φαρμάκου κοντά στο νεύρο. 
Το σετ ακόμη πρέπει να περιλαμβάνει διαφανή καθετήρα από Polyamide, σύριγγα των 5 ml, συνδετικό καθετήρα κουμπωτό (κροκοδειλάκι) – όχι βιδωτό, αντιβακτηριδιακό διαφανές φίλτρο 0,2 μm με άκρα luer-lock και σταθεροποιητικό φίλτρο.
	Τεμ.
	25
	55,00 €
	1.375,00 €
	1.553,75 €
	13%
	177

	124
	Τραχειοστομίο διπλου αυλου με (cuff) Αεροθάλαμο Βαθμιαίας Μειούμενης Διαμέτρου 
Οι σωλήνες τραχειοστομίας να είναι ειδικά σχεδιασμένοι για μέγιστη ασφάλεια και άνεση του ασθενή, διαθέτοντας:
1. Κάνουλα κωνικού άκρου, που μειώνει την απαιτούμενη δύναμη εισαγωγής και ελαχιστοποιεί τραυματισμούς στον ευαίσθητο βλεννογόνο της τραχείας. 2. Διαφανή πτερύγια συγκράτησης με περιορισμένα σημεία επαφής, για μεγαλύτερη άνεση και άμεση οπτική επαφή με το σημείο τραχειοστομίας. 3. Αεροθάλαμος από PVC βαθμιαίας μειούμενης διαμέτρου, που εξασφαλίζει αποτελεσματική σφράγιση της τραχείας και μειώνει τις μικρο-εισροφήσεις κατά τουλάχιστον 99% σε σύγκριση με τους συμβατικούς. 4. Εσωτερική κάνουλα με πάχος ≤1mm για βέλτιστη ροή αέρα. 5. Η συσκευασία περιλαμβάνει οδηγό τοποθέτησης, δύο εσωτερικές κάνουλες και ταινία συγκράτησης. 6. Το προϊόν είναι LATEX Free και DEHP Free. 7. Διάρκεια χρήσης έως και 29 ημέρες. 8. Διαθέσιμα μεγέθη σύμφωνα με ISO: 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 10.   9. Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνονται σε επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
	Τεμ.
	10
	52,50 €
	525,00 €
	651,00 €
	24%
	178

	125
	ΣΕΤ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ/ΕΚΠΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

1. ΕΝΑ ΣΑΚΟ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1600ML ΜΕ ΑΚΡΟ ENFITΤΜ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΩΒ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ  ( ΑΣΚΟΣ, ΦΙΑΛΗ, ΚΥΤΙΟ ) ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΝΑ ΣΑΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1000 ML ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ.
2. NA EXEI ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ΔΟΣΗ BOLUS, AYTOMATH Ή ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΣΙΤΙΣΗΣ.
3. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΘΥΡΑ ENFITΤΜ  LUER LOCK ΓΙΑ ΤΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΠΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ 3 WAY.  4. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC, NA EINAI ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΘΑΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ( DEHP-Free ), ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX-FREE ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ .
5. TO ΣΕΤ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ  2 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ (ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ) ME AKΡΑ ME ΚΑΤΩΧΥΡΟΜΕΝΗ ENFITΤΜ, Luer-lock ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟ ΙSO CD 80369-3.
6. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΉ, ΟΧΙ ΧΑΡΤΙΝΗ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ONOMΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE, ΚΩΔΙΚΟ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙΔΑΣ (LOT), ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΚΩΔΙΚΟ QR SCAN, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΛΠ.
7. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΝΑ ΚΑΤΕΤΕΘΕΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΔΕΙΓΜΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, PROSPECTUS ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.
8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΑΥΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΥ
	Τεμ.
	100
	11,03 €
	1.103,00 €
	1.367,72 €
	24%
	179

	126
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟ) 
Βελόνα για περιφερικό νευρικό αποκλεισμό που να διαθέτει σωλήνα έγχυσης και καλώδιο σύνδεσης με το νευροδιεγέρτη.Με λευκή ηλεκτρική μόνωση μέχρι την ακμή της λοξότμησης για ακριβή εντοπισμό του νευρικού πλέγματος. Η επιφάνεια της βελόνας να είναι τροποποιημένη ώστε να προσφέρει ενισχυμένη αντανάκλαση σε υπερηχογράφημα και τέλεια ορατότητα της κορυφής της βελόνας για ακριβή έγχυση του φαρμάκου κοντά στο νεύρο. ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, 21G, 100mm
	Τεμ.
	25
	20,00 €
	500,00 €
	620,00 €
	24%
	180

	127
	Ενδοτραχειακός σωλήνας από PVC, για στοματική και ρινική διασωλήνωση, με ενσωματωμένο αυλό αναρρόφησης των υπο-γλωττιδικών εκκρίσεων στο τοίχωμα του σωλήνα που μπορεί να συνδεθεί με συσκευή αναρρόφησης ή με σύριγγα για την αποστράγγιση του υπογλωττιδικού χώρου. Να διαθέτει αεροθάλαμο κωνικού σχήματος με βαθμιαία μειούμενη διάμετρο σε όλο το μήκος του ώστε να βελτιώνεται η απόδοση φραγής κατά 90% (να πιστοποιείται από έγκριση Οργανισμού, η οποία και να κατατεθεί με τη προσφορά).  Να διαθέτει συνδετικό 15mm και Murphy eye. Να διατίθεται σε μεγέθη 6.0 mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm
	Τεμ.
	50
	19,50 €
	975,00 €
	1.209,00 €
	24%
	181

	128
	Αισθητήρας ροής, αποστειρώνεται και κλιβανίζεται στους 134 οC, πιστοποιημένα συμβατός από τον οίκο κατασκευής του αναισθησιολογικού μηχανήματος Draeger.
	Τεμ.
	10
	205,00 €
	2.050,00 €
	2.542,00 €
	24%
	182

	129
	Νατράσβεστος σε κάνιστρο μιας χρήσης με τσιπ επικοινωνίας, πιστοποιημένα συμβατή από τον οίκο κατασκευής του αναισθησιολογικού μηχανήματος Draeger.
	Τεμ.
	40
	21,00 €
	840,00 €
	1.041,60 €
	24%
	183

	130
	Σάκος αναρρόφησης μιας χρήσης, από πολυαιθυλένιο (Polyethylene), να περιλαμβάνει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από υπερχείλιση μέσω υδρόφοβου φίλτρου. Να διαθέτει ειδική γέλη (gel)  που να περιβάλλεται από υδατοδιαλυτή μεμβράνη για την στερεοποίηση των υγρών εκκρίσεων. Να είναι πιστοποιημένα συμβατός με τα συστήματα αναρρόφησης Dräger (δοχεία 700ml).  
	Τεμ.
	140
	5,20 €
	728,00 €
	902,72 €
	24%
	184

	131
	Σωλήνας αναρρόφησης μιας χρήσης, μήκους 2m, από πολυαιθυλένιο (Polyethylene), με ειδικό εργονομικό άκρο (finger tip). Να είναι πιστοποιημένα συμβατός με τα συστήματα αναρρόφησης Dräger.
	Τεμ.
	140
	1,80 €
	252,00 €
	312,48 €
	24%
	185

	132
	Αντιβακτηριακό μηχανικό φίλτρο μηχανικό, μιας χρήσεως, υψηλής προστασίας HEPA, να είναι κατάλληλο για ενδοτραχειακή αναρρόφηση των αναισθησιολογικών μηχανημάτων Primus,Fabius, Zeus. Προτεινόμενη περίοδος χρήσης έως 7 ημέρες.
	Τεμ.
	15
	12,00 €
	180,00 €
	223,20 €
	24%
	186

	133
	Σετ αναπνευστικού κυκλώματος ασθενούς κατάλληλο για αναισθησία, για ενήλικες, υψηλής ποιότητας, μεγάλης αντοχής και συμβατότητας με τα μηχανήματα αερισμού . Το κύκλωμα να αποτελείται από δύο σωλήνες μόνιμου μήκους 1.80 μ., έναν επιπλέον σωλήνα μόνιμου μήκους 1.50μ,ασκό 2 Λίτρων χωρίς latex,άκρες ασφαλείας κατασκευασμένες κατά ISO (22mm), συνδετικό Υ αποσπώμενο και συνδετικό γωνιώδες, με θύρα δειγματοληψίας Luer Lock. Επιπλέον να είναι :  -Κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC - Να είναι κατασκευασμένο σε καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία.  - Χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 1,4 mbar στα 60 L/min - Χαμηλής ενδοτικότητας (Compliance), μικρότερης των 2,7 ml/mbar στα 60 mbar - Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50 ml/min στα 60 mbar  
	Τεμ.
	150
	6,20 €
	930,00 €
	1.153,20 €
	24%
	187

	134
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΕΧΓΕΙΡΙΤΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Να αποτελείται απο διαφανείς πλαστικές θήκες στις οποίες τοποθετούνται οι χρησιμοποιημένες γάζες κατά τη διάρκεια των χειρουργείων για την ασφαλή καταμέτρηση τους μετά το πέρας της επέμβασης. Να αποτελείται απο 5 σειρές θηκών οι οποίες αποσπώντας το μεσαίο κομμάτι να μπορούν να συγκρατίσουν τις κομπρέσες χειρουργείου. Να έχουν ειδικά στηρικτικά για την ασφαλή συγκράτηση σε στατό
	Τεμ.
	500
	0,55 €
	275,00 €
	341,00 €
	24%
	188

	135
	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΟΡΑΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 5 ΠΙΕΣΕΩΝ  Να είναι κατασκευασμένες με ειδική, κυκλική, μαλακή πλέξη άνευ ραφών η οποία εξασφαλίζει την κλιμακωτή συμπίεση, την ανάλογη ελαστικότητα και την άνετη εφαρμογή της κάλτσας κατά μήκος του ποδιού. Να διαθέτουν, βάσει κλινικών μελετών, 5 κλιμακωτές πιέσεις ήτοι 18, 14, 8, 10, 8mmHg) από τον αστράγαλο εως τον μηρό ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ροή όγκου αίματος καθ’όλο το μήκος του ποδιού προς αποφυγή της δημιουργίας θρόμβων στα κάτω άκρα.
 Οι εν λόγω πιέσεις να είναι ορατές στην αλλαγή πυκνότητας της ύφανσης/πλέξης κατά μήκος της κάλτσας. Να έχουν κλινικά αποδεδειγμένο προφίλ συμπίεσης το οποίο αυξάνει την ταχύτητα ροής του αίματος κατά 138%. Με κατάθεση κλινικών μελετών επί ποινή απόρριψης. Να παρέχουν μειωμένη πίεση μέσω ορατής, αραιότερης ύφανσης/ πλέξης στο ύψος της ιγνυακής κοιλότητας για την προστασία της ιγνυακής αρτηρίας. Στο ύψος του μηρού να διαθέτουν ειδική φάσα με ύφανση δύο στρώσεων σε συνδυασμό με ρεβέρ σιλικόνης για την αποφυγή του εφέ τουρνικέ, την αποφυγή εγκαυμάτων τριβής, την αναδίπλωση και την σωστή συγκράτηση της κάλτσας. Να διαθέτουν εξεταστική οπή με χρωματική ύφανση ανάλογα με το μέγεθος γύρω από την περιοχή των δακτύλων για τον οπτικό έλεγχο των δακτύλων και τον έλεγχο του σφυγμού. Να διαθέτουν ειδική ενισχυμένη πλέξη και τσέπη στη φτέρνα για τη σωστή, σταθερή και άνετη εφαρμογή στο πόδι. Να είναι κατασκευασμένες από υπο-αλλεργικό μαλακό υλικό με ύφανση η οποία ευνοεί τον αερισμό του δέρματος και την αποφυγή εφίδρωσης. Να είναι LATEX-FREE, να είναι DEHP-FREE και να μην περιέχουν PVC. Να είναι επαναχρησιμοποιούμενες, πλενόμενες βάσει των ενδείξεων του κατασκευαστή έως τουλάχιστον 10 πλύσεις, να διατηρούν την ελαστικότητα τους και να μην ξεχειλώνουν. Να διατίθενται σε πλαστική, σφραγισμένη αεροστεγώς συσκευασία η οποία βάσει των Διεθνών και Ευρωπαϊκών κανονισμών συσκευασίας/διακίνησης ιατρικών/ιατροτεχνολογικών προϊόντων οφείλει να φέρει:
ü εκτύπωση με χρωματική ένδειξη σύμφωνα με το μέγεθος,
ü τις διαστάσεις μετρήσεων μηρού, γάμπας, αστραγάλου καθώς και εικονογραφία αυτών, τον εμπορικό κωδικό του προϊόντος (REF no.), ü την παρτίδα παραγωγής (Lot), την ημερομηνία παραγωγής, την ημερομηνία λήξης, ü την ονομασία και τη χώρα εργοστασίου κατασκευής, ü την ονομασία και τη χώρα προέλευσης του διακινητή, ü την ονομασία του προϊόντος στα Ελληνικά, ü τον κωδικό QR/ barcode ιχνηλάτευσης, καθώς και ü όλα τα εικονίδια/σύμβολα που αφορούν την αποστείρωση, την χρήση, περιεκτικότητα latex, DEHP, CE mark, φύλαξη, οδηγίες χρήσης κλπ. Ολες οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να είναι εκτυπωμένες πάνω στην αυθεντική συσκευασία του κατασκευαστή και όχι εκτυπωμένες και κολλημένες με αυτοκόλλητες ετικέτες. Να διατίθενται σε ευρεία γκάμα μεγεθών (40 διαφορετικά μεγέθη) ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση και να καλύπτουν όλους τους σωματότυπους ασθενών. Να διαθέτουν πιστοποιητικό Βιοσυμβατότητας βάσει ISO 10993-1, CE mark, ISO. Με κατάθεση επί ποινή απόρριψης των παραπάνω αναφερόμενων πιστοποιητικών, δειγμάτων, του προσφερόμενου είδους, πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευστή και όχι του διακινητή/προμηθευτή προς αξιολόγηση από την επιτροπή αξιολόγησης.
	Ζεύγη
	400
	9,89 €
	3.956,00 €
	4.905,44 €
	24%
	189

	136
	Καταμετρητης βελονων με διπλό μαύρο μαγνήτη με σύστημα αφαίρεσης χειρουργικών λεπίδων χωρητικότητας  Με διπλη μαγνητικη επιφανεια με αριθμηση για την διευκονλυση καταμετρησης, ναδιαθετει ειδικη εγκοπη για την αφαιρεση των χειρουργικων λεπιδων, με κλεισιμο ασφαλειας (ΒΟΧlock) χρώματος κίτρινου οταν ειναι προς απορριψη το oποιο μπορει να ανοιξει αν τυχον χρειαστει να γινει επαναμετρηση των βελονων, με αυτοκολλητη ταινια στερεωσης και στις δυο πλευρές του κουτιου για ασφαλη συγκρατηση. Κατασκευασμενο απο υλικο το οποιο δεν σπαει, δεν διαβρωνεται ουτε τρυπιεται
• αποστειρωμενο, μια χρησης,  σε πλαστικη συσκευσια πανω στην οποια αναφερεται η μεθοδος αποστειρωσης, η ημερομηνια αποστειρωσης, το λοτ, ο κωδικος του προϊοντος, το εργοστασιο κατασκευης καθως και ολες οι ενδειξεις συμφωνα με τα διεθνη στανταρ (και σε μορφή εικονιδίων)  Χρωμα κοκκινο (προς ένδειξη biohazard).
	Τεμ.
	96
	1,16 €
	111,36 €
	138,09 €
	24%
	190

	137
	Πολυμερή μη βιοαπορροφήσιμα κλιπ απολίνωσης αγγείων πολυοξυμεθυλενίου, σχεδιασμένα για εμφύτευση γύρω από αιμοφόρο αγγείο, για χρήση σε ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Με μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος που να κουμπώνουν και να ασφαλίζουν στον ιστό οποίος να παρέχει απτική (tactile) και ακουστική (audible) επιβεβαίωση στον χειρουργό κατά τη σύγκλειση, διασφαλίζοντας ότι το κλιπ έχει ασφαλίσει οριστικά. Η εσωτερική επιφάνεια των σκελών να φέρει ανάγλυφες αντιολισθητικές προεξοχές/δόντια (anti-slip ridges/teeth) με περιστροφή 360º για τη σταθερή συγκράτηση του αγγείου και την αποτροπή της διαμήκους ή εγκάρσιας ολίσθησης. Να διαθέτουν τοξοειδή σκέλη (bow-shaped) και εύκαμπτο μεντεσέ (hinge), ώστε να επιτρέπουν ομαλή και ομοιόμορφη συμπίεση των ιστών πριν το τελικό κλείδωμα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού των αγγείων. Να διαθέτουν εξωτερικές πλευρικές προεξοχές (bosses) που να κουμπώνουν με ακρίβεια στις σιαγόνες του συμβατού εφαρμογέα (clip applier), αποτρέποντας την πρόωρη πτώση ή μετακίνηση του κλιπ πριν την τοποθέτησή του. Σε αποστειρωμένη κασέτα των 6 κλιπ, σε μεγέθη μεγάλου (L) (5-13mm, L2 :12,7 ±1, L3 : 15,87±1) με χρωματική κωδικοποίηση. Να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ενδοσκοπικό εφαρμογέα
	Τεμ.
	120
	42,00 €
	5.040,00 €
	5.695,20 €
	13%
	191

	138
	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ για την αξιολόγηση της αναπνευστικής ικανότητας των ασθενών και τον καθορισμό της δυνατότητας αποδέσμευσής τους από μηχανική υποστήριξη αναπνοής.

Κατάλληλος για μέτρηση της αρνητικής εισπνευστικής δύναμης (NIF) στη φάση της αυθόρμητης αναπνοής του ασθενή.
Μικρός, ελαφρύς ( περίπου 30 gr ) , συμπαγές και να λειτουργεί αυτόνομα. Μιας χρήσεως.Να συνδέεται απευθείας στο σωλήνα ΕΤ, χωρίς την ανάγκη για ξεχωριστό σωλήνα και επιπλέον. Να διαθέτει ειδικό κουμπί απασφάλισης απόφραξης το οποίο μπορεί εύκολα να πατηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Με ακρίβεια ± 2 cmH₂O – 20 έως –30 cmH₂O. Χωρίς να απαιτείται βαθμονόμηση. Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο μανόμετρο με χρωματική κωδικοποίηση. Σσε δύο είδη: 0 έως –40 cmH₂O ή 0 έως –60 cmH₂O. Να διατίθεται επίσης με γωνία elbow, επιστόμιο στόματος και κλιπ μύτης. Να κατατεθούν κλινικές μελέτες που να επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία του. Με σήμανση CE.
	Τεμ.
	60
	18,00 €
	1.080,00 €
	1.339,20 €
	24%
	192

	139
	Ειδικός οδηγός διασωλήνωσης (Bougie) κατευθυνόμενης άκρης
Να διαθέτει αρθρωτή ελεγχόμενη άκρη για εύκολη πλοήγηση σε δύσκολους αεραγωγούς. Να έχει δυνατότητα κάμψης της άκρης του οδηγού στην πρόσθια αλλά και στην οπίσθια κατεύθυνση. Ο έλεγχος της άκρης του οδηγού να πραγματοποιείται με τον αντίχειρα (ακόμα και με τα γάντια) μέσω ενσωματωμένων γλωττίδων ολίσθησης.  Να διαθέτει ατραυματική μαλακή άκρη σιλικόνης.  Η άκρη του οδηγού να διαθέτει φωτεινή επικάλυψη φωσφόρου ώστε να  είναι ορατή ακόμη και με το υπεριώδες φως.  Να διαθέτει ορατή διαβάθμιση μήκους από 10cm έως 50cm (συνολικό μήκος 65cm).  Να είναι κατάλληλο για χρήση με ενδοτραχειακούς σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου ≥7mm. Να είναι ελεύθερος από λατέξ
	Τεμ.
	20
	20,00 €
	400,00 €
	496,00 €
	24%
	193

	140
	Περισκελίδες  μηρού μηχανικής συμπίεσης μιας χρήσης για την προφύλαξη των εν τω βάθη θρομβόσεων και των πνευμονικών εμβολών, άνευ footcuff 

• Οι περισκελίδες από τον μηρό ως τα σφυρά να αποτελούνται από 3 αεροθαλάμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνημία, την άνω γαστροκνημία και μέρος του μηρού.  •        Να έχουν την δυνατότητα αφαιρώντας αποσπώμενο τμήμα να μετατραπούν σε περικνημίδες. •        Να μην φέρουν foot cuff για την αποφυγή εφίδρωσης ή πιθανής δυσοσμίας. • Οι αεροθάλαμοι  να πληρώνονται με αέρα ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, περιμετρικά, σταδιακά, με φορά απ’ τον αστράγαλο προς το γόνατο να ασκούνται τρεις διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας και ο συνολικός χρόνος συμπίεσης να είναι 11 sec. • Στην περιοχή του γονάτου να  υπάρχει άνοιγμα τόσο προς διευκόλυνση των κινήσεων του ασθενή όσο και προς αποφυγή υπερβολικής συμπίεσης στα αγγεία της περιοχής πίσω από το γόνατο τα οποία είναι επιφανειακά. • Η συμπίεση να ασκείται αυτοματοποιημένα δίχως περαιτέρω ρυθμίσεις ή επεμβάσεις από τον χειριστή/νοσηλευτή σ’ όλη την περιφέρεια του άκρου εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση και συγκεκριμένα η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική για την περιοχή του αστραγάλου, γάμπας και μηρού, ήτοι 45, 40 και 30mmHg σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες (3) που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής διαφορετικής και συγκεκριμένων πίεσεων ανά τμήμα της περισκελίδας. Η εφαρμογή τους να αποδίδει όγκο κυκλοφορίας αίματος >7,5 l/h.
• Να είναι εύκολες στην εφαρμογή τους με τυπωμένες οδηγίες πάνω στις περισκελίδες και να προσαρμόζονται σ’ όλους τους σωματότυπους.
• Η συνδεσμολογία τους με την αντλία μηχανικής συμπίεσης να γίνεται μέσω καλωδίου πολλαπλών χρήσεων με ένα μόνο βύσμα σύνδεσης.
• Να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης του χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο  κύκλος συμπίεσης – αποσυμπίεσης . Συγκεκριμένα ο χρόνος επαναπλήρωσης να καθορίζεται από την μεταβολή του όγκου στο πόδι η οποία ανιχνεύεται από την αλλαγής της πίεσης στον αεροθάλαμο του γαστροκνημίου. Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αξιόλογηση.
• Το υλικό κατασκευής τους να είναι Latex-free, DEHP-free ώστε να μη δημιουργεί ερεθισμούς, ερυθρότητα στο δέρμα καθώς εφίδρωση και κακοσμία.
• Να φέρουν σήμανση CE, έγκριση Ε.Ο.Φ. και η διάρκεια ζωής εντός της συσκευασίας να είναι τουλάχιστον 5 έτη. • Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη (μικρό, μεσαίο, μεγάλο). • Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, ο μειοδότης οφείλει να παρέχει ως συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου αντλίες μηχανικής συμπίεσης  οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές και να είναι σύμμορφες με τα πιστοποιητικά UL60601-1, CSA C22.2 N0. 60601-1: 2014, EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + AMD 1(2012) και IEC 60601-1-2:2007 Standards UL Classified File # E351453. Τόσο οι αντλίες όσο και οι περισκελίδες να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά διακίνησης CE, ISO, E.O.Φ. κλπ. Ο αριθμός παροχής αντλιών ως συνοδός εξοπλισμός θα ορίζεται από το Νοσοκομείο. • Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται  από τα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης. • Με κατάθεση δείγματος του προσφερόμενου υλικού προς αξιολόγηση από την επιτροπή αξιολόγησης επί ποινή απόρριψης. • Η μειοδότρια εταιρεία οφείλει να παρέχει την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού που θα υποδείξει το νοσοκομείο καθώς και την αντικατάσταση των μηχανημάτων με καινούργια, αμεταχείριστα εντός 24 ωρών ή λιγότερο από την αναγγελία βλάβης.
   
Η ΑΝΤΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	Τεμ.
	20
	48,00 €
	960,00 €
	1.190,40 €
	24%
	194

	141
	Παροχετεύσεις αποστειρωμένες στρογγυλές τύπου Τύπου Blake από σιλικόνη7 &10mm, με ή χωρίς ομφαλό, ατραυματικές για τον ασθενή. Να αποτελούνται από τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια ροής ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα απόφραξης λόγω πήξεως του αίματος, προσφέροντας παράλληλα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Σε διάφορες διαστάσεις: 10 (110cm) – 15 (120cm) – 19 (120cm) – 24 (80cm) Fr.  με ή χωρίς trocar,. Ακόμη να διαθέτουν ακτινοσκιερή σήμανση σε όλο το μήκος της παροχέτευσης και κλειστή δεξαμενή αναρρόφησης αποστειρωμένη 150 – 300 - 450ml ιδιαίτερα εύχρηστη και αποτελεσματική σε επεμβάσεις υψηλών μετεγχειρητικών απαιτήσεων παροχέτευσης. Οι σάκοι περισυλλογής να διαθέτουν εσωτερικό έλασμα για τη σταθεροποίησή τους, βαλβίδα επιστροφής, δυνατότητα εκκένωσης αέρα, με μετρητή ποσότητας και διαβάθμιση κατά μήκος. Η τιμή θα λαμβάνεται υπόψη ως άθροισμα των επιμέρους στοιχείων. Να διατίθενται σε διπλή συσκευασία. Να προσφέρονται τα παρακάτω μεγέθη:
Στρογγυλή παροχέτευση Τύπου Blake 10Fr., χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά ¾ και τροκάρ 3.2 mm     
Στρογγυλή παροχέτευση Τύπου Blake 15Fr., χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά ¾ και με τροκάρ 4.8 mm     
Στρογγυλή παροχέτευση Τύπου Blake 19Fr., χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά ¾ και τροκάρ 6.4 mm        
Στρογγυλή παροχέτευση Τύπου Blake 24Fr., χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά ¾.
Επίπεδη δεξαμενή τύπου J - VAC Κλειστή δεξαμενή 150 ml        
Επίπεδη δεξαμενή τύπου J - VAC Κλειστή δεξαμενή 450 ml          
Επίπεδη δεξαμενή τύπου J - VAC Κλειστή δεξαμενή 300 ml   
	Τεμ.
	30
	31,70 €
	951,00 €
	1.179,24 €
	24%
	195

	142
	ΩΣ α/α 141 - Επίπεδη δεξαμενή τύπου J - VAC Κλειστή δεξαμενή 150 ml  ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ BLAKE
	Τεμ.
	10
	21,70 €
	217,00 €
	269,08 €
	24%
	196

	143
	ΩΣ α/α 141 -  Επίπεδη δεξαμενή τύπου J - VAC Κλειστή δεξαμενή 450 ml     ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ BLAKE
	Τεμ.
	10
	32,40 €
	324,00 €
	401,76 €
	24%
	197

	144
	ΩΣ α/α 141 -  Επίπεδη δεξαμενή τύπου J - VAC Κλειστή δεξαμενή 300 ml ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ BLAKE
	Τεμ.
	10
	27,80 €
	278,00 €
	344,72 €
	24%
	198

	145
	Παροχετεύσεις τύπου BLAKE από σιλικόνη ατραυματικές για τον ασθενή (επίπεδες, πλήρως αυλακωτές ή αυλακωτές κατά 3/4). Να αποτελούνται από μια ακτινοσκιερή, επίπεδη παροχέτευση από σιλικόνη με τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια ροής ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα απόφραξης λόγω πήξεως του αίματος, προσφέροντας παράλληλα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα, στρογγυλό σωλήνα προέκτασης από σιλικόνη και προσαρμογέα. Να φέρει κανάλι που εκτείνεται στο 75 % ή το 100 % του μήκους της. Οι επίπεδες παροχετεύσεις να διατίθενται με ή χωρίς τροκάρ. Να διατίθενται σε διπλή συσκευασία. Να προσφέρονται τα παρακάτω μεγέθη:
10mm Επίπεδη παροχέτευση BLAKE, 110cm,     
7mm Επίπεδη παροχέτευση BLAKE, με τροκάρ 110cm
	Τεμ.
	20
	31,70 €
	634,00 €
	786,16 €
	24%
	199

	 
	ΣΥΝΟΛΑ
	 
	141.622
	 
	189.993,63  
	230.558,29  
	 
	


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα αναρτηθεί στο ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης σε μορφή .xml, και .pdf ως συνημμένο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό  589270.

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής

Αναφορικά με το ΕΕΕΣ η διαδικασία έχει ως εξής:

 Η Αναθέτουσα Αρχή:
(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία μέσα από την 

ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/ το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.

 Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/    Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει

«Εισαγωγή  ΕΕΕΣ»  και  να  «ανεβάσει»  το  αρχείο  του    συγκεκριμένου    ΕΕΕΣ

   του    διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ σε μορφή .xml ή σε .pdf στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (https://espdint.eprocurement.gov.gr/).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ:

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.

Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:

(1) To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο πρόσωπο/α του οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.

(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ. β και γ του παρόντος άρθρου.

(3) Ν. 4497 (Α’ 171/13.11.2017) – Άρθρο 107, §13

«13. Μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 79Α ως εξής:

Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.

1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών  προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή  του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης – Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικής  Προσφοράς

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

	Α/Α
	Είδος Περιγραφή
	Μονάδα Μέτρησης
	Ζητούμενη Ποσότητα
	ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ (ΣΕ €)

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΦΠΑ 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ               (ΣΕ €)

ΜΕ ΦΠΑ 
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ       η/ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Για την προμήθεια Εξοπλισμού Χειρουργείου CPV:33162100-4
για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής

Χρόνος ισχύος της Σύμβασης :

Από …./…../………   Έως  …./…../………   

Συνολική  Δαπάνη : …………….. € χωρίς ΦΠΑ ή …………………. €  με Φ.Π.Α. ….%.
Στον Πολύγυρο, σήμερα …………………………………………. 2026, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

Αφενός 

το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής Δ/νση:  Ιπποκράτους 5, ΤΚ 63100, Πολύγυρος με Α.Φ.Μ: 999737735, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ. Βαφέα Γεώργιο και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «το Νοσοκομείο» 

και αφετέρου 

η εταιρεία «………………………..» με Δ/νση …………………………….., Τ.Κ. ……….., ………………….… τηλ. ……………… FAX. …………………. e-mail : ……………………………..  με Α.Φ.Μ: ……………. Δ.Ο.Υ : …………………………… όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ…. κ. …………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Προμηθευτής» : 

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την υπ. αριθ 74η/2026 αρ. πρωτ. ………………………. ΑΔΑΜ: …………………………….. ΑΔΑ: …………………….. Διακήρυξη του Γ.Ν. Χαλκιδικής με βάση τους όρους της οποίας διενεργήθηκε την                …………………. Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με Α/Α 589270 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προκύπτουσα από τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη Διακήρυξη, για την προμήθεια Εξοπλισμού Χειρουργείου CPV:33162100-4
2. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 του Ν.4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Την υπ’ αριθμ. ………. προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.

4. Την αριθμ πρωτ. ………………………… ΑΔΑ: ……………….. Απόφαση ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, εγκρίθηκε το Συμπληρωματικό Πρακτικό Αποσφράγισης και Ελέγχου Φακέλων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του υπ. Αριθ. …………….. Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη συμβάσεων προμήθειας Εξοπλισμού Χειρουργείου CPV:33162100-4.
5.  Την αρ. Πρωτ. ……………… ΑΔΑ: ………………………. ΑΔΑΜ: ………………………….. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης Κωδικός ΑΛΕ 32302030000001 «Υγειονομικό Υλικό»» για το οικονομικό έτος 2026 και έλαβε α/α ….. καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα

.  Το υπόλοιπο ποσό της υποχρέωσης θα καλυφθεί μέσω τροποποιήσεων ή αναμορφώσεων του προϋπολογισμού και την έκδοση νέων αναλήψεων  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής  για τα έτη 2026 και 2027. 

Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στην επισυναπτόμενη κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  
ΑΡΘΡΟ 1ο   -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Εξοπλισμού Χειρουργείου CPV:33162100-4για τις ανάγκες του Γενικού  Νοσοκομείου  Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, συνολικής δαπάνης …………………….. € χωρίς ΦΠΑ ή …………………..€  με Φ.Π.Α. ….%, για ένα έτος (12 μήνες) με δικαίωμα δίμηνης παράτασης, για τις ανάγκες του  Γενικού  Νοσοκομείου Χαλκιδικής και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Τα προς προμήθεια είδη ( Παράρτημα Ι της παρούσης ) κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 33162100-4
ΑΡΘΡΟ 2ο  - ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ – ΑΞΙΑ

Οι ποσότητες, τα είδη και οι τιμές ορίζονται ως κατωτέρω: 

CPV: 24455000-8
	α/α
	Περιγραφή είδους
	Μονάδα μέτρησης
	Ποσότητα
	Προς- φερόμενη Τιμή Μονάδας
	ΦΠΑ
	Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.
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	ΣΥΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ …%
	€


Η συμβατική αξία που θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των ………………….. € χωρίς ΦΠΑ ή ……………… €  με Φ.Π.Α …%.

Η προαναφερόμενη συνολική τιμή κατακύρωσης νοείται για παράδοση των παραπάνω ειδών για τις ανάγκες του Γ. Ν. Χαλκιδικής, με ευθύνη και μέριμνα της προμηθεύτριας εταιρείας στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής. Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω συμβατική αξία θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος (12 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι από τις     ………………….. έως την …………………, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό, για τις ανάγκες του  Γενικού  Νοσοκομείου Χαλκιδικής και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της 74ης /2026 Διακήρυξης,  

        Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή 

        Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης –παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 

        Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ( άρθρο 207 του Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή εκπτώτου ( άρθρο 203 του Ν. 4412/2016).

       Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών ή μη εφαρμογή των όρων της σύμβασης ανεξάρτητα από τον καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου από την καθυστέρηση της παράδοσης, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

      Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Η είσπραξη του προστίμου θα γίνει από το λαβείν του Προμηθευτή και σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον υπάρχει. Εάν ο Προμηθευτής για δεύτερη φορά παραδώσει εκπρόθεσμα τις υπηρεσίες που του παραγγέλθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να προβεί σε νέα διαπραγμάτευση με άλλους Προμηθευτές και εάν προκύψει διαφορά τιμής να την καταλογίσει στον έκπτωτο (Ν.4412/2016,άρθρο 203).

ΑΡΘΡΟ 4ο  - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης δηλαδή …………….… €, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα... της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα  τριών μηνών           
ΑΡΘΡΟ 5ο -  ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου,  ο ανάδοχος συμπληρώνει  στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : 1015.Ε00268.0001

ΑΡΘΡΟ 6ο  - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο Προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού, θα έπρεπε να έχει επιφέρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 8ο  -  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ


 Ο  Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, α)  στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή  δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) εφόσον δεν παραδώσει τα συμβατικά αγαθά  μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, εάν η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

•
γενική ή μερική απεργία

•
πλημμύρα

•
σεισμός

•
πόλεμος

•
εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών

•
εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγή

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτό και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 10ο -  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όλα τα θέματα που αφορούν την προμήθεια που καθορίζεται με την παρούσα σύμβαση, ισχύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, καθώς και οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και του Αστικού Κώδικα. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

1.   Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

2.   Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση αντικειμένου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

3.   Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν την σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

ΑΡΘΡΟ 11ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή των όρων της παρούσας ή εξ’ αφορμής της, το «Νοσοκομείο» και ο «Προμηθευτής» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτών της Χαλκιδικής
   Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε  δύο [2] πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο της σύμβασης κατατέθηκε στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου  Χαλκιδικής και το άλλο πήρε ο Προμηθευτής, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.                         

                                                             

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 
              Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                            
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

                                                             ΒΑΦΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ











